ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 от 12 марта 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов и тест-систем для биохимических исследований

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку реактивов и тест-систем для биохимических  исследований

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 314 949,00 (Триста четырнадцать рублей девятьсот сорок девять) рублей, 00 копеек.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «24» марта 2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

И.о.главного врача                                                      __________________________                              О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 12.03.2010 г.

Техническое задание

| Реактив | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОМС | заявка ПД |
| Гематологический контроль Boule Con High | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 2 | 1 | 1 |
| Гематологический контроль Boule Con Low | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 2 | 1 | 1 |
| Гематологический контроль Boule Con Normal | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 3 | 2 | 1 |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 | 1 |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Low | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 | 1 |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Normal | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 2 | 2 |  |
| Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак | 20 | 15 | 5 |
| Тест полоски Гемофан | тест полоски 50 шт/уп | упак | 2 |  | 2 |
| Тест полоски Иктофан | тест полоски 50 шт/уп | набор | 10 | 7 | 3 |
| Тест полоски Урискан Глюкето (GluKeto-2) | Тест полоски 100 шт/уп | упак | 1 |  | 1 |
| Клиника-кал (клинический анализ кала) | Набор для клинического анализа кала. Скрытая кровь-1000 анализов. Стеркобилин-50 анализов. Билирубин-200 анализов. Микроскопические исследования (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельмитов)-2000 анализов. | набор | 1 |  | 1 |
| Концентрат сист ра-ра глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор | 3 | 2 | 1 |
| Калибровочный раствор Есо Tventy | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | флакон | 1 |  | 1 |
| Набор реагенов КЛИНИ-ТЕСТ(фракции белка) | Набор реагенов для электрофоретического разделения белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетат целлюлозы с поледующим денситометрическим определением белковых фракций. Буферный р-р, 4-кратный концентрат 4х125мл; краситель 125мл. | набор | 1 |  | 1 |
| Реактив ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагололовый красный | пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флак | 6 | 5 | 1 |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л 340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 6 | 4 | 2 |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм Чувствительность 2 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 5 | 4 | 1 |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор реагентов для рф NycoCard 24теста | набор | 11 | 8 | 3 |
| Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 6 | 4 | 2 |
| Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 4 | 2 | 2 |
| Набор для определения Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность 0,3 до 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм Чувствительность 0,2 мг/дл 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 4 | 2 | 2 |
| Набор для определения Триглицериды | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | набор | 1 | 1 |  |
| Набор для определения Холестерин ЛПВП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-5,2 , Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор | 2 |  | 2 |
| Набор реактивов для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор | 2 |  | 2 |
| Набор для определения Холестерин общий | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 Чувствительность 3 мг/дл 600мл (6х100мл+2х3 мл стандарт) | набор | 1 |  | 1 |
| Ферм.мембр д.ан.глюк-сенсор | для исследования глюкозы на анализаторе Эко Твенти | шт | 2 | 1 | 1 |
| Набор реактивов Щелочная фосфатаза | Метод кинетический, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 4500 Е/л 405(400-420)нм Чувствительность 2Е/л 500мл (5х80мл+1х100мл) | набор | 3 | 1 | 2 |
| Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | набор | 1 |  | 1 |
| Набор реактива для определения Билирубина | Биреагент, Р1 500 мл +Р2 17 мл + калибратор 3 фл. (лиофилизат), Метод определения Конечная точка, метод Ендрашика, Соотношение проба:реагент - 1:15, Линейный диапазон мкмоль/л 2-305, общий срок годности - 2 года. | набор | 2 |  | 2 |
| Набор реактива Тимоловая проба | 500 мл/уп | набор | 1 |  | 1 |
| Набор реактива Магний Диасис (Mg XL FS), 125ml | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500 – 550) нм, Hg 546 нм, 628 (570 – 650) нм, Hg 623 нм | набор | 1 |  | 1 |
| Набор для определения Натрий | 50 мл/уп | набор | 1 |  | 1 |
| Набор для определения Калий | нефелометрически, без депротеин., 2*50 мл | набор | 2 |  | 2 |