Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 12.03.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности и результате выполнения работ, оказания услуг  приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Гематологический контроль Boule Con High | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Low | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Normal | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Low | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff Normal | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Гемофан | тест полоски 50 шт/уп | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Иктофан | тест полоски 50 шт/уп | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест полоски Урискан Глюкето (GluKeto-2) | Тест полоски 100 шт/уп | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиника-кал (клинический анализ кала) | Набор для клинического анализа кала. Скрытая кровь-1000 анализов. Стеркобилин-50 анализов. Билирубин-200 анализов. Микроскопические исследования (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельмитов)-2000 анализов. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрат сист ра-ра глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калибровочный раствор Есо Tventy | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | флакон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реагенов КЛИНИ-ТЕСТ(фракции белка) | Набор реагенов для электрофоретического разделения белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетат целлюлозы с поледующим денситометрическим определением белковых фракций. Буферный р-р, 4-кратный концентрат 4х125мл; краситель 125мл. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактив ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагололовый красный | пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л 340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм Чувствительность 2 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор реагентов для рф NycoCard 24теста | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность 0,3 до 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм Чувствительность 0,2 мг/дл 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Триглицериды | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Холестерин ЛПВП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-5,2 , Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Холестерин общий | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 Чувствительность 3 мг/дл 600мл (6х100мл+2х3 мл стандарт) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ферм.мембр д.ан.глюк-сенсор | для исследования глюкозы на анализаторе Эко Твенти | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Щелочная фосфатаза | Метод кинетический, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 4500 Е/л 405(400-420)нм Чувствительность 2Е/л 500мл (5х80мл+1х100мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактива для определения Билирубина | Биреагент, Р1 500 мл +Р2 17 мл + калибратор 3 фл. (лиофилизат), Метод определения Конечная точка, метод Ендрашика, Соотношение проба:реагент - 1:15, Линейный диапазон мкмоль/л 2-305, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактива Тимоловая проба | 500 мл/уп | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактива Магний Диасис (Mg XL FS), 125ml | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500 – 550) нм, Hg 546 нм, 628 (570 – 650) нм, Hg 623 нм | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Натрий | 50 мл/уп | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Калий | нефелометрически, без депротеин., 2*50 мл | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.