ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 от 12 марта 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку тест-систем и растворов для лабораторной диагностики

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку тест-систем и растворов для лабораторной диагностики

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 364 399,00 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей, 00 копеек.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «24» марта 2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

И.о.главного врача                                                      __________________________                              О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 12.03.2010 г.

Техническое задание

| Реактив | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОМС | заявка ПД |
| Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для Эко Твенти | флак | 2 | 2 |  |
| Лизирующий раствор | для анализатора Медоник М | упак | 15 | 15 |  |
| Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак | 1 |  | 1 |
| Очищающий раствор Клинак 3 | 1л/уп очищающий раствор для анализатора МЕК6410 | упак | 1 |  | 1 |
| Коллаген лиоф-высушенн.АГ-1 | лиофильно высушенный из 0,5мл в концентрации 2мг/мл 10-25опр. | набор | 1 |  | 1 |
| Набор для определения Патромтин SL | 10 x 5.0 мл/ 1000 тестов (Berichrom) | набор | 2 | 1 | 1 |
| Набор для определения Плазминоген | состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат (Berichrom) | набор | 2 | 1 | 1 |
| Набор для определения Тромборель С | человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 | набор | 1 |  | 1 |
| Тест тромбин | реагент для определения тромбинового времени , 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера (Berichrom) | набор | 1 |  | 1 |
| Набор для определения С-протеин | хромогенный метод состав набора - 4 x 5 мл активатор, 2x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepes буфер REF JUW17 (Berichrom) | набор | 2 | 1 | 1 |
| Набор для определения Антитромбин III | состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер (Berichrom) | набор | 1 |  | 1 |
| Раствор Хенкса | 450 мл/фл | флак | 9 | 7 | 2 |
| Тест-система Анти-ВГСст JgM. | ИФА 96 тестов | набор | 2 | 2 |  |
| Тест система для выявления ЛЮИС | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса 96х5 -двухстадийный вариант, - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа -полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, -объём образца 10 мкл., - хранение всех реагентов в течение срока годности теста, -возможность исследования образцов ликвора - наличие готовых к использованию контрольных образцов, - Транспортирование при 9-20 ◦ С в течение 10 суток - возможность полуколичественного учета результатов (в титрах) по одному разведению сывороток (1:100), исключая многократные последовательные разведения, - суммарное время инкубации - 1ч. 30 мин., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - срок годности 12 месяцев | набор | 15 | 15 |  |
| Тест система С-пептид | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система РЭА | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к РЭА не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества РЭА, 5 х 1,0 -коньюгат (анти- РЭА -пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,1МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 2 | 1 | 1 |
| Тест-система АФП | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток) | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Общие IgE | Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность10–500 МЕ/млТочность.50 МЕ/мл. | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Стероид -ДГЭА-сульфат | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,04 | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Эстрадиол ESTRADIOL | ИФА 96 тестов ELISA ДРГ или эквивалент | набор | 1 |  | 1 |
| Цоликлон Анти А | 10 мл №10 Анти-А монокланальные мышинные | флак | 3 |  | 3 |
| Цоликлон Анти В | 11 мл №10 Анти-В монокланальные мышинные | флак | 3 |  | 3 |
| Цоликлон Анти Д | 12 мл №10 Анти-Д монокланальные человеческие JgМ | флак | 10 |  | 10 |
| Субстрат хромоген АЕК | Готовый к применению, 150 тестов 15 мл | набор | 1 |  | 1 |
| Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации (РМП) р-р д/диагн.; амп. 2 мл с р-лем, фл., нож. амп. пач. картон. 10; № ЛС-002094, 2006-10-13 | набор | 1 |  | 1 |
| Ацетон ЧДА | ЧДА | л | 1 |  | 1 |
| Сыв. моно прот/1q G М А | Набор моноспецифических сывороток против IgG(H+L),IgG(h),IgA(H),IgM(H),человека сух. 1 мл амп №10 | набор | 13 | 10 | 3 |
| Диагностикум РФ-латекс-тест | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2мин. | набор | 1 |  | 1 |
| Диагностикум СРБ-латекс тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор | 3 |  | 3 |
| Тест система Стероид ИФА-тестостерон-01, 1*96 | Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система СтероидИФА-прогестерон-01 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,5 нмоль/л; диапазон и | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система Тироид-ТТГ | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.Дизайн теста – «сэндвич» Одностадийный вариант Суммарное время инкубаций – 65 мин Чувствительность – 0,077 мкМЕ/мл Диапазон значений – 0,25-16 мкМЕ | набор | 7 |  | 7 |
| Тест система СА 15,3 1*96 | 0 - 200 Ед/мл Не более 0,905Ед/мл Принцип анализа "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, Количество анализов, включая контроли 96.Образец для анализа сыворотка или плазма крови. Общее время анализа 2 часа.Калибровочные пробы 0, 25, 50, 100, 200 Ед/мл. | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система СА-242 | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система СА-724 | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Антитела к Helicobacter pylori | ИФА 96 тестов | набор | 1 |  | 1 |
| Тест система ПСА | 8х12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 2 |  | 2 |
| Подтверждающий тест Анти-ВГС | стрипированные на 48 анализов | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор | 8 |  | 8 |
| Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарне время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 |  | 1 |
| Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В 96x5 - чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) – 0,01 МЕ/мл.- одностадийный вариант - эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). - наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл - возможность тестирования препаратов крови (альбумине, фибринолизине, иммуноглобулинах и лейкоцитарном интерфероне) - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации - адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) - объём образца 100 мкл - суммарное время инкубации с использованием шейкера - 1ч. 25 мин., - срок годности 12 месяцев, - наличие одноразовых наконечников и ванночек - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 10 |  | 10 |