Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 12.03.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности и результате выполнения работ, оказания услуг  приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для Эко Твенти | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизирующий раствор | для анализатора Медоник М | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очищающий раствор Клинак 3 | 1л/уп очищающий раствор для анализатора МЕК6410 | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коллаген лиоф-высушенн.АГ-1 | лиофильно высушенный из 0,5мл в концентрации 2мг/мл 10-25опр. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Патромтин SL | 10 x 5.0 мл/ 1000 тестов (Berichrom) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Плазминоген | состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат (Berichrom) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Тромборель С | человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест тромбин | реагент для определения тромбинового времени , 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера (Berichrom) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения С-протеин | хромогенный метод состав набора - 4 x 5 мл активатор, 2x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepes буфер REF JUW17 (Berichrom) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Антитромбин III | состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер (Berichrom) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раствор Хенкса | 450 мл/фл | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Анти-ВГСст JgM. | ИФА 96 тестов | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система для выявления ЛЮИС | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса 96х5 -двухстадийный вариант, - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа -полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, -объём образца 10 мкл., - хранение всех реагентов в течение срока годности теста, -возможность исследования образцов ликвора - наличие готовых к использованию контрольных образцов, - Транспортирование при 9-20 ◦ С в течение 10 суток - возможность полуколичественного учета результатов (в титрах) по одному разведению сывороток (1:100), исключая многократные последовательные разведения, - суммарное время инкубации - 1ч. 30 мин., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - срок годности 12 месяцев | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система С-пептид | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система РЭА | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к РЭА не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества РЭА, 5 х 1,0 -коньюгат (анти- РЭА -пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,1МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система АФП | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Общие IgE | Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность10–500 МЕ/млТочность.50 МЕ/мл. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Стероид -ДГЭА-сульфат | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,04 | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Эстрадиол ESTRADIOL | ИФА 96 тестов ELISA ДРГ или эквивалент | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти А | 10 мл №10 Анти-А монокланальные мышинные | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти В | 11 мл №10 Анти-В монокланальные мышинные | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоликлон Анти Д | 12 мл №10 Анти-Д монокланальные человеческие JgМ | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субстрат хромоген АЕК | Готовый к применению, 150 тестов 15 мл | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации (РМП) р-р д/диагн.; амп. 2 мл с р-лем, фл., нож. амп. пач. картон. 10; № ЛС-002094, 2006-10-13 | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетон ЧДА | ЧДА | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыв. моно прот/1q G М А | Набор моноспецифических сывороток против IgG(H+L),IgG(h),IgA(H),IgM(H),человека сух. 1 мл амп №10 | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикум РФ-латекс-тест | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2мин. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикум СРБ-латекс тест 250опр | Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система Стероид ИФА-тестостерон-01, 1*96 | .Метод анализа-конкурентный.Диапазон-0.2-50 нмоль/л.Чувствительность-0.2 нмоль/л.Срок годности наборов 12 месяцев.ТМБ, входящий в состав наборов готовый к употреблению (однокомпонентный).Термостатируемое шейкирование (+37). Коньюгат однократный готовый. Все реагенты готовы к использованию. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СтероидИФА-прогестерон-01 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора - 96 определений (включая контроли); чувствительность - 0,5 нмоль/л; диапазон и | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система Тироид-ТТГ | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.Дизайн теста – «сэндвич» Одностадийный вариант Суммарное время инкубаций – 65 мин Чувствительность – 0,077 мкМЕ/мл Диапазон значений – 0,25-16 мкМЕ | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СА 15,3 1*96 | 0 - 200 Ед/мл Не более 0,905Ед/мл Принцип анализа "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, Количество анализов, включая контроли 96.Образец для анализа сыворотка или плазма крови. Общее время анализа 2 часа.Калибровочные пробы 0, 25, 50, 100, 200 Ед/мл. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СА-242 | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СА-724 | ИФА 96 тестов ДРГ или эквивалент | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Антитела к Helicobacter pylori | ИФА 96 тестов | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система ПСА | 8х12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждающий тест Анти-ВГС | стрипированные на 48 анализов | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарне время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В 96x5 - чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) – 0,01 МЕ/мл.- одностадийный вариант - эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). - наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл - возможность тестирования препаратов крови (альбумине, фибринолизине, иммуноглобулинах и лейкоцитарном интерфероне) - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации - адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) - объём образца 100 мкл - суммарное время инкубации с использованием шейкера - 1ч. 25 мин., - срок годности 12 месяцев, - наличие одноразовых наконечников и ванночек - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.