- Приложение № 2

|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Место проведения ремонтных работ: г.Пермь, ул.Ветлужская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (общественный центр микрорайона "Заречный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Санузел.(1,9*2,91 и 1,01*2,91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сантехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Коридор (1,14* 4,36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Зал ( 7,33*5,88 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих-панели ПВХ | 1 м2 стены | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кладовые.(0,82*1,05 и 1,05*1,65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %-высота окр.1,9 м | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %-высота окр.1,64 м | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Кабинет №2.(4,08*3,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вход №1.(1,2*2,7 и 1,26* 2,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Вход №2. (2,68* 4,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Кабинет №1.(4,08*3,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |
| 4. | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения |  |  |
|  | на материалы, используемые при ремонте. |  |  |
| 5. | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |
| 6. | Максимальная цена контракта – 302 442,26 руб. 00 коп. |  |  |
| 7. | Гарантийный срок – 2 года с момента принятия помещения в эксплуатацию. |  |  |
| 8. | Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |
| 9. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |