## Демонтаж
ТАБЛИЦА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ КАМЕР
№ колодца по плану. | Марка колодца по грунтовым условиям. (Т.пр. 901-09-11.84) | Диаметры основных трубопроводов, мм |  | Давление в трубопроводе (МПа) | Размеры камеры,мм |  | Толщина стен, мм | Размеры опор, мм |  |  | Габаритные размеры, мм | [5 empty] | Полная глубина колодца по профлю H1,мм | Высота рабочей части H,мм | Высота горловяны с перекрытием hг (мм) | Отметка дна камеры | Проектная отметка земли | Отметка дна котлована | Отметка низа перекрытия | Отметка оси трубы (сальника) (уточнить по месту) | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРУ | [18 empty] | Обмазочная гидроизоляция (м2) | Тканевая гидроизоляция (м²) | Разработка грунта (м3) | Утепление камер (м²) | Штукатурка цементно-песчаным р-ром, 25мм (м²) | Бетонная стяжка с разъуклонкой по утеплителю (м2) | Обратная засыпка (м3)
[25 empty] | Объем бетона на опоры,м3 | Объем бетона на рабочую часть,м3 | Расход арматуры на рабочую часть (Ø….) (тонн) |  |  | Номер схемы раскладки плит (Схема №...) | Горловина |  |  | Ходовые скобы; Мн1 (шт) | Тип стремянки, ТПР 901-09-11.84-КЖИ | Тип люка (1-Л); (2-Т) | Количество люков (шт) | Площадка
[31 empty] | Серия 3.900.1-14 в.1 | [6 empty] | Габариты площадки axbxh, мм |  |  | Кол-во, n | Расход металла на 1 площадку
|  | Ду (сталь) | Ду (сталь) |  | А | B | С | D | E | F | G | N | I | K | L | M | [10 empty] | Ø8AI | Ø12AIII | Ø14AIII |  | КС 7.3 | КС 7.9 | КО 6 |  |  |  |  | a | b | h |  | лист рифленый t=6мм (кг) | труба квадрат. (80х80х5) (кг.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
В7-1 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 3700 | 6000 | - | 1000 | 1950 | 1600 | 3220 | 1780 | - | - | - | - | 4100 | 2700 | 1400 | - | 112.83 | - | 111.43 | - | 1.86 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | C-7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 48.3 | 52.7 | - | - | - | 52.7
В7-2 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 3700 | 6000 | - | 1000 | 1950 | 1600 | 3220 | 1780 | - | - | - | - | 4259 | 2700 | 1559 | - | 112.979 | - | 111.42 | - | 1.86 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | C-7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 48.3 | 52.7 | - | - | - | 52.7
В7-3 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 3700 | 6000 | - | 1000 | 1950 | 1600 | 3220 | 1780 | - | - | - | - | 4280 | 2700 | 1580 | - | 113.039 | - | 111.459 | - | 1.86 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | C-7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 48.3 | 52.7 | - | - | - | 52.7
В7-4 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 2500 | 300 | - | - | - | - | - | 1250 | - | 1250 | - | 3744 | 3500 | 244 | 159.756 | 163.5 | - | 163.256 | 160.756 | 0.9 | 14.643 | 47.45 | 842.9 | 133.21 | 2 | - | - | 1 | - | C-8 | 1 | 2 | 1800 | 700 | 1344 | 1 | 63 | 149.7107 | 32.7 | - | 222.96 | 26.2 | 17.36 | 8.84 | 228.18
В7-5 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 2500 | 300 | - | - | - | - | - | 1250 | - | 1250 | - | 3718 | 3500 | 218 | 159.782 | 163.5 | - | 163.282 | 160.782 | 0.9 | 14.643 | 47.45 | 842.9 | 133.21 | 2 | - | - | 1 | - | C-8 | 1 | 2 | 1800 | 700 | 1343 | 1 | 63 | 149.6431 | 32.7 | - | 222.96 | 26.2 | 17.36 | 8.84 | 228.5
В7-6 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 2500 | 300 | - | - | - | - | - | 1250 | - | 1250 | - | 4048 | 3500 | 548 | 159.652 | 163.7 | - | 163.152 | 160.652 | 0.9 | 14.643 | 47.45 | 842.9 | 133.21 | 2 | 1 | - | 1 | - | C-8 | 1 | 2 | 1800 | 700 | 1348 | 1 | 63 | 149.9812 | 32.7 | - | 222.96 | 26.2 | 17.36 | 8.84 | 229.12
[24 empty] | ИТОГО | 8.28 | 43.929 | 142.35 | 2528.7 | 399.63 |  | 4 | 3 | 6 | 14 |  |  | 18 |  |  |  |  | 189 | 449.3349 | 126.6 | 144.9 | 826.98 | 78.6 | 52.08 | 26.52 | 843.9

## Кам.В
ТАБЛИЦА НОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ КАМЕР
№ колодца по плану. | Марка колодца по грунтовым условиям. (Т.пр. 901-09-11.84) | Диаметры основных трубопроводов, мм |  | Давление в трубопроводе (МПа) | Размеры камеры,мм |  | Толщина стен, мм | Габаритные размеры, мм |  |  | Полная глубина колодца по профлю H1,мм | Высота рабочей части H,мм | Высота горловяны с перекрытием hг (мм) | Отметка дна камеры | Проектная отметка земли | Отметка дна котлована | Отметка низа перекрытия | Отметка оси трубы (сальника) (уточнить по месту) | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРУ | [15 empty] | Обмазочная гидроизоляция (м2) | Тканевая гидроизоляция (м²) | Разработка грунта (м3) | Щебеночная подготовка (м³) | Песчаная подготовка (м3) | Бетоннаяная подготовка (м3) | Обратная засыпка (м3)
[19 empty] | Объем бетона на опоры,м3 | Объем бетона на рабочую часть,м3 | Расход арматуры на рабочую часть | [5 empty] | Номер схемы раскладки плит (Схема №...) | Горловина |  |  | Ходовые скобы; Мн1 (шт) | Тип стремянки, ТПР 901-09-11.84-КЖИ | Тип люка (1-Л); (2-Т) | Количество люков (шт)
[21 empty] | Поз.1(10AIII) |  |  | Поз.2(10AIII) |  |  |  | Серия 3.900.1-14 в.1
|  | Ду (сталь) | Ду (сталь) |  | А | B | С | I | L | M | [10 empty] | l,мм | кол-во, шт | m,кг | l,мм | кол-во, шт | m,кг |  | КС 7.3 | КС 7.9 | КО 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
В7-7 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3783 | 2400 | 1383 | 164.15 | 167.433 | 163.35 | 166.55 | 165.1 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 54.7122 | 15.14 | 220.3797 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 168.4654
В7-8 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3650 | 2400 | 1250 | 164.1 | 167.25 | 163.3 | 166.5 | 165.05 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 52.93 | 15.14 | 206.9232 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 156.4932
В7-9 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3689 | 2400 | 1289 | 163.3 | 166.489 | 162.5 | 165.7 | 164.25 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 53.4526 | 15.14 | 210.8143 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 159.9491
В7-10 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3650 | 2400 | 1250 | 163.35 | 166.5 | 162.55 | 165.75 | 164.3 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 52.93 | 15.14 | 206.9232 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 156.4932
В7-11 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3839 | 2400 | 1439 | 162.89 | 166.229 | 162.09 | 165.29 | 163.84 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 55.4626 | 15.14 | 226.2049 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 173.6657
В7-12 | В2 | 1200 | 1200 | 1 | 2500 | 3000 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 3850 | 2400 | 1450 | 162.85 | 166.2 | 162.05 | 165.25 | 163.8 | 0.39 | 12.132 | 2600 | 32 | 51.584 | 3500 | 32 | 69.44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 55.61 | 15.14 | 227.3603 | 4.5 | 5.094 | 1.254 | 174.6984
[18 empty] | ИТОГО | 2.34 | 72.792 |  |  | 309.504 |  |  | 416.64 |  | 12 | 12 | 12 | 72 |  |  | 12 | 325.0974 | 90.84 | 1298.6057 | 27 | 30.5638 | 7.524 | 989.7651