| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный ”С2000” |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ”С2000-4” |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 7 |  |  |
| 3 | Блок повторителя интерфейса “С2000-ПИ” |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Блок контрольно-пусковой “С2000-КПБ” |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Информатор телефонный “С2000-ИТ” |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Источник бесперебойного питания “РИП-12” 12В-8А-17 (исп.5) |  |  | НПБ ”Болид” | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Батарея аккумуляторная 12 В, 17А.ч |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ |  |  | ЗАО “ИФ ”ИРСЭТ-Центр” | шт. | 150 |  | 14 шт. - запас |
| 9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | ЗАО “ИФ ”ИРСЭТ-Центр” | шт. | 14 |  |  |
| 10 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.3 |  |  | НПП ”Магнито-Контакт” | шт. | 28 |  |  |
| 12 | Световой пожарный извещатель “Блик-С-12” |  |  | ЗАО “ИФ ”ИРСЭТ-Центр” | шт. | 12 |  |  |
| 13 | Звуковой пожарный извещатель “Тон-1С-12” |  |  | ЗАО “ИФ ”ИРСЭТ-Центр” | шт. | 11 |  |  |
|  | Устройство контроля шлейфов охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 |  |  | АО ”Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Диод КД522 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Диод 1N4002 |  |  |  | шт. | 2 |  | В компл. с прибором |
| 16 | Диод 1N5402 |  |  |  | шт. | 2 |  | В компл. с прибором |
| 17 | Резистор С2-23-0,25-4,7к±5 % |  |  |  | шт. | 36 |  | В компл. с прибором |
| 18 | Реле RM92-1011-35-1012 с розеткой GZ 92 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка ответвительная с кабельными вводами 54200 исп. IP55 DKC |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами 53800 исп. IP55 DKC |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 20 | Коробка соединительная на 7 клемм прямоугольная белая JB-701 |  |  |  | шт. | 26 |  |  |
|  | Коробка распределительная телефонная КРТН-10 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клеммы тип 301 до 2,5 мм2 |  |  | SIMET | шт. | 18 |  |  |
|  | Крышка тип 912 |  |  | SIMET | шт. | 2 |  |  |
|  | Электромонтажная гибкая труба ТГГ-Л16 |  |  |  | м | 1000 |  |  |
|  | Миниканалы для электромонтажных работ серии ТМС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15х17 |  |  |  | м | 800 |  |  |
|  | 25х16 |  |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Металлорукав РЗЦА 12 мм |  |  |  | м | 300 |  |  |
|  | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель контрольно-измерительный KLM 2х0,8 |  |  |  | м | 2300 |  |  |
|  | Кабель контрольно-измерительный KLM 4х0,8 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 |  |  |  | м | 300 |  |  |