| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные | Изм.1 (Зам) |
| 2 | План прокладки кабелей по территории | Изм. 1 (Зам) |

| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 005-08-ЧОС-ЭС1.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г. | Лицензия на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |  |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ изд.7 | Правила устройства электроустановок изд.7 |  |
| А5-92 | Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в |  |
|  | траншеях |  |

Общие указания

Рабочий проект выполнен на основании договора № 005/08-ПР от 15.10.2008 г. между ЗАО "Водопроект – Гипрокоммунводоканал, Санкт-Петербург и ЗАО "ЭРА-Инжиниринг".

ЗАО "ЭРА-Инжиниринг", г. Санкт-Петербург при оказании услуг по проектированию действует на основании лицензии на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г.

Монтажные и пуско-наладочные работы проводить в соответствии со СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

На следующие виды работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- Выполнение кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Выполнение кабельной канализации из труб.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации из труб.

- Монтаж заземляющих устройств.

При производстве работ должны предоставляться сертификаты соответствия на оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

В проекте отсутствуют технические решения, технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия, подлежащие проверке на патентоспособность и патентную чистоту.

Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, перечисленными в ведомости ссылочных документов и исходными данными, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями. Принятые технические решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и правил эксплуатации.