| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта POLJ 12/3x120-240 |  |  | Тайко Эктроникс Райхем | шт | 12 |  | # С-Петербург Мицар 718-58-60 |
|  | Труба асбоцементная безнапорная диаметром 150 мм х 3.95 | ГОСТ 1839-80 |  |  | шт | 160 |  |  |
|  | в комплекте с полиэтиленовой с муфтой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовые кабели с медными жилами с изоляцией из сшитого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной | ##### ПвПуг 3х240/50 |  |  | м | 6000 |  | # С-Петербург Мицар 718-58-60 |
|  | герметизацией |  |  |  |  |  |  | 1500м для 1 каб Барабан N25 max 440м-3муфты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля 74,4мм 1500х4=6000 |