| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Щит освещения ЩО №1 | БРАМ.656514.005 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  | ЗАО "ЭРА-Инжиниринг", СПб, Тел. (812)-633-36-46, Факс (812)-633-46-47 |
| 1.2 | Щит освещения ЩО №2 | БРАМ.656514.006 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | Щит освещения ЩО №3 | БРАМ.656514.007 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Щит освещения ЩО №4 | БРАМ.656514.008 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.5 | Щит освещения ЩО №5 | БРАМ.656514.009 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | Щит освещения ЩО №6 | БРАМ.656514.010 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Щит освещения ЩО №7 | БРАМ.656514.011 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.8 | Щит аварийного освещения ЩОА №1 | БРАМ.656514.012 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.9 | Щит аварийного освещения ЩОА №2 | БРАМ.656514.013 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Щит аварийного освещения ЩОА №3 | БРАМ.656514.014 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.11 | Ящик с понижающим трансформатором ОСМ-0,25 220/36В | ЯТП0-3550-54УХЛ3 |  | ЗАО «МПО Электромонтаж» | шт. | 7 |  |  |
| 1.12 | Ящик с понижающим трансформатором ОСМ-0,25 220/12В | ЯТП0-3550-54УХЛ3 |  | ЗАО «МПО Электромонтаж» | шт. | 4 |  |  |
| 2. | Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ##### Розетка одинарная с заземлением, 16А, о/п, IP20 | ELSO Contura |  | Schneider Electric | шт. | 5 |  |  |
| 2.2 | ##### Розетка одинарная с заземлением, 16А, о/п, IP54 | ELSO Contura |  | Schneider Electric | шт. | 46 |  |  |
| 2.3 | ##### Розетка двойная с заземлением, 16А, о/п, IP20 | ELSO Contura |  | Schneider Electric | шт. | 18 |  |  |
| 2.4 | ##### Выключатель однополюсный, о/п, 16А | Kosti |  | ЗАО «Ensto» | шт. | 3 |  |  |
| 2.5 | ##### Выключатель однополюсный, о/п, 10А | ELSO Contura |  | Schneider Electric | шт. | 97 |  |  |
| 2.6 | Клеммная колодка, 12х4 |  |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 200 |  |  |
| 2.7 | Коробка ответвительная 80х80х50, IP44 |  | 53700 | ф. DKC | шт. | 630 |  |  |
| 3. | Светильники и светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Светильник с люминесцентными лампами | ##### TLWP 2х36 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 144 |  |  |
| 3.2 | Светильник потолочный под лампу накаливания, IP40 | ##### RKL-160 E-27 |  | «Световые технологии» | шт. | 5 |  |  |
| 3.3 | Светильник потолочный под лампу накаливания, IP40 | ##### RKL-260 E-27 |  | «Световые технологии» | шт. | 6 |  |  |
| 3.4 | Светильник настенный под лампу накаливания, IP20 | ##### НБО-18-60 |  | «МЭИ-МЭК» | шт. | 2 |  |  |
| 3.5 | Светильник потолочный под лампу накаливания, IP20 | ##### НПО 22-100 |  | «МЭИ-МЭК» | шт. | 2 |  |  |
| 3.6 | Светильник потолочный под лампу накаливания, IP65 | ##### НПП-03-60 |  | «Владасвет» | шт. | 6 |  |  |
| 3.7 | Светильник подвесной под лампу накаливания, IP54 | ##### НСП-17-100 |  | «Ардатовский СТЗ» | шт. | 90 |  |  |
| 3.8 | Светильник подвесной под лампу накаливания, IP54 | ##### НСП-17-200 |  | «Ардатовский СТЗ» | шт. | 40 |  |  |
| 3.9 | Светильник настенный под лампу накаливания, IP54 | ##### НБП-01-60 |  | «УПП №9 ВОС» | шт. | 16 |  |  |
| 3.10 | Светильник подвесной под лампу ДРЛ-125, IP54 | ##### РСП-05-125-732 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 60 |  |  |
| 3.11 | Прожектор уличный под лампу ДНаТ, IP67 | ##### ЖКУ-03-70 |  | ПКЦ Промэлектро | шт. | 8 |  |  |
| 3.12 | Светильник уличный, консольный под лампу накаливания, IP23 | ##### НКУ-01-300 |  | «Новосельцевский опытный завод ЛПА» | шт. | 13 |  |  |
| 3.13 | Светильник переносной, длина шнура 12 м | РВО-42 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 10 |  |  |
| 3.14 | Лампа ДНаТ, 70 Вт | ##### ДНаТ-70 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 8 |  |  |
| 3.15 | Люминесцентная лампа 40 Вт | ##### TLD 36/29 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 288 |  |  |
| 3.16 | Лампа ртутная высокого давления | ##### ДРЛ-125 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 60 |  |  |
| 3.17 | ##### Лампа накаливания 220 В, 50 Гц 60 Вт, Е27 | A CL 60 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 41 |  |  |
| 3.18 | ##### Лампа накаливания 220 В, 50 Гц 100 Вт, Е27 | A CL 100 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 80 |  |  |
| 3.19 | ##### Лампа накаливания 220 В, 50 Гц 200 Вт, Е27 | A CL 200 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 40 |  |  |
| 3.20 | ##### Лампа накаливания 220 В, 50 Гц 300 Вт, Е27 | A CL 300 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 13 |  |  |
| 3.21 | ##### Лампа накаливания 12 В, 60 Вт | МО12-60 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 4 |  |  |
| 3.22 | ##### Лампа накаливания 36 В, 60 Вт | МО36-60 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 7 |  |  |
| 3.23 | Стартер для люминесцентных ламп мощностью до 80 Вт | 80С – 220 |  | ЗАО «ЭТМ» | шт | 288 |  |  |
| 4. | Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трос оцинкованный d=6 мм |  |  |  | м | 210 |  |  |
| 4.2 | ### Кронштейн приставной на стену | К1Н |  | «МОСЗ» | шт. | 161 |  |  |
| 4.3 | ### Крюк потолочный для светильников |  |  |  | шт. | 44 |  |  |
| 4.4 | ### Труба гофрированная d=50 мм | Октопус, серия 10 |  | DKC | м | 450 |  | ##### СПб (812)-611-10-67 |
| 4.5 | ### Труба гофрированная d=20 мм | Октопус, серия 10 |  | DKC | м | 70 |  |  |
| 4.6 | ### Держатель для трубы d=20 мм |  |  | DKC | шт. | 140 |  |  |
| 4.7 | ### Держатель для трубы d=50 мм |  |  | DKC | шт. | 900 |  |  |
| 4.8 | ### Короб | ##### TMC 25/1х17 |  | ЗАО «ЭТМ» | м | 650 |  |  |
|  | ### - Угол внутренний | ##### AIM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 65 |  |  |
|  | ### - Угол плоский | ##### APM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 100 |  |  |
|  | ### - Соединение | ##### GM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 160 |  |  |
|  | ### - Тройник/отвод | ##### IM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 65 |  |  |
|  | ### - Заглушка | ##### LM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 65 |  |  |
| 4.9 | ### Короб | ##### 40/1х17 |  | ЗАО «ЭТМ» | м | 720 |  |  |
|  | ### - Угол внутренний | ##### AIM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 100 |  |  |
|  | ### - Угол плоский | ##### APM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 130 |  |  |
|  | ### - Соединение | ##### GM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 360 |  |  |
|  | ### - Тройник/отвод | ##### IM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 130 |  |  |
|  | ### - Заглушка | ##### LM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 65 |  |  |
| 4.10 | ### Короб | ##### 50/1х20 |  | ЗАО «ЭТМ» | м | 70 |  |  |
|  | ### - Угол внутренний | ##### AIM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 5 |  |  |
|  | ### - Угол плоский | ##### APM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 5 |  |  |
|  | ### - Соединение | ##### GM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 10 |  |  |
|  | ### - Тройник/отвод | ##### IM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 5 |  |  |
|  | ### - Заглушка | ##### LM |  | ЗАО «ЭТМ» | шт. | 5 |  |  |
| 4.11 | ### Труба стальная водогазопроводная оцинкованная с внутренним ### диаметром 25 мм | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 20 |  |  |
| 4.12 | ### Монтажная скоба | T70DB-X |  | Panduit | шт | 6 |  |  |
| 5 | Кабель и кабельные изделия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в | ##### ГОСТ 16442-80 |  | «Севкабель» |  |  |  |  |
|  | ПВХ оболочке, не распространяющей горение; 0,66 кВ | ##### ВВГнг |  |  |  |  |  |  |
|  | 3х2,5 |  |  |  | м | 930 |  |  |
|  | 3х4,0 |  |  |  | м | 220 |  |  |
|  | 3х6,0 |  |  |  | м | 170 |  |  |
| 5.2 | Кабель силовой с медными жилами, сечением: | ##### ГОСТ 16442-80 |  | «Севкабель» |  |  |  |  |
|  |  | ##### NYM |  |  |  |  |  |  |
|  | 3х1,5 |  |  |  | м | 4000 |  |  |
|  | 3х2,5 |  |  |  | м | 360 |  |  |