| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ) | БРАМ.657122.004 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  | СПб, Тел. (812)-633-36-46, Факс (812)-633-46-47 |
| 1.2 | Шкаф силовой распределительный, ШСР1 | БРАМ.656514.003 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | Шкаф силовой распределительный, ШСР2 | БРАМ.656514.004 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Шкаф поста сварочного (ШПС) | БРАМ.656514.001 |  | ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» | шт. | 6 |  |  |
| 1.5 | Ящик с рубильником ЯРВ на 250А | 6124 |  | ПРОФТЭК | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | Ящик с рубильником ЯРВ на 63А | 6122 |  | ПРОФТЭК | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Ящик с рубильником ЯРП на 25А | ЯРП-25 |  | ПРОФТЭК | шт. | 7 |  |  |
| 1.8 | Пускатель магнитный ПМ12 на 10А | 010120B |  | Спектр-Электро | шт. | 10 |  |  |
| 1.9 | Тиристорный возбудитель в составе: |  |  |  | шт. | 5 |  | ООО "Альянс Электро", СПб, Тел. (812)-316-87-47 |
|  | а) трансформатор согласующий | ТЗСВ100 380/202В |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | б) комплектный статический нереверсивный возбудитель | КВсдОС-BA-150-250 |  | ООО "Альянс Электро", СПб, | шт. | 5 |  |  |
| 2. | Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный 50х50х3000 (мм) |  | 35260 | ДКС | шт | 12 |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный 200х100х3000 (мм) |  | 35343 | ДКС | шт | 13 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Лоток металлический перфорированный 100х50х3000 (мм) |  | 35262 | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка лотка 50х15х3000 (мм) |  | 35520 | ДКС | шт | 12 |  |  |
|  | Крышка лотка 100х15х3000 (мм) |  | 35522 | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка лотка 200х15х3000 (мм) |  | 35527 | ДКС | шт | 10 |  |  |
|  | Миниканалы для электропроводки ТМС 50/1х20 |  | 00305 | ДКС | м | 24 |  |  |
|  | Внутренний угол AIM |  | 00655 | ДКС | шт | 4 |  |  |
|  | Заглушка LM |  | 00651 | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | Соединительная пластина (стенки лотка) GTO: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован.50х50х3000 (мм) |  | 37301 | ДКС | шт | 22 |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован. 200х100х3000 (мм) |  | 37305 | ДКС | шт | 24 |  |  |
|  | Соединительная пластина (основания лотка) CGB: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован. 50х50х3000 (мм) |  | 37350 | ДКС | шт | 11 |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован. 200х100х3000 (мм) |  | 37354 | ДКС | шт | 12 |  |  |
|  | Соединительная пластина (крышки лотка) CGC: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован.50х50х3000 (мм) |  | 37390 | ДКС | шт | 11 |  |  |
|  | для лотка металлического перфорирован. 200х100х3000 (мм) |  | 37394 | ДКС | шт | 12 |  |  |
|  | Перфополоса L=2000 мм |  | К106У2 | ГЭМ | шт | 17 |  |  |
|  | Профиль Z образный L=2000 мм |  | К241У2 | ГЭМ | шт | 20 |  |  |
|  | Жесткая гладкая труба из ПВХ пластика не распространяющего | ##### ТУ5772-012-47022248-20008 |  |  |  |  |  |  |
|  | горение (легкая труба, отрезки по 3м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний диаметр 29,6 мм |  | 63932 | ДКС | шт | 4 |  |  |
|  | Внутренний диаметр 37,5 мм |  | ##### 63940 | ДКС | шт | 3 |  |  |
|  | Жесткая гладкая труба из ПВХ пластика не распространяющего | ##### ТУ5772-012-47022248-20008 |  |  |  |  |  |  |
|  | горение (легкая труба, отрезки по 2м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний диаметр 29,6 мм |  | 62932 | ДКС | шт | 6 |  |  |
|  | Внутренний диаметр 37,5 мм |  | ##### 62940 | ДКС | шт | 2 |  |  |
|  | Внутренний диаметр 46,6 мм |  | 62950 | ДКС | шт | 2 |  |  |
|  | Профиль L=2м | PSM | 34130 | ДКС | шт | 8 |  |  |
|  | Консоль В=200 мм | ВМ | 34182 | ДКС | шт | 15 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение | ТУ3991-010-47022248-20003 |  | ДКС |  |  |  | СПб (812)-766-03-09 |
|  | полипропилена (легкая труба со стальной протяжкой) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр 24,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение | ТУ2247-008-47022248-2002 |  | ДКС |  |  |  | СПб (812)-766-03-09 |
|  | пластика ПВХ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр 24,5 мм |  | 90932 |  | м | 75 |  |  |
|  | внутренний диаметр 31,5 мм |  | 90940 |  | м | 55 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ду32 | ГОСТ 3262 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Металлорукав | РЗ-ЦХ-32 |  | Интернет-холдинг | м | 10 |  |  |
|  |  | РЗ-ЦХ-38 |  | “Астра плюс” | м | 15 |  |  |
|  |  | ТУ48-33-009-56599-641-2003 |  |  |  |  |  | Москва +7(495) 972-1122 |
|  | Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки | 120950 |  | ДКС | м | 68 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | (для штробы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лист ст10. ГОСТ 16523-97 с размерами 500 мм х2000мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Секция троллейная | ##### К580У2 |  | ГЭМ | шт | 18 |  |  |
|  | Кронштейн | ##### К41У1 |  | ГЭМ | шт | 13 |  |  |
|  | Шпилька | ##### К38БУ1 |  | ГЭМ | шт | 13 |  |  |
|  | Планка сталеалюминевая | ##### У1040УТ1 |  | ГЭМ | шт | 3 |  |  |
|  | Светофор | ##### У270У2 |  | ГЭМ | шт | 1 |  |  |
|  | Троллейный компенсатор | ##### У1010У2 |  | ГЭМ | шт | 3 |  |  |
|  | Анкер | ##### К809БУ3 |  | ГЭМ | шт | 6 |  |  |
|  | Проволока диаметр 8мм | ##### ГОСТ 3282-74 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Муфта натяжная | ##### К805У3 |  | ГЭМ | шт | 3 |  |  |
|  | Зажим тросовый | ##### К676У3 |  | ГЭМ | шт | 6 |  |  |
|  | Подвес | ##### ПСК-10-20У1 |  | ГЭМ | шт | 100 |  |  |
|  | Подвес | ##### ПСК-10-20У1 |  | ГЭМ | шт | 3 |  |  |
|  | Сталь полосовая 25х4 | ##### ГОСТ103-76 |  |  | м | 30 |  |  |
| 3. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели силовые с изоляцией из ПВХ пластика и оболочкой их |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поливилхлоридного пластика пониженной пожароопасности | ТУ35000-018-05755714-20003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВГнг |  | Севкабель |  |  |  | СПб (812)-329-77-99 |
|  |  | 2х120 |  |  | м | 130 |  |  |
|  |  | 3х1,5 |  |  | м | 920 |  |  |
|  |  | 3х6 |  |  | м | 110 |  |  |
|  |  | 4х70 |  |  | м | 260 |  |  |
|  |  | 4х95 |  |  | м | 30 |  |  |
|  |  | 4х150 |  |  | м | 130 |  |  |
|  |  | 5х1,5 |  |  | м | 170 |  |  |
|  |  | 5х2,5 |  |  | м | 260 |  |  |
|  |  | 5х4 |  |  | м | 1300 |  |  |
|  |  | 5х6 |  |  | м | 180 |  |  |
|  |  | 5х10 |  |  | м | 270 |  |  |
|  |  | 5х16 |  |  | м | 520 |  |  |
|  |  | 5х50 |  |  | м | 180 |  |  |
|  |  | 5х70 |  |  | м | 50 |  |  |
|  |  | 5х120 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией, | ##### ТУ3544-251-71378736-2006 |  | Севкабель |  |  |  | СПб (812)-329-77-99 |
|  | в резиновой оболочке | ##### КГ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5х4 |  |  | м | 75 |  |  |
|  |  | 5х6 |  |  | м | 240 |  |  |
|  |  | 5х10 |  |  | м | 60 |  |  |
|  |  | 5х70 |  |  | м | 20 |  |  |