| Обозначение кабеля, провода |  |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу |  |  | Протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту мм | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.8 пом. 1.02 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-1 - 1 | ШАУВС1 | HS-1 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 35 |  |  |  |
| К - HS-1 - 1 | ШАУВС1 | HS-1 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 35 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД1) | ШАУВС1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| В - HS-28 - 1 | ШАУВС1 | HS-28 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - HS-28 - 1 | ШАУВС1 | HS-28 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-5/1 - 1 | ШАУВС1 | HS-5/1 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - КС-1 - 1 | ШАУВС1 | КС-1 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 25 |  |  |  |
| К - LT-001 - 1 | КС-1 | LT-001 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| К - LT-002 - 1 | КС-1 | LT-002 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| К - LT-003 - 1 | КС-1 | LT-003 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.9 пом. 1.02 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-2 - 1 | ШАУВС2 | HS-2 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 40 |  |  |  |
| К - HS-2 - 1 | ШАУВС2 | HS-2 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 40 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД2) | ШАУВС2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 40 |  |  |  |
| В - HS-29 - 1 | ШАУВС2 | HS-29 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - HS-29 - 1 | ШАУВС2 | HS-29 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-5/2 - 1 | ШАУВС2 | HS-5/2 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - КС-2 - 1 | ШАУВС2 | КС-2 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 10 |  |  |  |
| К - LT-005 - 1 | КС-2 | LT-005 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| К - LT-006 - 1 | КС-2 | LT-006 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| К - LT-007 - 1 | КС-2 | LT-007 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.10 пом. 1.02 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-3 - 1 | ШАУВС3 | HS-3 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| К - HS-3 - 1 | ШАУВС3 | HS-3 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД3) | ШАУВС3 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 20 |  |  |  |
| В - HS-30- 1 | ШАУВС3 | HS-30 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-30 - 1 | ШАУВС3 | HS-30 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| В - HS-5/3 - 1 | ШАУВС3 | HS-5/3 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - КС-3 - 1 | ШАУВС3 | КС-3 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 10 |  |  |  |
| К - LT-009 - 1 | КС-3 | LT-009 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| К - LT-010 - 1 | КС-3 | LT-010 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| К - LT-011 - 1 | КС-3 | LT-011 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.11 пом. 1.02 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-4 - 1 | ШАУВС4 | HS-4 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| К - HS-4 - 1 | ШАУВС4 | HS-4 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД4) | ШАУВС4 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| В - HS-31- 1 | ШАУВС4 | HS-31 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - HS-31 - 1 | ШАУВС4 | HS-31 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-5/4 - 1 | ШАУВС4 | HS-5/4 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 10 |  |  |  |
| К - КС-4 - 1 | ШАУВС4 | КС-4 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 10 |  |  |  |
| К - LT-013 - 1 | КС-4 | LT-013 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
| К - LT-014 - 1 | КС-4 | LT-014 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
| К - LT-015 - 1 | КС-4 | LT-015 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.12 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-2/1 - 1 | ШАУНУО1 | HS-2/1 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| К - PT-073 - 1 | ШАУНУО1 | PT-073 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| B - HS-2/2 - 1 | ШАУНУО1 | HS-2/2 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
| К - PT-075 - 1 | ШАУНУО1 | PT-075 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.13 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-2/3 - 1 | ШАУНУО2 | HS-2/3 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| К - PT-077 - 1 | ШАУНУО2 | PT-077 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| B - HS-2/4 - 1 | ШАУНУО2 | HS-2/4 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
| К - PT-079 - 1 | ШАУНУО2 | PT-079 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.14 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-3/1 - 1 | ШАУНОВ1 | HS-3/1 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 18 |  |  |  |
| K - PT-081 - 1 | ШАУНОВ1 | PT-081 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 20 |  |  |  |
| K - LT-097 - 1 | ШАУНОВ1 | LT-097 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
| B - HS-3/2 - 1 | ШАУНОВ1 | HS-3/2 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 25 |  |  |  |
| K - PT-083 - 1 | ШАУНОВ1 | PT-083 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 27 |  |  |  |
| B - HS-3/3 - 1 | ШАУНОВ1 | HS-3/3 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
| K - PT-085 - 1 | ШАУНОВ1 | PT-085 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 32 |  |  |  |
| B - HS-3/4 - 1 | ШАУНОВ1 | HS-3/4 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| K - PT-087 - 1 | ШАУНОВ1 | PT-087 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.15 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-3/5 - 1 | ШАУНОВ2 | HS-3/5 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 18 |  |  |  |
| K - PT-089 - 1 | ШАУНОВ2 | PT-089 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 20 |  |  |  |
| K - LT-098 - 1 | ШАУНОВ2 | LT-098 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 45 |  |  |  |
| B - HS-3/6 - 1 | ШАУНОВ2 | HS-3/6 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 25 |  |  |  |
| K - PT-091 - 1 | ШАУНОВ2 | PT-091 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 27 |  |  |  |
| B - HS-3/7 - 1 | ШАУНОВ2 | HS-3/7 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
| K - PT-093 - 1 | ШАУНОВ2 | PT-093 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 32 |  |  |  |
| B - HS-3/8 - 1 | ШАУНОВ2 | HS-3/8 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| K - PT-095 - 1 | ШАУНОВ2 | PT-095 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.16 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-4/1 - 1 | ШАУДН1 | HS-4/1 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| K - LSA-099 - 1 | ШАУДН1 | LSA-099 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - LSA-099 - 2 | ШАУДН1 | LSA-099 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - PT-103 - 1 | ШАУДН1 | PT-103 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| B - HS-4/2 - 1 | ШАУДН1 | HS-4/2 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| К - LSA-100 - 1 | ШАУДН1 | LSA-100 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| К - LSA-100 - 2 | ШАУДН1 | LSA-100 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - PT-105 - 1 | ШАУДН1 | PT-105 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.17 пом. 05.01 отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - HS-4/3 - 1 | ШАУДН2 | HS-4/3 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| K - LSA-101 - 1 | ШАУДН2 | LSA-101 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - LSA-101 - 2 | ШАУДН2 | LSA-101 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - PT-107 - 1 | ШАУДН2 | PT-107 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| B - HS-4/4 - 1 | ШАУДН2 | HS-4/4 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
| K - LSA-102 - 1 | ШАУДН2 | LSA-102 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - LSA-102 - 2 | ШАУДН2 | LSA-102 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 40 |  |  |  |
| K - PT-109 - 1 | ШАУДН2 | PT-109 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 35 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.18 отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К - ПУВ1 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | ПУВ1 пом. 4.04 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - П1 - 1 | ПУВ1 пом. 4.04 | Эл.привод П1 пом. 4.04 |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 20 |  |  |  |
| К - ПУВ2 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | ПУВ2 пом. 4.04 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| В - П2 - 1 | ПУВ2 пом. 4.04 | Эл.привод П2 пом. 4.04 |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 20 |  |  |  |
| К - ПУВ3 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | ПУВ3 пом. 4.04 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| В – П3 - 1 | ПУВ3 пом. 4.04 | Эл.привод П3 пом. 4.04 |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУВ4 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | ПУВ4 пом. 4.11 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 55 |  |  |  |
| В – П4- 1 | ПУВ4 пом. 4.11 | Эл.привод П4 пом. 4.11 |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУВ5 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | ПУВ5 пом. 4.13 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 65 |  |  |  |
| В – П5 - 1 | ПУВ5 пом. 4.13 | Эл.привод П5 пом. 4.13 |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - KV1 - 1 | ШАУВ пом. 4.04 | KV1 пом. 4.12 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 65 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.19 пом. 1.02 отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-5 - 1 | ШАУЗ1 | HS-5 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 30 |  |  |  |
| К - HS-5 - 1 | ШАУЗ1 | HS-5 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД5) | ШАУЗ1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| В - HS-6 - 1 | ШАУЗ1 | HS-6 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| К - HS-6 - 1 | ШАУЗ1 | HS-6 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД6) | ШАУЗ1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| В - HS-7 - 1 | ШАУЗ1 | HS-7 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 17 |  |  |  |
| К - HS-7 - 1 | ШАУЗ1 | HS-7 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 17 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД7) | ШАУЗ1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 17 |  |  |  |
| В - HS-8 - 1 | ШАУЗ1 | HS-8 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-8 - 1 | ШАУЗ1 | HS-8 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД8) | ШАУЗ1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| В - HS-9 - 1 | ШАУЗ1 | HS-9 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 18 |  |  |  |
| К - HS-9 - 1 | ШАУЗ1 | HS-9 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 18 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(ЗД9) | ШАУЗ1 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 18 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.20 пом. 01.01 отм. -5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-20 - 1 | ШАУЗ2 | HS-20 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 35 |  |  |  |
| К - HS-20 - 1 | ШАУЗ2 | HS-20 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 35 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД20) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 35 |  |  |  |
| В - HS-21 - 1 | ШАУЗ2 | HS-21 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 30 |  |  |  |
| К - HS-21 - 1 | ШАУЗ2 | HS-21 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД21) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| В - HS-22 - 1 | ШАУЗ2 | HS-22 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| К - HS-22 - 1 | ШАУЗ2 | HS-22 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД22) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| В - HS-23 - 1 | ШАУЗ2 | HS-23 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-23 - 1 | ШАУЗ2 | HS-23 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД23) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| В - HS-24 - 1 | ШАУЗ2 | HS-24 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-24 - 1 | ШАУЗ2 | HS-24 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД24) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 20 |  |  |  |
| В - HS-25 - 1 | ШАУЗ2 | HS-25 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 30 |  |  |  |
| К - HS-25 - 1 | ШАУЗ2 | HS-25 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД25) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 30 |  |  |  |
| В - HS-26 - 1 | ШАУЗ2 | HS-26 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 25 |  |  |  |
| К - HS-26 - 1 | ШАУЗ2 | HS-26 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД26) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 25 |  |  |  |
| В - HS-27 - 1 | ШАУЗ2 | HS-27 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-27 - 1 | ШАУЗ2 | HS-27 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 - 1(ЗД27) | ШАУЗ2 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - PT-111 - 1 | ШАУЗ2 | PT-111 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 20 |  |  |  |
| К - PT-113 - 1 | ШАУЗ2 | PT-113 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 24 |  |  |  |
| К - PT-115 - 1 | ШАУЗ2 | PT-115 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
| К - PT-117 - 1 | ШАУЗ2 | PT-117 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 30 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B – HS(В7-1)- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-1) |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 70 |  |  |  |
| K - HS(В7-1- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-1) |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(В7-1) | ШАУЗ3 отм.0.000 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
| B - HS(В7-2)- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-2) |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 60 |  |  |  |
| K - HS(В7-2)- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-2) |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К - ПУ-З- 1(В7-2) | ШАУЗ3 отм.0.000 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
| B - HS(В7-3)- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-3) |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 50 |  |  |  |
| K - HS(В7-3)- 1 | ШАУЗ3 отм.0.000 | HS(В7-3) |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К - ПУ-З - 1(В7-3) | ШАУЗ3 отм.0.000 | ПУ-З |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - ШАУНА1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНА1 отм. -15.500 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 100 |  |  |  |
| F – ШАУНА2 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНА2 отм. -15.500 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 95 |  |  |  |
| F – ШАУНА3 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНА3 отм. -15.500 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 90 |  |  |  |
| F – ШАУНА4 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНА4 отм. -15.500 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 95 |  |  |  |
| F – ШАУНА5 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНА5 отм. -15.500 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 105 |  |  |  |
| F - ШАУВС1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУВС1 отм. 0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 85 |  |  |  |
| F - ШАУВС2- 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУВС2 отм. 0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 80 |  |  |  |
| F - ШАУВС3 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУВС3 отм. 0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 75 |  |  |  |
| F – ШАУВС4 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУВС4 отм. 0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 80 |  |  |  |
| F - ШАУНУО1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНУО1 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 110 |  |  |  |
| F – ШАУНУО2 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНУО2 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 110 |  |  |  |
| F - ШАУНОВ1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНОВ1 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 105 |  |  |  |
| F – ШАУНОВ2 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУНОВ2 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 105 |  |  |  |
| F - ШАУДН1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУДН1 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 110 |  |  |  |
| F – ШАУДН2 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУДН2 отм. -20.700 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 110 |  |  |  |
| F - ШАУВ - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУВ отм. 9.300 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 70 |  |  |  |
| F - ШАУЗ1 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУЗ1 отм. 0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 65 |  |  |  |
| F - ШАУЗ2 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУЗ2 отм.-5.200 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 90 |  |  |  |
| F - ШАУЗ3 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУЗ3 отм.0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 80 |  |  |  |
| F - ШСС-РУ6 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШСС-РУ6 отм. 9.300 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 40 |  |  |  |
| F - ШСС-РУ04 - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШСС-РУ04 отм.0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 85 |  |  |  |
| F - ШАУПЧ - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШАУПЧ отм.0.000 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 85 |  |  |  |
| F - ШСВ - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | ШСВ отм. 9.300 пом.4.12 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 15 |  |  |  |
| F - АРМ - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | АРМ оператора A1 отм. 9.300 пом.4.12 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 15 |  |  |  |
| F - АРМ - 2 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | АРМ оператора A2 отм. 9.300 |  |  |  |  | Siemens 2YY(ST)CY | 2х2х0,64 /1,5-100 GN | 15 |  |  |  |
| F - ШАУСКС - 1 | ШАУCKC отм. 9.300 пом.4.12 | Диспетчерский пункт ЧОС ШАУСКС |  |  |  |  | ОКПМ-50-02-0,7-4-(6,0) |  | 1250 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.23 пом. 4.05 отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 1 | ШСС-РУ6 | РУ-6 кВ (Камера 14 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 5 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 2 | РУ-6 кВ (Камера 13) | РУ-6 кВ (Камера 14 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 3 | РУ-6 кВ (Камера 13) | РУ-6 кВ (Камера 12 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 4 | РУ-6 кВ (Камера 12) | РУ-6 кВ (Камера 11 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 5 | РУ-6 кВ (Камера 11) | РУ-6 кВ (Камера 10 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 6 | РУ-6 кВ (Камера 10) | РУ-6 кВ (Камера 8) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 7 | РУ-6 кВ (Камера 8) | РУ-6 кВ (Камера 6 ) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 8 | РУ-6 кВ (Камера 6) | РУ-6 кВ (Камера 5) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 9 | РУ-6 кВ (Камера 4) | РУ-6 кВ (Камера 5) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 10 | РУ-6 кВ (Камера 4) | РУ-6 кВ (Камера 3) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 11 | РУ-6 кВ (Камера 3) | РУ-6 кВ (Камера 2) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - БЭМП-1 - 12 | РУ-6 кВ (Камера 2) | РУ-6 кВ (Камера 1) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ830 - 1 | ШСС-РУ6 | РУ-6 кВ (Камера 12) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 8 |  |  |  |
| F - МТ830 - 2 | РУ-6 кВ (Камера 11) | РУ-6 кВ (Камера 12) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ830 - 3 | РУ-6 кВ (Камера 11) | РУ-6 кВ (Камера 10) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ830 - 4 | РУ-6 кВ (Камера 10) | РУ-6 кВ (Камера 6) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 5 |  |  |  |
| F - МТ830 - 5 | РУ-6 кВ (Камера 5) | РУ-6 кВ (Камера 6) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ830 - 6 | РУ-6 кВ (Камера 4) | РУ-6 кВ (Камера 5) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ830 - 7 | РУ-6 кВ (Камера 4) | РУ-6 кВ (Камера 3) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 4 |  |  |  |
| F - МТ831 - 4 | РУ-6 кВ (Камера 3) | РУ-6 кВ (Камера 1) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 5 |  |  |  |
| F - МТ831 - 2 | РУ-6 кВ (Камера 1) | РУ-6 кВ (Камера 14) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 15 |  |  |  |
| F - МТ831 - 3 | РУ-6 кВ (Камера 1) | РУ-6 кВ (Камера 14) |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 15 |  |  |  |
| F - МТ831 - 1 | РУ-6 кВ (Камера 14) | ШАУСКС пом.4.13 отм. 9.300 |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 45 |  |  |  |
| К - ШОТ - 1 | ШСС-РУ6 | ШОТ |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - МТ830 - 1 | РУ-0,4кВ (Ввод 1) пом. 1.13 отм. 0.000 | РУ-0,4кВ (Ввод 2) пом. 1.13 отм. 0.000 |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 8 |  |  |  |
| F - МТ830 - 2 | РУ-0,4кВ (Ввод 2) пом. 1.13 отм. 0.000 | ШСС-РУ04 пом. 1.13 отм. 0.000 |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 20 |  |  |  |
| F - i-7017 - 1 | ШСС-РУ04 пом. 1.13 отм. 0.000 | Аналитический комплекс АК2-P/TU/C/T пом.1.02 отм..000 |  |  |  |  | Belden 3105A | 1x2x22AWG | 25 |  |  |  |
| К - Ввод1 - 1 | ШСС-РУ6 пом. 4.05 отм.9.300 | РУ-0,4кВ пом. 1.13 отм. 0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 40 |  |  |  |
| К - Сек.выкл. - 1 | ШСС-РУ6 пом. 4.05 отм.9.300 | РУ-0,4кВ пом. 1.13 отм. 0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 40 |  |  |  |
| К - Ввод2 - 1 | ШСС-РУ6 пом. 4.05 отм.9.300 | РУ-0,4кВ пом. 1.13 отм. 0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 40 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат НА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-10 - 1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-10 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-10 - 1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-10 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 10-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-10 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-15 - 1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-15 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-15 - 1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-15 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 15-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-15 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| К-КС1-1-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС1-1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| К-GE-020.1-1 | КС1-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-020.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-020.2-1 | КС1-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-020.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС1-2-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС1-2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| К-GE-020.3-1 | КС1-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-020.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-020.4-1 | КС1-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-020.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС1-3-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС1-3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-022.1-1 | КС1-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-022.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-022.2-1 | КС1-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-022.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС1-4-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС1-4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-022.3-1 | КС1-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-022.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-022.4-1 | КС1-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-022.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС1-5-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 12х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-023.1-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-023.2-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-023.3-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-023.4-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-023.5-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-023.6-1 | КС1-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-023.6 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-2 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-3 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ТВ1-1 | ТВ1 пом. 03.02 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-ТВ1-2 | ТВ1 пом. 03.02 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 115 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-4 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ1 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 70 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-5 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ1 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-6 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ1 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 70 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-7 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА1-8 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 15 |  |  |  |
| B-FT-026-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT026 отм. -10.300 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х1,5 | 105 |  |  |  |
| К-FT-026-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT026 отм. -10.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 75 |  |  |  |
| К-РТ-018-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | РТ-018 отм.20.700 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 45 |  |  |  |
| К-LТ-017-1 | ШАУНА1 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-017 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
|  | Насосный агрегат НА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-11 - 1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-11 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-11 - 1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-11 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 11-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-11 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-16 - 1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-16 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-16 - 1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-16 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 16-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-16 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| К-КС2-1-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС2-1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-030.1-1 | КС2-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-030.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-030.2-1 | КС2-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-030.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС2-2-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС2-2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-030.3-1 | КС2-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-030.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-030.4-1 | КС2-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-030.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС2-3-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС2-3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-032.1-1 | КС2-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-032.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-032.2-1 | КС2-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-032.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС2-4-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС2-4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-032.3-1 | КС2-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-032.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-032.4-1 | КС2-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-032.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС2-5-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 12х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-033.1-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-033.2-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-033.3-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-033.4-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-033.5-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-033.6-1 | КС2-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-033.6 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-2 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-3 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ТВ2-1 | ТВ2 пом. 03.02 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-ТВ2-2 | ТВ2 пом. 03.02 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 110 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-4 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ2 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 75 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-5 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ2 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 75 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-6 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ2 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 75 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-7 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ЯПП2 (Камера 4) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА2-8 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 15 |  |  |  |
| B-FT-036-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-036 отм. -10.300 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х1,5 | 100 |  |  |  |
| К-FT-036-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-036 отм. -10.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
| К-РТ-028-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | РТ-028 отм.20.700 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 35 |  |  |  |
| К-LТ-027-1 | ШАУНА2 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-027 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 65 |  |  |  |
|  | Насосный агрегат НА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-12 - 1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-12 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-12 - 1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-12 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 12-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-12 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-17 - 1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-17 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 15 |  |  |  |
| К - HS-17 - 1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-17 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 15 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 17-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-17 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| К-КС3-1-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС3-1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-040.1-1 | КС3-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-040.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-040.2-1 | КС3-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-040.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС3-2-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС3-2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-040.3-1 | КС3-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-040.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-040.4-1 | КС3-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-040.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС3-3-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС3-3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-042.1-1 | КС3-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-042.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-042.2-1 | КС3-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-042.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС3-4-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС3-4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-042.3-1 | КС3-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-042.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-042.4-1 | КС3-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-042.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС3-5-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 12х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-043.1-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-043.2-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-043.3-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-043.4-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-043.5-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-043.6-1 | КС3-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-043.6 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-2 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-3 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ТВ3-1 | ТВ3 пом. 03.02 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ТВ3-2 | ТВ3 пом. 03.02 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 110 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-4 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ3 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 65 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-5 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ3 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 65 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-6 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ3 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 65 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-7 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ЯПП3 (Камера 5) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 55 |  |  |  |
| К-ШАУНА3-8 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 20 |  |  |  |
| К-БЗС-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | БЗС пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 10 |  |  |  |
| B-FT-046-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-046 отм. -10.300 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х1,5 | 90 |  |  |  |
| К-FT-046-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-046 отм. -10.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
| К-РТ-038-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | РТ-038 отм.20.700 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 35 |  |  |  |
| К-LТ-037-1 | ШАУНА3 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-037 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 65 |  |  |  |
|  | Насосный агрегат НА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-13 - 1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-13 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-13 - 1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-13 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 13-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-13 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| В - HS-18 - 1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-18 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-18 - 1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-18 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 18-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-18 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 10 |  |  |  |
| К-КС4-1-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС4-1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| К-GE-050.1-1 | КС4-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-050.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-050.2-1 | КС4-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-050.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС4-2-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС4-2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| К-GE-050.3-1 | КС4-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-050.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-050.4-1 | КС4-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-050.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС4-3-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС4-3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-052.1-1 | КС4-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-052.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-052.2-1 | КС4-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-052.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС4-4-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС4-4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-052.3-1 | КС4-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-052.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-052.4-1 | КС4-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-052.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС4-5-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 12х(2+1)х0,5 | 20 |  |  |  |
| K-TE-053.1-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-053.2-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-053.3-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-053.4-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-053.5-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-053.6-1 | КС4-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-053.6 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-2 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 55 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-3 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 55 |  |  |  |
| К-ТВ4-1 | ТВ4 пом. 03.02 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ТВ4-2 | ТВ4 пом. 03.02 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 100 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-4 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ4 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-5 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ4 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-6 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ4 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-7 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ЯПП4 (Камера 11) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА4-8 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 15 |  |  |  |
| B-FT-056-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-056 отм. -10.300 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х1,5 | 85 |  |  |  |
| К-FT-056-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-056 отм. -10.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-РТ-048-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | РТ-048 отм.20.700 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 35 |  |  |  |
| К-LТ-047-1 | ШАУНА4 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-047 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 65 |  |  |  |
|  | Насосный агрегат НА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - HS-14 - 1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-14 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-14 - 1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-14 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 14-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-14 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 20 |  |  |  |
| В - HS-19 - 1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-19 отм.20.700 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х2,5 | 20 |  |  |  |
| К - HS-19 - 1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | HS-19 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 20 |  |  |  |
| К - ПУ-3 – 19-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ПУ-З-19 отм.20.700 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 20 |  |  |  |
| К-КС5-1-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС5-1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-060.1-1 | КС5-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-060.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-060.2-1 | КС5-1 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-060.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС5-2-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС5-2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-GE-060.3-1 | КС5-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-060.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-GE-060.4-1 | КС5-2 пом. 03.01 отм.-15.500 | GE-060.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС5-3-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС5-3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-062.1-1 | КС5-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-062.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-062.2-1 | КС5-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-062.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС5-4-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС5-4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 4х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-062.3-1 | КС5-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-062.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-062.4-1 | КС5-3 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-062.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-КС5-5-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 12х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| K-TE-063.1-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.1 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-063.2-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.2 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-063.3-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.3 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-063.4-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.4 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-063.5-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.5 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| K-TE-063.6-1 | КС5-5 пом. 03.01 отм.-15.500 | TE-063.6 пом. 03.01 отм.-15.500 |  |  |  |  |  | Постовляется комплектно | 10 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-2 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-3 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 60 |  |  |  |
| К-ТВ5-1 | ТВ5 пом. 03.02 отм.-15.500 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ТВ5-2 | ТВ5 пом. 03.02 отм.-15.500 | ЯПП1 (Камера 3) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 100 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-4 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ5 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-5 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ5 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-6 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ТВ5 пом. 03.02 отм.-15.500 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ШАУНА5-7 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | ЯПП5 (Камера 12) пом.4.05 отм. 9.300 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 65 |  |  |  |
| B-FT-066-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-066 отм. -10.300 |  |  |  |  | ВВГнг | 4х1,5 | 80 |  |  |  |
| К-FT-066-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | FT-066 отм. -10.300 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
| К-РТ-058-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | РТ-058 отм.20.700 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 45 |  |  |  |
| К-LТ-057-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-057 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
| К-LТ-123-1 | ШАУНА5 пом. 03.01 отм.-15.500 | LТ-123 отм.0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 80 |  |  |  |
|  | 005-08-ЧОС-АК л.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-РТ24-1 | РТ-24 отм.-20.700 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 65 |  |  |  |
| К-РТ34-1 | РТ-34 отм.-20.700 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 60 |  |  |  |
| К-РТ44-1 | РТ-44 отм.-20.700 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-РТ54-1 | РТ-54 отм.-20.700 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-РТ64-1 | РТ-64 отм.-20.700 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-РТ67-1 | РТ-67 отм.-5.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-РТ69-1 | РТ-69 отм.-5.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 50 |  |  |  |
| К-РТ71-1 | РТ-71 отм.-5.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 55 |  |  |  |
| К-ПЧ-1 | ПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-ПЧ-2 | ПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К-ПЧ-3 | ПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К-ПЧ-4 | ПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 14х1,5 | 15 |  |  |  |
| К-ПЧ-5 | ПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | JAMAK | 2х(2+1)х0,5 | 15 |  |  |  |
| К-ЯВПЧ1-1 | ЯВПЧ1 (Камера 6) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ЯВПЧ2-1 | ЯВПЧ2 (Камера 10) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 45 |  |  |  |
| К-ЯППЧ1-1 | ЯППЧ2 (Камера 16) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 50 |  |  |  |
| К-ЯППЧ2-1 | ЯППЧ2 (Камера 17) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 51 |  |  |  |
| К-ЯППЧ3-1 | ЯППЧ3 (Камера 18) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 52 |  |  |  |
| К-ЯППЧ4-1 | ЯППЧ4 (Камера 19) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 54 |  |  |  |
| К-ЯППЧ5-1 | ЯППЧ5 (Камера 20) пом.4.05 отм. 9.300 | ШАУПЧ пом. 01.13 отм.-0.000 |  |  |  |  | КВВГнг | 10х1,5 | 56 |  |  |  |

| Кабель поставляемый комплектно с приборами КИП и оборудованием: Число и сечение жил. | Марка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВГнг | JAMAK | КВВГнг | Belden 3105A | Siemens 2YY(ST)CY | ОКПМ-50-0,2-0,7-4-(0,9) |
| 4х1,5 | 460 |  | 140 |  |  |  |
| 4х2,5 | 880 |  |  |  |  |  |
| 5х1,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5х16 | 40 |  |  |  |  |  |
| 14х1,5 |  |  | 2825 |  |  |  |
| 10х1,5 |  |  | 948 |  |  |  |
| 2x(2+1)x0,5 |  | 3035 |  |  |  |  |
| 4x(2+1)x0,5 |  | 225 |  |  |  |  |
| 12x(2+1)x0,5 |  | 85 |  |  |  |  |
| 1х2х22AWG |  |  |  | 215 |  |  |
| 2х2х0,64 /1,5-100 GN |  |  |  |  | 2015 |  |
| - |  |  |  |  |  | 1250 |

общая длина (для монтажных работ)                                            – 2798 м