| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1/1…1/5 | Общие данные | Изм.1 (Зам) |
| 2 | Схема автоматизации функциональная |  |
| 3 | АСУТП. Схема электрическая структурная |  |
| 4 | Автоматика управления насосными агрегатами. Схема электрическая структурная |  |
| 5 | Автоматика управления насосным агрегатом, вращающейся сеткой и задвижками. Схема электрическая структурная |  |
| 6 | Резервный лист |  |
| 7/1…7/26 | Шкаф автоматического управления насосным агрегатом (ШАУНА). Схема соединений внешних проводок |  |
| 8/1, 8/2 | Шкаф автоматического управления вращающейся сеткой (ШАУВС1). Схема соединений внешних проводок |  |
| 9/1, 9/2 | Шкаф автоматического управления вращающейся сеткой (ШАУВС2). Схема соединений внешних проводок |  |
| 10/1, 10/2 | Шкаф автоматического управления вращающейся сеткой (ШАУВС3). Схема соединений внешних проводок |  |
| 11/1, 11/2 | Шкаф автоматического управления вращающейся сеткой (ШАУВС4). Схема соединений внешних проводок |  |
| 12/1, 12/2 | Шкаф автоматического управления насосами удаления осадка (ШАУНУО1). |  |
| 13/1, 13/2 | Шкаф автоматического управления насосами удаления осадка (ШАУНУО2). Схема соединений внешних проводок |  |
| 14/1, 14/2 | Шкаф автоматического управления насосами откачки воды (ШАУНОВ1). Схема соединений внешних проводок |  |
| 15/1, 15/2 | Шкаф автоматического управления насосами откачки воды (ШАУНОВ2). Схема соединений внешних проводок |  |
| 16/1, 16/2 | Шкаф автоматического управления дренажными насосами (ШАУДН1). Схема соединений внешних проводок |  |
| 17/1, 17/2 | Шкаф автоматического управления дренажными насосами (ШАУДН2). Схема соединений внешних проводок |  |
| 18/1, 18/2 | Шкаф автоматического управления вентиляцией (ШАУВ). Схема соединений внешних проводок |  |
| 19/1, 19/2 | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ1). Схема соединений внешних проводок |  |
| 20/1, 20/2 | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ2). Схема соединений внешних проводок |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 21/1, 22/2 | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ3). Схема соединений внешних проводок |  |
| 1 | Информационные линии связи. Схема соединений внешних проводок |  |
| 23/1…23/4 | Шкаф сбора сигналов (ШСС-РУ6). Схема соединений внешних проводок |  |
| 24/1, 24/2 | Шкаф сбора сигналов (ШСС-РУ04). Схема соединений внешних проводок |  |
| 25/1…25/8 | Шкаф автоматического управления преобразователем частоты (ШАУПЧ). Схема соединений внешних проводок |  |
| 26/1…26/43 | Кабельный журнал |  |
| 27 | План прокладки оптоволоконного кабеля |  |
| 28 | План прокладки кабелей по территории от здания НС-1 до задвижек В7-1, В7-2, В7-3 |  |
| 29 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. 0.000 |  |
| 30 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. 9.300 |  |
| 31 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. -5.200 |  |
| 32 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. -10.300 |  |
| 33 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. -15.500 |  |
| 34 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. -20.700 |  |
| 35 | План расположения оборудования и прокладки кабелей отм. -23.300 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 005-08-ЧОС-АК.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| БРАМ.656443.024 ВО | Шкаф автоматического управления насосным агрегатом (ШАУНА1…ШАУНА5). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.025 ВО | Шкаф автоматического управления преобразователем частоты (ШАУПЧ). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.012 ВО | Шкаф автоматического управления насосом удаления осадка (ШАУНУО1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.014 ВО | Шкаф автоматического управления вращающейся сеткой (ШАУВС1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.010 ВО | Шкаф автоматического управления насосом откачки воды (ШАУНАОВ1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.008 ВО | Шкаф автоматического управления дренажным насосом (ШАУДН1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.005 ВО | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ1). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.006 ВО | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ2). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.007 ВО | Шкаф автоматического управления задвижками (ШАУЗ3). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.019 ВО | Шкаф сбора сигналов (ШСС-РУ6). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.022 ВО | Шкаф сервера (ШСВ). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.021 ВО | Шкаф автоматического управления структуированной кабельной сети (ШАУСКС). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.023 ВО | Шкаф автоматического управления структуированной кабельной сети (ШАУСКС-ЧОС). Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656514.002 ВО | Пульт управления задвижкой. Чертеж общего вида |  |
| БРАМ.656443.020 ВО | Шкаф автоматического управления вентиляторами (ШАУВ). Чертеж общего вида |  |
| № ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г. | Лицензия на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | ПУЭ изд.7 |  |
| Приложение №1 к | Техническое задание на проведение капитального ремонта насосной станции «Невская» с применением частотного регулирования |  |
| А7-92 Материалы для проектирования и рабочие чертежи ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» | Прокладка кабелей в производственных помещениях |  |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| ГОСТ 2.102-68 | ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов |  |
| ГОСТ 21.613-88 | СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи |  |
| ГОСТ Р 50571.1-93 … ГОСТ Р 50571.16-99 | Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности |  |
| ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |  |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 2003г. |  |
| РТМ 36.18.32.4-92 | Указания по расчету электрических нагрузок |  |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений |  |
| СНИП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
| СО 153-34.03.603-2003 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |
| ГОСТ 12.1.030-81 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| РД 34.21.122-87 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. |  |

Общие указания

Рабочий проект выполнен на основании договора № 005/08-ПР от 15.10.2008 г. между ЗАО "Водопроект – Гипрокоммунводоканал, Санкт-Петербург и ЗАО "ЭРА-Инжиниринг".

ЗАО "ЭРА-Инжиниринг", г. Санкт-Петербург при оказании услуг по проектированию действует на основании лицензии на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-26-0-7811405770-027574-1 от 30.06.2008 г.

Монтажные и пуско-наладочные работы проводить в соответствии со СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.

На следующие виды работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- Выполнение кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации в траншеях и каналах.

- Выполнение кабельной канализации из труб.

- Прокладка кабеля в кабельной канализации из труб.

- Монтаж заземляющих устройств.

При производстве работ должны предоставляться сертификаты соответствия на оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

В проекте отсутствуют технические решения, технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия, подлежащие проверке на патентоспособность и патентную чистоту.

Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, перечисленными в ведомости ссылочных документов и исходными данными, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями. Принятые технические решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и правил эксплуатации.