- протокол № 41А/3/1

- рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь		                     «17» марта 2010 года

11 часов 30  минут

Повестка дня: заседание аукционной комиссии по видам товаров, работ, услуг № 3 по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4.

В связи с отсутствием председателя и заместителя председателя комиссии председательствующим единогласно выбрана Чазова Елена Константиновна.

Присутствовали:

| Председательствующий | Чазова Елена Константиновна |
| --- | --- |
| Член комиссии | Гобеджашвили Оксана Георгиевна |
| Ответственный секретарь комиссии | Кузнецов Александр Александрович |

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4.

Главный врач:  Ронзин Андрей Владимирович.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2.

Телефон: (342) 265-98-29, 260-36-18.

Сведения о предмете открытого аукциона

| Предмет аукциона | право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| --- | --- |
| Предмет муниципального контракта по лоту № 1 | Поставка установки рентгенохирургической передвижной ОЕС FluoroStar с принадлежностями или эквивалент |
| Начальная (максимальная) цена лота № 1 | 5 500 000,00 руб. |
| Предмет муниципального контракта по лоту № 2 | Поставка цифровой трехчиповой эндовидеосистемы в комплекте с источником света, волоконнооптическим световодом и монитором Karl Storz ® или эквивалент для проведения торакоскопических операций |
| Начальная (максимальная) цена лота № 2 | 2 488 300,00 руб. |

Комиссия рассмотрела в соответствии с требованиями документации об аукционе заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Почтовый адрес участника размещения заказа | № лота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медицинская компания «Юникс» | 620007, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км, корпус Ж1 | 1 |
| 2 | ООО «МС Вестфалия» | 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 7, стр. 3 | 1 |
| 3 | ООО «ИнтерЭнергоСтрой» | 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 10, офис 202 | 1 |
| 4 | ООО «Кама-Медика» | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, офис 716 | 2 |

Комиссия приняла следующие решения:

1. Допустить к участию в открытом аукционе по лоту № 1 и признать единственным участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Голосование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О. | Решение |
| 1 | ООО «Медицинская компания «Юникс» | Чазова Е.К. Гобеджашвили О.Г. Кузнецов А.А. | ЗА ЗА ЗА |

2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе по лоту № 1 следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Обоснование принятого решения (с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа; положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе; положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе) |  |  | Голосование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положения Федерального закона | Положения документации об аукционе | Основание для отказа в допуске (положение заявки) | Ф.И.О. | Решение |
| 1 | ООО «МС Вестфалия» | п.4 ч.1 ст.12 | п. 4 ч. 3 Раздела II | Заявка не соответствует требованиям Заказчика: характеристики поставляемого оборудования не соответствуют требуемым параметрам и условиям: п. 1.2.10, п. 1.5.5, п. 1.6.7 | Чазова Е.К. Гобеджашвили О.Г. Кузнецов А.А. | ЗА ЗА ЗА |
|  |  | п.4 ч.1 ст.12 | ч. 5 Раздела I | Заявка не соответствует требованиям Заказчика: Цена контракта Поставщика не включает расходы на ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика | Чазова Е.К. Гобеджашвили О.Г. Кузнецов А.А. | ЗА ЗА ЗА |
| 2 | ООО «ИнтерЭнергоСтрой» | п.2 ч.1 ст.12 | п. 10 ч. 1 Раздела II | Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 94-ФЗ, а именно, в составе заявки отсутствует лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (в составе заявки приложена лицензия ООО «Интелмедтех») | Чазова Е.К. Гобеджашвили О.Г. Кузнецов А.А. | ЗА ЗА ЗА |

3. Допустить к участию в открытом аукционе по лоту № 2 и признать единственным участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Голосование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О. | Решение |
| 1 | ООО «Кама-Медика» | Чазова Е.К. Гобеджашвили О.Г. Кузнецов А.А. | ЗА ЗА ЗА |

4. Признать открытый аукцион по лотам № 1, № 2 несостоявшимся в соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с допуском к участию в открытом аукционе и признанием участником открытого аукциона только одного участника размещения заказа.

| Председательствующий | __________________ | Чазова Е.К. |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | __________________ | Гобеджашвили О.Г. |
| Ответственный секретарь комиссии | __________________ | Кузнецов А.А. |
| Представитель заказчика | __________________ | Зубова О.Н. |