## Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

№  13  от «18 » марта 2010 г.

Муниципальный контракт  № _____

на оказание услуг  по техническому обслуживанию внутренних

электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов здания администрации Индустриального района г.Перми во втором квартале 2010 года

г. Пермь					                          «____» ______________ 2010г.

Администрация Индустриального района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь протоколом по рассмотрению и оценке котировочных заявок котировочной комиссии по размещению муниципального заказа от _____________ №__________и уведомлением победителю запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Исполнитель своими материалами и техническими средствами обеспечивает оказание услуг, указанных в техническом задании (Приложение № 1) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.2. Срок оказания услуг: 01  апреля 2010 г. по 30 июня 2010 г.

1.3. Место оказания услуг: г.Пермь, Индустриальный район, ул.Мира,15.

2. Срок действия контракта

2.1. С момента заключения настоящего контракта до исполнения сторонами своих обязательств по данному контракту.

3. Стоимость мероприятий, порядок их приёма и оплаты

3.1. Стоимость услуг, подлежащих проведению по настоящему контракту, составляет _________________________________ рублей согласно котировочной заявке Исполнителя, в том числе в месяц - ________________ руб.

3.2. Стоимость услуг включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, материалы, страхование,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость услуг подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) услуг, применением штрафных санкций.

3.4. Оплата услуг производится ежемесячно за фактически оказанные услуги по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления  Заказчику счета-фактуры (счета – для организаций применяющих УСНО) при наличии  подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Надлежащее проведение мероприятий

(исполнение обязательств, соблюдение порядка проведение мероприятий)

4.1. Претензии Заказчика по ненадлежащему оказанию услуг (неисполнению обязательств, некачественному исполнении, несоблюдению порядка оказания услуг) оформляются в виде письма, направляемого Исполнителю, являющегося основанием для последующего снижения стоимости оказания услуг в порядке, установленном разделом 7 настоящего контракта.

- Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.1. Обеспечить оказание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего контракта.

5.2. Оказать услуги  в установленном п.1.2. настоящего контракта  сроки.

5.3. Самостоятельно приобретать материалы, необходимые для оказания услуг по настоящему контракту.

5.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель   вправе:

  - В случае получения претензии по ненадлежащему оказанию услуг  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка оказания услуг) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

  - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за оказанием услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – и.о.начальника организационного отдела администрации Индустриального района г.Перми – Мохина Сергея Владимировича (тел.227-90-65), имеющего право:

- присутствовать на местах оказания услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объёмом оказываемых услуг;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке оказываемых услуг с указанием причин;

- принимать оказанные услуги (подписывать акты сдачи – приемки оказанных услуг);

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  оказанием услуг.

6.2. Своевременно осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает акты сдачи – приемки оказанных услуг

6.3. Производит оплату выполненных и принятых к оплате услуг в порядке и в сроки, установленных в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществляет рассмотрение документации, указанной в разделе 3 настоящего контракта в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.  Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.1. В случае расторжения  контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) заключается контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). Если до расторжения контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта объем оказанных услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных  услуг.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров,  разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 __________________ А.А.Сапунов М.п. | Исполнитель: ___________ Руководитель организации М.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________№______

Техническое задание

на техническое обслуживание внутренних

электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов здания администрации Индустриального района г.Перми во втором квартале 2010 года

Общая информация:

Здание: 6 этажное, Мира, 15;

Назначение: административное здание, с гаражом в цокольном этаже;

Общая площадь: 4348,5 кв.м.

2004 года постройки, капитальный ремонт не проводился.

Требования к исполнителю:

- Обязательное наличие соответствующих лицензий на предусмотренные работы.

- Наличие централизованной круглосуточной диспетчерской службы, укомплектованной необходимыми инструментами, приспособлениями и средствами связи.

| № п.п. | Обязанности ремонтно-технического персонала исполнителя |  | Периодичность выполнения |  | максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств |  | ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно |  |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно |  |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии |  | ежемесячно |  |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно |  |  |
| 1.9. | Осмотр внешней подсветки здания |  | ежемесячно |  |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.5. | Ремонт или замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 5.1. |  | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 5.2. |  | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.3. |  | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.4. |  | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | по мере необходимости |  |  |
| 6.1. |  | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | по мере необходимости |  |  |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осмотр инженерных систем ХВС, ГВС, канализации, дренажей |  | Ежемесячно |  |
| 1.2. |  | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 1.3. |  | Устранение отдельных неплотностей в стенах тепловых камер, заделка отдельных выпадающих кирпичей. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.4. |  | Восстановление крепежей и окраски металлоконструкций. Восстановление разрушенных люков. Восстановление изоляции. |  | по заявке заказчика |  |
| 1.5. |  | Восстановление гидроизоляции каналов. Очистка тепловой камеры от грязи и мусора. |  | по мере необходимости |  |
| 1.6. |  | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.7. |  | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.8. |  | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.9. |  | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.10. |  | Проверка водоводяных подогревателей на плотность |  | не реже 1 раза в 3 месяца |  |
| 1.11. |  | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.12. |  | Замена теплообменных аппаратов материалами заказчика (не более 2-х ед. в мес.) |  | по заявке заказчика |  |
| техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Ремонт или замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей |  | по мере необходимости | 1 сутки, на устранение течи 4 часа |
| 2.1.2. |  | Прочистка либо замена сифонов, колен. |  | по мере засорения | 2 часа |
| 2.2. |  | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 20м. в мес.). |  | по мере необходимости | 48 часов |
| 2.3. |  | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. |  | по мере необходимости |  |
| 2.4. |  | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов, расходомеров. |  | по мере необходимости |  |
| 2.5. |  | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему, смена отдельных участков трубопроводов (до 15м. в мес. на объект). Проверка канализационной вытяжки. |  | По мере необходимости, не реже 1 раза в год |  |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |
| внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.2. |  | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.3. |  | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 20 кв.м. в мес. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.4. |  | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал») до 20 кв.м. в мес. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.5. |  | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 30 кв.м./мес., восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.6. |  | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) |  | По мере необходимости | 2 суток |
| 1.7. |  | Осмотр вентиляционных каналов, шахт, Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов |  | По мере необходимости, но менее 1 раза в год |  |
| наружная часть зданий |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. (до 40 кв.м./мес. - окраска, штукатурка фасада; до 20 кв.м./мес. – восстановление облицовки) |  | По мере необходимости | 2 недели |
| 2.2. |  | Визуальный осмотр фундамента, ростверка. Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | По мере необходимости, но менее 2 раза в год |  |
| 2.3. |  | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 2.4. |  | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. |  | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 2.5. |  | Периодический осмотр кровли здания |  | 1 раз в месяц |  |
| 2.6. |  | Устранение течей кровли |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.7. |  | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли |  | осмотр и восстановление - по мере необходимости |  |

Примечание:

- Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

- работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика (розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, решетки, напольное резиновое покрытие на входе и др. (не более 3х ед. в мес.)).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми в лице главы администрации | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________/А.А.Сапунов / | ______________/ ____________/ |
| М.П. | М.П. |