## Лист1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от 18.03.2010 г. № 35
Техническое задание
на бокс абактериальной воздушной среды
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
Бокс абактериальной воздушной среды
1 | Область применения:
1.1 | Предназначен для защиты оператора, продукта и окружающей среды при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающихся воздушно-капельным путем III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08 | Наличие
1.2 | Рекомендуются при микробиологической работе, в которой используются летучие химические соединения. | Наличие.
2 | Базовая комплектация:
2.1 | Вентилятор с системой автоматического поддержания потока воздуха, двухступенчатая система фильтрации | 1 шт.
2.2 | Розетка | 2шт.
2.3 | Подсветка рабочей камеры | 1шт.
2.4 | Выдвижной УФО рабочей камеры | 1шт.
2.5 | Фланец для подсоединения к общей вытяжной системе | 1шт.
2.6 | Съемная плоская наборная столешница из нержавеющей стали | 1шт.
2.7 | Фронтальное стекло закаленное | 1шт.
2.8 | Боковое стекло закаленное | 1шт.
3 | Система управления:
3.1 | Микропроцессорная система управления с кнопочной шильд–панелью обеспечивает непрерывный мониторинг скорости и распределения воздушных потоков | Наличие
3.2 | ЖК-дисплей (индицирует включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер) | Наличие
3.3 | Визуальная и звуковая сигнализация нарушения режимов работы | Наличие
4 | Технические характеристики:
4.1 | Габариты изделия (ШхГхВ), см: | не более 1170х740х2010
4.2 | Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), см: | не более 1105х610х670
4.3 | Производительность по поступающему в рабочую Камеру бокса воздуху, м3\час | не менее 700
4.4 | Полная производительность, м3/час | не менее 900
4.5 | Скорость воздушного потока в рабочей камере, м/с | не менее 0,4±10%
4.6 | Потребляемая мощность, Вт | не более 350
4.7 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ОСТ 42.510-98 | А
4.8 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5ИСО
4.9 | Класс биологической безопасности (согласно ВОЗ) | II тип А
4.10 | Уровень звуковой мощности, (дБа) | не более 55-57
4.11 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99.9995
4.12 | Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха | Наличие
4.13 | Масса бокса, кг. | не более 200
4.14 | Освещение рабочей поверхности, Лк | не менее 1000
5 | Прочие условия
5.1 | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
5.2 | Год выпуска | не ранее 2009 г.