Приложение № 4

# Техническое задание

# к муниципальному контракту на выполнение работ по обследованию

# технического состояния здания  по адресу:

# г. Пермь, ул. Закамская, 22 литер А

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное административное здание с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 66 см. Объем строения – 3465 куб. м Площадь помещений – 794,5 кв. м |
| 2 | ## Основание для обследования | Акт технического обследования (осмотра) от 16.02.2010. Акт осеннего осмотра от 24.09.09г. |
| 3 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) фундаменты б) стены в) перекрытия г) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения, перегородки, полы, лестницы; д) системы водоснабжения и водоотведения, электроустановка |
| 4 | ## Цели и задачи обследования | Оценка технического состояния здания для разработки технического задания на проектирование капитального ремонта |

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:

_________________                                                                     ___________________