Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» марта 2010 года  № 33

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 22 от 19.02.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 22 от 19.02.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены товара.

Приложение №1 к Котировочной заявке

Техническое задание

на поставку перчаток медицинских для нужд МУЗ ГКБ №4

| № п/п | Название товара | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Требуемые размеры | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) стерильные одноразовые DentaMAX-S или эквивалент | Длина – 240 (+/- 5) мм Толщина (двойная): - пальца не менее 0,30 мм - манжеты не менее 0,24 мм - ладони не менее 0,28 мм Рабочая поверхность текстурированная Двойная хлоринация Неопудренные Материал - латекс Цвет: желтый Манжета с валиком Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 Срок годности, установленный производителем, не менее 3 лет Упаковка попарно в индивидуальный бумажный конверт В блоке 40 пар |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XS (5-6) | пары | 2560 |  |  |
|  |  |  | S (6-7) | пары | 3840 |  |  |
|  |  |  | M (7-8) | пары | 4320 |  |  |
|  |  |  | L (8-9) | пары | 800 |  |  |
| 2 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые DentaMAX или эквивалент | Длина – 240 (+/- 5) мм Толщина (двойная): - пальца не менее 0,30 мм - манжеты не менее 0,24 мм - ладони не менее 0,30 мм Рабочая поверхность тестурированная Двойная хлоринация Неопудренные Материал - латекс Цвет: желтый Манжета с валиком Упаковка 50 пар в блоке, 500 пар в коробке Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XS (5-6) | пары | 7600 |  |  |
|  |  |  | S (6-7) | пары | 7600 |  |  |
|  |  |  | M (7-8) | пары | 7200 |  |  |
| 3 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые DiaMAX или эквивалент | Длина – 240 (+/- 5) мм Толщина (двойная): - пальца не менее 0,30 мм - манжеты не менее 0,18 мм - ладони не менее 0,26 мм Наружная поверхность гладкая Внутренняя поверхность слегка хлорированная Опудренные Материал - латекс Низкое содержание протеинов латекса Цвет: белый Манжета с валиком Упаковка 50 пар в блоке, 500 пар в коробке Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S (6-7) | пары | 21200 |  |  |
|  |  |  | M (7-8) | пары | 8600 |  |  |
|  |  |  | L (8-9) | пары | 2400 |  |  |
| 4 | Перчатки медицинские хирургические стерильные ExttraMAX или эквивалент | Длина – 290 (+/- 5) мм Толщина (двойная): - пальца не менее 0,50 мм - манжеты не менее 0,30 мм - ладони не менее 0,46 мм Наружная рабочая поверхность с ярко выраженной текстурой Внутренняя покрытие обеспечивает быстрое и легкое одевание перчатки Неопудренные Материал – натуральный латекс Форма анатомическая Манжета с валиком Цвет: желтый Упаковка попарно в индивидуальный бумажный конверт, 40 пар в блоке, 240 пар в коробке Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 Уровень контроля AQL 1,5 Срок годности, установленный производителем, не менее 3 лет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,0 | пары | 3040 |  |  |
|  |  |  | 7,0 | пары | 4000 |  |  |
|  |  |  | 8,0 | пары | 3840 |  |  |

Итого:

Эквивалентность товара будет определяться в соответствии с характеристиками, указанными

в столбце 3 настоящего приложения.

Условия поставки:

1. Периодичность поставки: четырьмя равными партиями, 1 раз в месяц: первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Муниципального контракта, вторая партия -  до 14.05.10г, третья партия – до 14.06.10г., четвёртая партия – до 14.07.10г.

2. Время поставки: с 09.00 до 15.00, в рабочие дни

3. Место поставки: г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж).

4. На период действия контракта цена за единицу продукции остается неизменной.

5. Наличие склада поставщика в г. Пермь.