Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 25 марта 2010 года  № 9

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку изделий медицинского назначения

г.Пермь                                                                                                                «___  » ________       2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления здравоохранения администрации города Перми от 08.08.2006 № 160-к, с одной стороны и     ______________________________________, именуемый(ое)  в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ________________________действующего(ей) на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»______2010 г. № ____ заключили настоящий  контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику изделий медицинского назначения (далее -  товар) на основании лицензии от «___»__________ 200___ г. № ______, а Заказчик обязуется принять и оплатить  товар  в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Наименование, характеристики, стоимость единицы,  количество,  общая сумма поставки товара с НДС предусматриваются в согласованной сторонами спецификации и являющейся  неотъемлемой частью контракта (приложение № 1 к контракту).

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия на каждую поступающую серию изделий мед.назначения, выданными уполномоченным   органом   Российской   Федерации. Товар, не соответствующий  требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. Если Поставщик не заменил дефектный товар новым, в течение 10 дней с момента
предъявления претензий, то Заказчик вправе отказаться от контракта в отношении дефектного товара. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику произведенные последним платежи и понесенные им убытки.

2.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,
предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% на момент поставки.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки товара – со дня заключения контракта до 30.06.2010 года согласно поданным  заявкам Заказчика в течение 2 рабочих  дней с момента получения заявки в письменной или устной форме. Каждая партия товара должна сопровождаться сертификатами качества (справками), регистрационными удостоверениями.

3.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик. Товар поставляется в строгом соответствии со спецификацией к контракту.

3.3 Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража от 15.06.1965 г.; 25.04.1966 г.; П-6; П-7, ст.513 ГК РФ. Приемка товара осуществляется в течение трех суток с оформлением акта приема-передачи.

3.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.5. В случае обнаружения недовложений или заводского брака, Заказчик должен не позднее 5 рабочих дней с момента обнаружения недовложений или брака предъявить Поставщику акт об установленном расхождении в количестве и качестве.

3.6. Товар, по которому отсутствуют документы или предъявлена претензия, до рассмотрения спора находится на хранении у Заказчика и не является принятым. Товар подлежит оплате в установленные сроки только  после его приемки или замены. Не принятый товар должен быть возвращен по первому требованию Поставщику.

3.7. В случае недопоставки товара в сроки действия контракта, Поставщик восполняет недопоставленное количество по решению Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет _______________________(сумма прописью) рублей ___ копеек. Цена контракта и цена единицы товара установлены на основании решения котировочной комиссии от «____»______________ 2010 г. (протокол № _____) по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, не подлежат изменению в рамках оговоренных объемов и срока выполнения поставки.  Цена товаров, подлежащих поставке, указывается в прилагаемой к контракту спецификации (приложение № 1).

4.2. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров по адресу Заказчика: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а, МУЗ ГКБ № 3.

4.3. При увеличении цены Поставщиком, Заказчик имеет право расторгнуть контракт, оплатив при этом уже поставленную продукцию по цене, указанной в спецификации.

4.4 Заказчик оплачивает Поставщику поставку товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной с указанием даты поставки, отметки материально-ответственного лица Заказчика о  принятии товара, заверенных печатью.

4.5. Оплата поставленного товара, не предусмотренного контрактом, не производится.

5. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения контракта стороны несут следующую ответственность:

6.1. За не поставку товаров полностью или частично в установленные настоящим контрактом сроки, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере - 0,1% от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от суммы не поставленного товара. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

6.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим контрактом количество товаров либо не выполнил требование Заказчика о замене некачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на приобретение (ст. 520 ПС РФ).

6.3. При задержке поставки более 20 дней от срока исполнения или при официальном отказе Поставщика от выполнения условий контракта Заказчик вправе расторгнуть контракт после уплаты Поставщиком пени по пункту 6.1.

6.4. В    случае    просрочки    исполнения    Заказчиком    обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней).    Пени    начисляются    за    каждый    день    просрочки    исполнения    обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного  Контрактом срока исполнения  обязательств.  Размер  пеней
устанавливается  в  размере одной  трехсотой действующей  на день  уплаты пеней,  ставки
рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации.  Заказчик освобождается от
уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2.	Споры,   возникающие   при  исполнении  настоящего  контракта,   разрешаются   в   процессе переговоров, с соблюдением претензионного порядка. Претензия рассматривается в течение 20 дней со дня получения.

8.3.	Споры,   не   урегулированные   в   процессе   переговоров,   передаются   на   рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.

8.4.	В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, направляется в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.5.	Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.6.	Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания Сторонами. Контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

8.7. Для решения текущих вопросов по контракту от Поставщика назначается ответственное лицо:

___________________________________контактный тел. _____________________

8.8. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо:___________________________________контактный тел. _____________________

8.9. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1  -  спецификация на поставку изделий медицинского назначения.

-  Приложение № 2 – лицензия № ______ от ___________________.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	                ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный врач	                Руководитель

МУЗ «Городская клиническая больница №3»

Буторин А. С                                              ______________(______________)

«___»____________2009 г.	                    «___»____________2009 г

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «___»___________2010 г.

№ ___________

Спецификация на поставку изделий медицинского назначения

(шприцы однократного применения)

Поставщик: _______________________________________________________________________________

Место поставки: МУЗ «ГКБ № 3», г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Характеристики товара (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |  |
|  | 1 | Производитель |  |
|  | 2 | Страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 1 |
|  | 8 | Материал цилиндра |  |
|  | 9 | Цвет цилиндра |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня |  |
|  | 11 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 13 | Градуировка шкалы, ед |  |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 19 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца |  |
|  | 20 | Размер иглы |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. |  |
|  | 25 | Стерилизация |  |
|  | 26 | Срок годности |  |
|  | 27 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком |  |
|  | 28 | Количество, шт. |  |
|  | 29 | Цена за ед., руб. |  |
|  | 30 | Сумма, руб. |  |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Производитель |  |
|  | 2 | Страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 2 |
|  | 8 | Материал цилиндра |  |
|  | 9 | Цвет цилиндра |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня |  |
|  | 11 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 13 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 20 | Размер иглы |  |
|  | 21 | Цвет колпачка |  |
|  | 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 23 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 24 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. |  |
|  | 26 | Стерилизация |  |
|  | 27 | Срок годности |  |
|  | 28 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком |  |
|  | 29 | Количество, шт. |  |
|  | 30 | Цена за ед., руб. |  |
|  | 31 | Сумма, руб. |  |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Производитель |  |
|  | 2 | Страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 6 | Вместимость, мл | 5 |
|  | 7 | Материал цилиндра |  |
|  | 8 | Цвет цилиндра |  |
|  | 9 | Материал шток-поршня |  |
|  | 11 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 13 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 20 | Размер иглы |  |
|  | 21 | Цвет колпачка |  |
|  | 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 23 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 24 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. |  |
|  | 26 | Стерилизация |  |
|  | 27 | Срок годности |  |
|  | 28 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком |  |
|  | 29 | Количество, шт. |  |
|  | 30 | Цена за ед., руб. |  |
|  | 31 | Сумма, руб. |  |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |
|  | 9 | Материал цилиндра |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 21 | Размер иглы |  |
|  | 22 | Цвет колпачка |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. |  |
|  | 27 | Стерилизация |  |
|  | 28 | Срок годности |  |
|  | 29 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком |  |
|  | 30 | Количество, шт. |  |
|  | 31 | Цена за ед., руб. |  |
|  | 32 | Сумма, руб. |  |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Производитель |  |
|  | 2 | Страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 20 |
|  | 8 | Материал цилиндра |  |
|  | 9 | Цвет цилиндра |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня |  |
|  | 11 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 13 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 20 | Размер иглы |  |
|  | 21 | Цвет колпачка |  |
|  | 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 23 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 24 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. |  |
|  | 26 | Стерилизация |  |
|  | 27 | Срок годности |  |
|  | 28 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком |  |
|  | 29 | Количество, шт. |  |
|  | 30 | Цена за ед., руб. |  |
|  | 31 | Сумма, руб. |  |

Цена контракта _________________________(прописью _________________________) (руб.)

ЗАКАЗЧИК	                ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный врач	                Руководитель

МУЗ «Городская клиническая больница №3»

Буторин А. С                                              ______________(______________)

«___»____________2009 г.	                    «___»____________2009 г