УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6»

_______________ / Ф.А. Гилёва

«____» _____________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на  поставку медицинского оборудования

для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» |  |
| Место нахождения |  | 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12 |  |
| Почтовый адрес |  | 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12 |  |
| Адрес электронной почты |  | permgkb6@lpu.pofoms.ru |  |
| Контактный телефон |  | (342) 260-36-13 |  |
| Контактное лицо |  | Файзуллина Елена Алексеевна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |
| Предмет аукциона |  | Заключение муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6» |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6» |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч ) рублей |  |
| Требования заказчика к поставляемому оборудованию |  | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска оборудования: не ранее 2009 года. Поставщик одновременно с поставкой медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами: - технический паспорт (на русском языке); - регистрационное удостоверение; - сертификат соответствия; - санитарно – эпидемиологическое заключение; - инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке. Требования к качеству и техническим характеристикам закупаемого оборудования представлены в Приложении № 3 к настоящей документации об аукционе. |  |
| Условия и сроки поставки |  | Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате поставки оборудования и согласует с Заказчиком время поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Период поставки оборудования: в течение 60 календарных дней с даты подписания муниципального контракта Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи оборудования в процессе его поставки несет Поставщик. Кроме поставки оборудования, требуется оказание вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (далее вспомогательные услуги). Вспомогательные услуги оказываются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления (подписания) акта приемки-передачи. |  |
| Приемка оборудования |  | Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в два этапа: На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, поставляемого оборудования, его соответствие муниципальному контракту и сопроводительным документам, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. При обнаружении в поставляемом оборудовании производственных или иных дефектов, некомплектности оборудования, а также несоответствие его требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом или сопровождающим оборудование документам, заказчик не принимает оборудование. Такое оборудование считается не поставленным. Первый этап приемки оформляется актом приемки-передачи товара. Второй этап приемки производится в процессе оказания вспомогательных услуг, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в техническом задании. Если в процессе оказания вспомогательных услуг, эксплуатации в период гарантийного срока в оборудовании обнаружены несоответствия требованиям, установленным в техническом задании, заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом поставщика. После получения подобного уведомления поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или заменить не соответствующее техническому заданию оборудование без расходов со стороны Заказчика. Факт нарушения срока поставки, несоответствия оборудования требованиям, установленным в техническом задании, нарушения срока оказания вспомогательных услуг, фиксируется заказчиком в соответствующем акте. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту в части поставки оборудования с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |  |
| Срок и объем предоставления гарантий качества оборудования |  | Срок гарантии на оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет 12 месяцев; объём гарантии распространяется на все комплектующие оборудования и составляет 100%. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки оборудования и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении оборудования; - счёта-фактуры на поставленное оборудование; - акта сдачи-приемки с обязательным указанием даты поставки; - акта ввода оборудования в эксплуатацию. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Средства городского бюджета. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона и включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, оказанием вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Данные участники должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн руб.). Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1. |  |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации. |  |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара по форме Приложения №5. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |  |
|  | Заявка на участие в аукционе по форме Приложения № 4. |  |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены по форме приложений к документации об аукционе. |  |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения № 1 необходимо в соответствующей строке указать фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, в таблице построчно указать: в столбце 1 таблицы - номер документа по порядку, в столбце 2 таблицы указать наименование документа, в столбце 3 таблицы указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для индивидуальных предпринимателей). 3. В «Заявке на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения № 4, необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, продекларировав тем самым соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации», кроме того в соответствующей строке необходимо указать наименование страны происхождения поставляемого оборудования. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Денежные средства должны быть внесены на лицевой счет Заказчика с момента размещения документации на сайте до дня начала рассмотрения заявок. |  |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 6» л/с 04920010726). ИНН; 5906005060. КПП; 590601001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. |  |
| В поле «Назначение платежа» указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГКБ №6»» |  |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Порядок место и дата подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с « 27 » марта 2010г. до 10 час. 00 мин «20» апреля 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Грачева, 12. Заявка может быть направлена по почте. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.45 (в пятницу до 15.30 час) по адресу: г.Пермь, Грачева, 12 . Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |  |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 10 час. 00 мин «20» апреля 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |  |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. - В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участнику размещения заказа, направившему такое уведомление внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства. |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе . В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «15» апреля 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |  |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Начало рассмотрения заявок |  | - по адресу: г.Пермь, ул. Грачева. 12 «20» апреля 2010г. 10 час. 00 мин. |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информации о признании аукциона не состоявшимся. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа. Подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок а участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. - Денежные средства, внесенные участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. - В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки в аукционе не возвращаются. |  |
| - X. Проведение аукциона |  |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул.Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |  |
| Дата проведения аукциона |  | - «05» мая 2010 г. |  |
| Время проведения аукциона |  | - « 10 » часов « 00 » мин (время местное) |  |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов.Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта по форме Приложения № 6, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются спецификация и техническое задание. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 № 427. Преференции не предоставляются в случае, если: - аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; - в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товара российского происхождения. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом условий исполнения контракта. |  |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта 5% цены контракта. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше окончания срока оказания вспомогательных услуг. В случае нарушения Поставщиком условий муниципального контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. Ответственность гаранта не должна ограничиваться суммой банковской гарантии. - Если банковская гарантия выдана банком, участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с оригиналом банковской гарантии должен представить заверенную копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций. - Если банковская гарантия выдана страховой организацией, участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с оригиналом банковской гарантии должен представить заверенную копию действующей лицензии страховой организации на право осуществления страховой деятельности. Копия заверяется руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом. |  |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 5% от цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше окончания срока оказания вспомогательных услуг. В случае нарушения Поставщиком условий муниципального контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения поручителем письменного требования. - Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в размере 5% от цены муниципального контракта по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 6», л/с 04920010726). ИНН; 5906005060. КПП; 590601001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. |  |
| В поле «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГКБ №6»» |  |  |  |
| Денежные средства возвращаются Поставщику в течение 15 банковских дней со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае нарушения поставщиком условий муниципального контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования) он теряет право требования возврата суммы обеспечения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя. |  |  |  |
| Отказ от заключения контракта |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации лица с которым заключается муниципальный контракт (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), или принятия арбитражным судом решения о признании лица с которым заключается муниципальный контракт (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности лица с которыми заключается муниципальный контракт, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления лица с которым заключается контракт заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества лица с которым заключается контракт под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у лица с которым заключается контракт задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ А СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           ________________________________            ____________________

(должность)                                                (подпись, печать)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ______________________________________________________________________________

Место нахождения: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ____________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________________

Приложение №3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

требования к качеству и техническим характеристикам закупаемого оборудования

Полностью цифровой многоцелевой стационарный цветной ультразвуковой сканер среднего класса с датчиками

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требования к параметрам и условиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| - Полностью цифровой многоцелевой стационарный цветной ультразвуковой сканер среднего класса |  |  |
| Общие характеристики |  |  |
| 1. | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее | 512 |
| 2. | Полностью цифровой преобразователь не менее, бит | 12 |
| 3. | Динамический диапазон не менее, дБ | 165 |
| 4. | Глубина визуализации не менее, см | 30 |
| 5. | Одновременное использование передающих фокусных зон не менее | 8 |
| 6. | Количество регуляторов усиления по глубине не менее | 8 |
| 7. | Динамическая апертура | Наличие |
| 8. | Динамический фильтр | Наличие |
| 9. | Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра не менее, крат | 64 |
| 10. | Максимальная частота кадров не менее, кадров в секунду | 410 |
| 11. | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| 12. | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |
| Характеристики монитора |  |  |
| 1. | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне | Наличие |
| 2. | Экранная матрица не менее, пикселов | 1024х768 |
| 3. | Количество градаций серого | 256 |
| 4. | Наклон не менее, градусов | от + 45 до - 90 |
| 5. | Поворот не менее, градусов | от - 50 до + 50 |
| Режимы сканирования |  |  |
| 1. | В–режим: | Наличие |
| 2. | Количество карт серой шкалы не менее | 40 |
| 3. | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5 |
| 4. | М–режим: | Наличие |
| 5. | Количество карт серой шкалы не менее | 40 |
| 6. | PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: | Наличие |
| 7. | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
| 8. | Шкала скоростей, м/с | от 0,15 до 6 |
| 9. | Режим высокой частоты повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 700 до 12000 |
| 10. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |
| 11. | Количество углов сканирования не менее | 3 |
| 12. | Диапазон изменения угла сканирования не менее, градусов | от - 90 до + 90 |
| 13. | Коррекция угла сканирования шаг, градусов | 1 |
| 14. | CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 15. | Количество карт окрашивания, не менее | 13 |
| 16. | PRF в диапазоне не менее, Гц | от 300 - до 11000 |
| 17. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |
| 18. | Максимальный угол сканирования не менее, градусов | 150 |
| 19. | Количество углов сканирования не менее | 3 |
| 20. | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 21. | PD – Энергетический допплер: | Наличие |
| 22. | Количество карт окрашивания не менее | 13 |
| 23. | Режим высокой частоты повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 - до 11000 |
| 24. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |
| 25. | Максимальный угол сканирования не менее, градусов | 150 |
| 26. | Количество углов сканирования не менее | 3 |
| 27. | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 28. | Направленный энергетический допплер | Наличие |
| 29. | Режим виртуального конвекса | Наличие |
| 30. | Тканевая (вторая) кодированная гармоника | Наличие |
| 31. | Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме | Наличие |
| 32. | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера | Наличие |
| 33. | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме Цветового Допплеровского Картирования и энергетического допплера | Наличие |
| 34. | Программа настройки и персонализации отчетов УЗ–исследований | Наличие |
| 35. | Программа панорамного сканирования | Наличие |
| 36. | Трехмерная реконструкция в В-режиме | Наличие |
| 37. | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D | Наличие |
| 38. | Триплексный режим | Наличие |
| Архивация изображений |  |  |
| 1. | Кинопетля не менее, кадров | 1000 |
| 2. | Продолжительность кинопетли не менее, секунд | 60 |
| 3. | Объем жесткого диска не менее, Гб | 160 |
| 4. | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |
| 5. | Количество встроенных USB-портов не менее | 2 |
| 6. | Запись статических изображений на CD/DVD, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg | Наличие |
| 7. | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg | Наличие |
| 8. | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | Наличие |
| Измерения в В-режиме: |  |  |
| 1. | Расстояние | Наличие |
| 2. | Площадь | Наличие |
| 3. | Объем | Наличие |
| 4. | Угол | Наличие |
| Измерения в М-режиме |  |  |
| 1. | Расстояние | Наличие |
| 2. | Скорость | Наличие |
| 3. | Временной интервал | Наличие |
| 4. | Частота сердечных сокращений | Наличие |
| Измерения в D-режиме |  |  |
| 1. | Линейная скорость | Наличие |
| 2. | Средняя скорость | Наличие |
| 3. | Временные интервалы | Наличие |
| 4. | Индекс резистентности | Наличие |
| 5. | Пульсационный индекс | Наличие |
| 6. | Градиент давления | Наличие |
| 7. | Степень стеноза | Наличие |
| 8. | Частота сердечных сокращений | Наличие |
| 9. | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока | Наличие |
| 10. | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики | Наличие |
| Специализированные измерения и вычисления |  |  |
| 1. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |
| 2. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 3. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: | Наличие |
| 4. | Протокол отслеживания внутриутробного развития плода | Наличие |
| 5. | Программы расчетов для мультиплодовой беременности | Наличие |
| 6. | Программы расчетов для суставной дисплазии | Наличие |
| 7. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 8. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| Видео выход |  |  |
| 1. | S–Video | Наличие |
| 2. | VGA | Наличие |
| 3. | Композитный | Наличие |
| 4. | Термопринтер Ч/Б | Наличие |
| 5. | Бумага для Ч/Б видеопринтера рулонов не менее | 1 |
| Характеристика электропитания |  |  |
| 1. | Напряжение | 220 Вт / 50 Гц |
| 2. | Источник бесперебойного питания мощность не менее, ВА | 500 |
| Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |
| 1. | Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности | Наличие |
| 2. | Конвексные | Наличие |
| 3. | Микроконвексные | Наличие |
| 4. | Секторные электронные | Наличие |
| 5. | Линейные | Наличие |
| 6. | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |
| - Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 2 |
|  | Максимальная частота не менее, МГц | 5 |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |
| 3. | Радиус кривизны не более, мм | 50 |
| 4. | Угол сканирования не менее, градусов | 55 |
| 5. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее | 4 |
| - Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 4 |
|  | максимальная частота не менее, МГц | 12 |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |
| 3. | Ширина сканируемого участка не более, мм | 39 |
| 4. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране не менее | 4 |
| 5. | Изменение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от - 20 до + 20 |
| - Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 4 |
|  | максимальная частота не менее, МГц | 10 |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |
| 3. | Радиус кривизны не более, мм | 10 |
| 4. | Угол сканирования не менее, градусов | 150 |
| 5. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее | 4 |

Приложение № 4

к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6», намерен  принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает осуществить поставку медицинского оборудования в соответствии с  техническим заданием и документацией об аукционе .

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим ______________________________________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

в отношении __________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________________________________________________ банкротом и об открытии

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

конкурсного производства;

-деятельность ____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

-у___________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

-_____________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». " в соответствии с которым:

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников __________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

за предшествующий календарный год не превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) _____________________________   ___________________________________________________без учета налога на добавленную

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн руб.).

Страна происхождения поставляемого оборудования - _________________________________ .

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ОБОРУДОВАНИЯ

| № поз. | Комплектация, характеристики, свойства | Требования к параметрам, условиям | Предлагаемые параметры. условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Полностью цифровой многоцелевой стационарный цветной ультразвуковой сканер среднего класса |  |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |
| 1. | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее | 512 |  |
| 2. | Полностью цифровой преобразователь не менее, бит | 12 |  |
| 3. | Динамический диапазон не менее, дБ | 165 |  |
| 4. | Глубина визуализации не менее, см | 30 |  |
| 5. | Одновременное использование передающих фокусных зон не менее | 8 |  |
| 6. | Количество регуляторов усиления по глубине не менее | 8 |  |
| 7. | Динамическая апертура | Наличие |  |
| 8. | Динамический фильтр | Наличие |  |
| 9. | Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра не менее, крат | 64 |  |
| 10. | Максимальная частотота кадров не менее, кадров в секунду | 410 |  |
| 11. | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |
| 12. | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |  |
| Характеристики монитора |  |  |  |
| 1. | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне | Наличие | Режимы сканирования: |
| 2. | Экранная матрица не менее, пикселов | 1024х768 |  |
| 3. | Количество градаций серого не менее | 256 |  |
| 4. | Наклон не менее, градусов | от + 45 до - 90 |  |
| 5. | Поворот не менее, градусов | от - 50 до + 50 |  |
| Режимы сканирования |  |  |  |
| 1. | В–режим: | Наличие |  |
| 2. | Количество карт серой шкалы не менее | 40 |  |
| 3. | Количество карт псевдоокрашивания не менее | 5 |  |
| 4. | М–режим: | Наличие |  |
| 5. | Количество карт серой шкалы не менее | 40 |  |
| 6. | PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: | Наличие |  |
| 7. | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |  |
| 8. | Шкала скоростей, м/с | от 0,15 до 6 |  |
| 9. | Режим высокой частоты повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 700 до 12000 |  |
| 10. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |  |
| 11. | Количество углов сканирования не менее | 3 |  |
| 12. | Диапазон изменения угла сканирования не менее, градусов | от - 90 до + 90 |  |
| 13. | Коррекция угла сканирования шаг, градусов | 1 |  |
| 14. | CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 15. | Количество карт окрашивания, не менее | 13 |  |
| 16. | Режим высокой частоты повторения импульсов в диапазоне не менее, Гц | от 300 - до 11000 |  |
| 17. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |  |
| 18. | Максимальный угол сканирования не менее, градусов | 150 |  |
| 19. | Количество углов сканирования не менее | 3 |  |
| 20. | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 21. | PD – Энергетический допплер: | Наличие |  |
| 22. | Количество карт окрашивания не менее | 13 |  |
| 23. | PRF в диапазоне не менее, Гц | от 300 - до 11000 |  |
| 24. | Максимальное отклонение угла сканирования не менее, градусов | от - 20 до + 20 |  |
| 25. | Максимальный угол сканирования не менее, градусов | 150 |  |
| 26. | Количество углов сканирования не менее | 3 |  |
| 27. | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 28. | Направленный энергетический допплер | Наличие |  |
| 29. | Режим виртуального конвекса | Наличие |  |
| 30. | Тканевая (вторая) кодированная гармоника | Наличие |  |
| 31. | Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме | Наличие |  |
| 32. | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера | Наличие |  |
| 33. | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме Цветового Доплеровского Картирования и энергетического допплера | Наличие |  |
| 34. | Программа настройки и персонализации отчетов УЗ–исследований | Наличие |  |
| 35. | Программа панорамного сканирования | Наличие |  |
| 36. | Трехмерная реконструкция в В-режиме | Наличие |  |
| 37. | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D | Наличие |  |
| 38. | Триплексный режим | Наличие |  |
| Архивация изображений |  |  |  |
| 1. | Кинопетля не менее, кадров | 1000 |  |
| 2. | Продолжительность кинопетли не менее, секунд | 60 |  |
| 3. | Объем жесткого диска не менее, Гб | 160 |  |
| 4. | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |  |
| 5. | Количество встроенных USB-портов не менее | 2 |  |
| 6. | Запись статических изображений на CD/DVD, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg | Наличие |  |
| 7. | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg | Наличие |  |
| 8. | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | Наличие |  |
| Измерения в В-режиме: |  |  |  |
| 1. | Расстояние | Наличие |  |
| 2. | Площадь | Наличие |  |
| 3. | Объем | Наличие |  |
| 4. | Угол | Наличие |  |
| Измерения в М-режиме |  |  |  |
| 1. | Расстояние | Наличие |  |
| 2. | Скорость | Наличие |  |
| 3. | Временной интервал | Наличие |  |
| 4. | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
| Измерения в D-режиме |  |  |  |
| 1. | Линейная скорость | Наличие |  |
| 2. | Средняя скорость | Наличие |  |
| 3. | Временные интервалы | Наличие |  |
| 4. | Индекс резистентности | Наличие |  |
| 5. | Пульсационный индекс | Наличие |  |
| 6. | Градиент давления | Наличие |  |
| 7. | Степень стеноза | Наличие |  |
| 8. | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
| 9. | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока | Наличие |  |
| 10. | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики | Наличие |  |
| Специализированные измерения и вычисления |  |  |  |
| 1. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |  |
| 2. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 3. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: | Наличие |  |
| 4. | Протокол отслеживания внутриутробного развития плода | Наличие |  |
| 5. | Программы расчетов для мультиплодовой беременности | Наличие |  |
| 6. | Программы расчетов для суставной дисплазии | Наличие |  |
| 7. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 8. | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| Видео выход |  |  |  |
| 1. | S–Video | Наличие |  |
| 2. | VGA | Наличие |  |
| 3. | Композитный | Наличие |  |
| 4. | Термопринтер Ч/Б | Наличие |  |
| 5. | Бумага для Ч/Б видеопринтера рулонов не менее | 1 |  |
| Характеристика электропитания |  |  |  |
| 1. | Напряжение | 220 В / 50 Гц |  |
| 2. | Источник бесперебойного питания мощность не менее, ВА | 500 |  |
| Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |  |
| 1. | Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности | Наличие |  |
| 2. | Конвексные | Наличие |  |
| 3. | Микроконвексные | Наличие |  |
| 4. | Секторные электронные | Наличие |  |
| 5. | Линейные | Наличие |  |
| 6. | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |  |
| - Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований |  |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 2 |  |
|  | максимальная частота не менее, МГц | 5 |  |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |  |
| 3. | Радиус кривизны не более, мм | 50 |  |
| 4. | Угол сканирования не менее, градусов | 55 |  |
| 5. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее | 4 |  |
| - Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |  |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 4 |  |
|  | максимальная частота не менее, МГц | 12 |  |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |  |
| 3. | Ширина сканируемого участка не более, мм | 39 |  |
| 4. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране не менее | 4 |  |
| 5. | Изменение угла сканирования в диапазоне не менее, градусов | от - 20 до + 20 |  |
| - Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии |  |  |  |
| 1. | Диапазон частот: |  |  |
|  | минимальная частота не более, МГц | 4 |  |
|  | максимальная частота не менее, МГц | 10 |  |
| 2. | Количество элементов, не менее | 128 |  |
| 3. | Радиус кривизны не более, мм | 10 |  |
| 4. | Угол сканирования не менее, градусов | 150 |  |
| 5. | Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее | 4 |  |

Приложение № 6

- к документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                                                 “____”___________2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта.

1.1 Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику медицинское оборудование  и оказать вспомогательные услуги, а Заказчик – принять их и оплатить.

1.2 Наименование поставляемого оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), технические характеристики оборудования указаны в техническом задании (Приложении №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта

- Качество и комплектность оборудования.

2.1 Поставляемое медицинское оборудование  должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик одновременно с передачей медицинского оборудования передает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами:

- технический паспорт (на русском языке);

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия;

- санитарно – эпидемиологическое заключение;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

3. Тара, упаковка.

3.1 Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка должны быть чистыми, прочными, сухими, без нарушения целостности.

- Условия и сроки поставки.

4.1. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате поставки  оборудования и согласует с Заказчиком время поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

4.2. Период поставки оборудования – с «_____»__________2010 г. по «___»_________2010 г.

4.3. Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи оборудования в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Кроме поставки оборудования, требуется оказание вспомогательных услуг - установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (далее вспомогательные услуги).

4.5. Вспомогательные услуги оказываются с «____»________2010 г. по «___»________2010 г.

- Приемка оборудования

  - Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в два этапа:

5.1.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию поставляемого оборудования, его соответствие муниципальному контракту и сопроводительным документам, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

5.1.2. При обнаружении в поставляемом  оборудовании производственных или иных дефектов, некомплектности оборудования, а также несоответствие его муниципальному контракту или сопровождающим оборудование документам, заказчик не принимает оборудование. Такое оборудование считается не поставленным.

    - Первый этап приемки оформляется актом приемки-передачи оборудования.

    - Второй этап приемки производится в процессе оказания вспомогательных услуг, в ходе которых выясняется соответствие поставленного оборудования требованиям, установленным в техническом задании.

    - Если в процессе оказания вспомогательных услуг, эксплуатации в период гарантийного срока в оборудовании обнаружены несоответствия требованиям, установленным в техническом задании, заказчик не позднее 5 (пяти)  рабочих дней письменно уведомляет об этом поставщика. После получения подобного уведомления поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену не соответствующего техническому заданию оборудования без расходов со стороны Заказчика.

    - Факт нарушения срока поставки, несоответствия оборудования требованиям, установленным в техническом задании, нарушения срока оказания вспомогательных услуг, фиксируется заказчиком  в соответствующем акте.

    - Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту в части поставки оборудования с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Цена и порядок расчетов

6.1. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, оказанием вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные,  таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта Поставщиком путем перечисления Заказчику в залог суммы обеспечения, последняя возвращается Поставщику после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушение срока поставки оборудования, отказ от поставки оборудования, нарушение срока оказания вспомогательных услуг, отказ от оказания вспомогательных услуг, поставка оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования) он теряет право требования возврата суммы обеспечения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

- Гарантии.

  - Срок гарантии на оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет 12 месяцев.

  - Объём гарантии распространяется на все комплектующие оборудования и составляет 100%.

- Ответственность.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта Поставщик:

8.2.1. За нарушение сроков поставки оборудования, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.2.2. За отказ от поставки оборудования либо отказ от оказания вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости оборудования, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичное оборудование в месте, где должна была быть осуществлена передача оборудования (по выбору Заказчика).

8.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.2.4. За поставку оборудования не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным муниципальным контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости оборудования.

8.2.5. За нарушение сроков исправления дефектов, доукомплектования или замены не соответствующего техническому заданию оборудования уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- Расторжение Контракта.

9.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- Заключительные положения.

10.1.  Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

10.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

10.5. К настоящему контракту прилагается:

10.5.1. Приложение № 1 – Спецификация..

10.5.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №6 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик:_______________________________

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, Женская консультация.

| Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения |  |
| --- | --- |
| Год выпуска поставляемого оборудования | Не ране 2009 года |
| Кол-во оборудования (шт.) | 1 |

Цена контракта: __________________ (прописью_________________) (руб.)

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 2009г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 2009г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

Техническое задание

наименование оборудования

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 2009г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 2009г. м.п. |
| --- | --- |