Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№20 от 26.03.2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту моста через Васильевский залив (м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе г. Перми

Срок выполнения работ – 10 июня 2010г.

Началом производства работ считается день выдачи Заказчиком письменного задания.

Состав работ:

1. Ремонт опорных частей металлических пролетных строений.

2.Ремонт и установка лестничных маршей на левобережной и правобережной частях Васильевского залива согласно схемы, представленной заказчиком.

3. Устранение размывов в районе мостового перехода.

4. Демонтаж деформированных смотровых площадок.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

Работы должны выполняться в соответствии требованиям СНиП III – 06.04 – 91 «Мосты и трубы».

Границы  работ определяются заказчиком и оформляются актом до начала работ.

Лестничные марши, основание площадок, каркас скамей,  ограждение и его заполнение выполнить из стали -  в антивандальном исполнении. Настил выполнить из просечной стали. Отремонтированные и вновь устроенные мостовые конструкции должны быть окрашены в соответствии действующим нормам.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается - 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

ФИО_____________________           подпись____________________

М.П.