Приложение №2

к извещению №8 от 31.12.2010

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

___________________К.В.Нецветаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устранению аварийных ситуации (засора) бесхозяйной канализационной сети.

| 1. Предмет контракта | Устранение аварийной ситуаций (засоров) бесхозяйных канализационных сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. приложение №1 |
| 3. Основание для производства работ | Устав МУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | Устранение засоров, восстановление пропускной способности канализационной сети не менее чем на 90%. Прочистка труб канализации и колодцев с очисткой от грязи и промывкой, с открыванием и закрыванием люков. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | В срок не более 24 часов с момента получения информации о месте засора и протяженности засора системы канализации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановить работоспособность канализационной сети; - устранить аварийную ситуацию на канализационных сетях посредством промывки, прочистки. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | канализационная сеть – 1850 м |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры |
| 8. Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 497 608,17 рублей |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 2 месяца |
| 11. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При прочистке бесхозяйной канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», указаниями заказчика. |

Приложение №1

к техническому заданию

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

| АДРЕС |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  | Характеристики технические, Ду,мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Карпинского, 96, 98, 100, 100а;ул.Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11 |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| Луньевская |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| Карпинского, 3 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от К-1 на ул.Карпинского,35(уголСивкова) |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до К-7 на ул.Сивкова |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Сивкова,5а, ул.Паровозная,30, 32 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к зданию администрации р/на по ул.Мира,21 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира, 31 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира, 65 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал.сеть Мира, 86а |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| 2-яГамовская, 22 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира,101 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира,103 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира,109/Власова, 5 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира,113 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ул.Мира,115 |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| от ограждения завода Пермтехмаш (ул.Энергетиков,39) до ул.Мира |  |  | канализация |  | д200/д250 |  |  |  |  |  |  |
| Свиязева, 4, 6. |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| по ул.Свиязева - ул.Экскаваторная на участке от колодца по ул.Геологов - ул.А.Свиязева до врезки в сети завода Пермтехмаш |  |  | канализация |  | д250/д300 |  |  |  |  |  |  |
| от дома по ул.К.Глинки,9 до дома по ул.К.Глинки,11 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть канализации к ж/д К.Леонова,10 (НОВ.СЕТЬ) |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Космон.Леонова,43(а,б) через ул.Косм.Леонова(КК6-КК159) |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| по шоссе Космонавтов |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш.Космонавтов,166 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баумана,25г |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из под ж/д по Баумана,25г |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беляева от КК94 сущ. до КК198 сущ. с торговым центром по Беляева,45 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ЦТП и ж/д по Беляева,59 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беляева,18(Одоевского,48) |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беляева,36а |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леонова от КК159` до КК-XIV на Леонова |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Леонова от КК15 до КК19 на перекрестке с Нефтяников |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леонова, 13 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леонова, 25 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леонова,35,38,40,42,44,46,48,48а,50,52,54,56 Беляева,39,41,47,49,51,51а,43/1,43/2,43/3 Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а,35 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабристов,1,3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,25, 27,29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2 Подводников,4,8,17,13,15,6,12,15а Сов.Армии,45,47,49 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советской Армии,46 |  |  | канализация |  | д250 |  |  |  |  |  |  |
| по Декабрист. (от ж/д Дек.9) до врезки в колл.на Сов.Армии |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр.Декабристов от ул.Веры Засулич до ул.Сов.Армии |  |  | канализация |  | д300 |  |  |  |  |  |  |
| от КК-1 (ул.Рязанская,19а) до КК-2 |  |  | канализация |  | д150 |  |  |  |  |  |  |
| от КК-35 до КК-39 по ул.С.Армии,27б |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мира,55,57,59,61,61а,63 Одоевского,34,36,38 Нефтяников,14,16,18,18а,20,22,24,24а,26,28 Качалова,25,27 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давыдова от Нефтяников до Мира |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяников,37,41,43 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Комбайнеров от Рязанской до Нефтяников |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяников, 3а |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяников,166,168,170,172,174 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Геологов, 8 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайнеров,36 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казанцевская,14 |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | РАЙОН | АДРЕС |  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  |  |  | Характеристики технические, Ду,мм |  |
| 1 | Дзержинский | Ленина, 85 дворовая канализация |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 3 | Дзержинский | Ленина, 94 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-100 |  |
|  | Дзержинский | Ленина,100 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 4 | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,155 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 5 | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,157 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 6 | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,159 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 7 | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,161 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 8 | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,171 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 9 | Дзержинский | ул.Плеханова,13 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 10 | Дзержинский | ул.Я.Коласа,6 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 11 | Дзержинский | ул.Я.Коласа,10 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 12 | Дзержинский | по пр.Я.Коласа, от КК-1 до КК-сущ., от КК-3 до КК-сущ. по ул.Толмачева |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 13 | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная,2 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 14 | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная,4 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 15 | Дзер Заостровка | ул.Н.Колхозная,2 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 16 | Дзер Заостровка | Маяковского,37 с участком внутриквартальной сети до ВК между ж/д по ул.Маяковского,42,44 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 17 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,37/2 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 18 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,39 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 19 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,48 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 20 | Дзер Парковый | ул.Вокзальная,78 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 21 | Дзер Парковый | ул.Вокзальная,80 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 22 | Дзер Парковый | ул.Подлесная,9/4 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 23 | Дзер Парковый | пр.Парковый,1 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 24 | Дзер Парковый | пр.Парковый,3 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 25 | Дзер Парковый | пр.Парковый,3/1 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 26 | Дзер Парковый | пр.Парковый,41 б,в,г |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 27 | Дзер Парковый | пр.Парковый,45аб |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 28 | Дзер Парковый | ул.Куфонина,18 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-250 |  |
| 29 | Дзер Парковый | ул.Строителей,16 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 30 | Дзер Парковый | Шпалопропиточная,4а |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
|  | Дзер Мильчакова | Ш.Космонавтов, 51,53 |  |  |  |  |  |  |  | д150 |  |
| 31 | Дзер Мильчакова | Вильвенская,5 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-100 |  |
|  | Дзер Мильчакова | Мильчакова, 6 |  |  |  | канализация |  |  |  | д150 |  |
| 32 | Дзер Мильчакова | Мильчакова,10 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 33 | Дзер Мильчакова | Мильчакова,18 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 34 | Дзер Мильчакова | Овчинникова,16 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 35 | Дзер Мильчакова | Связистов,26 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 36 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,23а |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 37 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,23а |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 38 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,27 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-100 |  |
| 39 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,58 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 40 | Дзер ДКЖ | Гатчинская,16 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 41 | Дзер ДКЖ | Павлова,5 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 42 | Дзер Акулова | Белоевского,3 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 43 | Дзер Акулова | Ветлужская,36 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 44 | Дзер Акулова | Ветлужская,38 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 45 | Дзер Акулова | Ветлужская,66 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
|  |  | Г.Наумова, 7 |  |  |  | канализация |  |  |  | д150 |  |
| 46 | Дзер Акулова | Г.Наумова,23 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 47 | Дзер Акулова | Г.Наумова,29 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 48 | Дзер Акулова | Г.Наумова,31 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |
| 49 | Дзер Акулова | Кочегаров,33 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 50 | Дзер Акулова | Кочегаров,71 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 51 | Дзер Акулова | М.Загуменных,4а |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 52 | Дзер Акулова | Машинистов,47 |  |  |  | канализация |  |  |  | Д-150 |  |
| 53 | Дзер Акулова | Машинистов,50 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |

КИРОВСКИЙ РАЙОН

| № пп |  |  | АДРЕС |  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  |  |  |  | Характеристики технические, Ду,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Автозаводская, 6 (кл.Кирова) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ласьвинская, 72 ОТ КК до КК9 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Сеть канализации между ж/домами № 14 и 14а по ул.Магистральная |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | от КК (А1) дома по ул.Магистральная,96/3 до КК (В1) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | участок сети канализации (на схеме участок С) |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | от КК (А2) дома по ул.Магистральная,96/4 до В2 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | от КК (А) по ул.Магистральная,96/2 до КК (В) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Охотников до Норвежской (уличная сеть) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | по ул.Хвойной от ул.Правобережной до ул.Лужской |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хвойная, 14 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | д150=200м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Худанина, 3(Закамская,7), 11(М.Рыбалко,9а), 13 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | д150=250м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гальперина, 14 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | д150=170м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кировоградская, 178 (л. Фортуна) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | от КК жилого дома по ул.Сысольская,5а до коллектора СКК |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сысольская, 10 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | д150=80м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | от подъезда №1 дома по ул.Сысольская,10/4 до КК-1 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | от КК-111.22 до КК-110.81 по ул.Б.Хмельницкого,58 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | От ЖСК-34 по ул.Макар,20/2 до КК (через КК-1, КК-2) |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | От ЖСК-24 по ул.Танцорова,45 от КК до КК-3 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | От Лицея № 12 до бани "ЖАРА" по ул.Светлогорская |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 5-я Каховская, 8а |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | от здания бани по ул.Буксирная,6 мимо здания по ул.Буксирная,2 |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | От лицея № 12 до общежития по ул.Буксирная |  |  |  | канализация |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | АДРЕС |  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  | Характеристики технические, Ду,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сосьвинская,38,38а |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Гашкова,3 |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Постаногова,7 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Свободы,21 |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Гарцовская,54 (внутриквартальная) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Гарцовская,58 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 4-я Запрудская,29 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4-я Запрудская,31 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Колыбалова,14 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Колыбалова,16 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Колыбалова,18 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Колыбалова,20 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Колыбалова,22 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Колыбалова,26 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Колыбалова,28 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Лядовская, 87 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Лядовская, 89 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Лядовская, 91 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Лядовская, 93 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Лядовская,103 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Лядовская,107 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Лядовская,105 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Лядовская,109 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Лядовская,113(дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Лядовская,115 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Лядовская,117 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Лядовская,119 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Лядовская,119 (внутриквартальная) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Лядовская,121 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лядовская,123 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | внутридворовая канализация от КК-11 до КК-5 по ул.Пушкарская |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | канализационный коллектор к ж/ домам по ул.Пушкарская,100 |  |  |  | канализация |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ул.Юрша,23 |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | канализацинная сеть ГКБ №4 по ул.Ким, 2 |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Ким,49 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Ким,60 (коллектор) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Хрустальная,Ким,Уральская (уличная) |  |  |  | канализация |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Индустриализации,14, Уральская (уличная) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Смирнова,1 (дворовая) |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Смирнова,2 (дворовая) |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Веры Фигнер, 5 (уличная) |  |  |  | канализация |  | 150/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Выноска канализации из под застройки ж\д по ул.Инженерная,6 |  |  |  | канализация |  | 150/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Инженерная,10 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Инженерная,12 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Инженерная,14 (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Выноска канализации из под застройки школы №105 по ул.Инженерная,15а |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Циолковского, Лебедева,12,Уральская (уличная) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Уральская,79(Циолковского,12) (дворовая) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Уральская,88а (дворовая) ЦТП-30 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Чехова,4а (дворовая) ЦТП-34 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Студенческая,23б |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Красновишерская,44 |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Крупская,44 (НОВАЯ СЕТЬ) |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бул.Гагарина, 49 |  |  |  | канализация |  | д150=30м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Быстрых, 14 |  |  |  | канализация |  | д150=35м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | бул.Гагарина,58,б |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | бул.Гагарина,58в |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Выполнен т/п: ул.Гайдара, 9а |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ул.Гайдара, 11а |  |  |  | канализация |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ул.Гайдара, 13а |  |  |  | канализация |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ул.Гайдара,113 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | АДРЕС |  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Голый Мыс ул.Клубная-Промысловая |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Маршрутная |  |  |  | канализация |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сергинская, 32 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Куйбышева,125 |  |  |  | канализация |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | от колодца у ж/д по ул.Г.Хасана,95 до врезки в сущ. сеть |  |  |  | канализация |  |  |  | 97,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | от колодца ККЛ1 у ж/д по ул.Г.Хасана,97 до врезки в сущ. сеть |  |  |  | канализация |  |  |  | 163,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коломенская, 19 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | от колодца у ж/дома по ул.Нейвинская,10 до врезки в сущ. сеть |  |  |  | канализация |  |  |  | 184,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | от ул.Камчатовская по ул.Краснофлот, Механошина, Куйбышева до ул.Пушкина(от КК-1 до КК-25) |  |  |  | канализация |  |  |  | 731,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | по ул.Краснофлотская от ул.Камчатовская до ул.Седова |  |  |  | канализация |  |  |  | 445,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский пр.,69 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.Горького, 64 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Революции, 6 |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Революции,56 |  |  |  | канализация |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | АДРЕС |  |  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ |  |  |  | Характеристики технические, Ду,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС и сети канализации по улицам 1-я Мачтовая, 1-я Палубная, 2-я Мачтовая, Трясолобова,Тимкинская |  |  |  |  | канализация |  |  |  | д1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутриплощадочные сети канализации до места врезки по ул.Волховской |  |  |  |  | канализация |  |  |  | д150= д200= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

| № пп | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 октября, 18а | канализация |  |
| 2 | 2-ая Луначарская,7 | канализация | 100 |
| 3 | Г.Звезда, 12 | канализация |  |
| 4 | Луначарского, 62б | канализация | 150 |
| 5 | Луначарского, 69 | канализация | 150 |
| 6 | М.Горького, 38, 40 | канализация |  |
| 7 | М. Горького, 41 | канализация | 150 |
| 8 | по ул.Орджоникидзе,2, 3 | канализация |  |
| 9 | Кирова, 126 | канализация | 150 |
| 10 | Куйбышева, 38 | канализация |  |
| 11 | ул.Гипсовая,1/37 | канализация |  |
| 12 | колодцы с сетью от КК-1 до КК-18 | канализация |  |

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН п. НОВЫЕ ЛЯДЫ

| № пп | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Веселая,2 | канализация |  |
| 2 | ул.Островского,87 | канализация |  |
| 3 | ул.Островского,87 | канализация |  |

Руководитель сектора текущего ремонта                                               В.П. Пахомов

технического отдела