## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 38 от 01.04.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид)
1.1 | Исследуемый образец:
1.1.1 | сыворотка (плазма) | Наличие
1.1.2 | моча | Наличие
1.2 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 1
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл | 5 х 20
1.4 | Состав буфера:
1.4.1 | МES, ммоль/л | 50
1.4.2 | кальция хлорид , ммоль/л | 5
1.4.3 | калия тиоцианат, ммоль/л | 200
1.4.4 | натрия азид, ммоль/л | 13.8
1.4.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л | 2.27
1.4.6 | детергент, % | 0.1
1.5 | Количество, уп. | 20
2 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
2.1 | Процедура проведения анализа:
2.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.1.2 | двухреагентная | Наличие
2.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
2.3 | Стабильность рабочего раствора:
2.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
2.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
2.4 | Состав набора:
2.4.1 | буфер, фл х мл | 8 х 40
2.4.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.5 | Состав буфера:
2.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
2.5.2 | L-аланин, ммоль/л | 750
2.5.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л | не более 1,2
2.6 | Состав субстрата:
2.6.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
2.6.2 | NADH, ммоль/л | 0.9
2.7 | Количество, набор | 4
3 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
3.1 | Процедура проведения анализа:
3.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
3.1.2 | двухреагентная | Наличие
3.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
3.3 | Стабильность рабочего раствора:
3.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
3.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
3.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
3.5 | Состав буфера:
3.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
3.5.2 | L-аспартат, ммоль/л | 300
3.5.3 | лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
3.5.4 | малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
3.6 | Состав субстрата:
3.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
3.6.2 | -NADH, ммоль/л | 0.9
3.7 | Количество, набор | 6
4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
4.1 | Процедура проведения анализа:
4.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
4.1.2 | -двухреагентная | Наличие
4.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
4.3 | Стабильность рабочего раствора:
4.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
4.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
4.4 | Состав набора:
4.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
4.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
4.5 | Состав ферментативного реагента:
4.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
4.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
4.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
4.5.4 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
4.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
4.5.6 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
4.5.7 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
4.5.8 | -NADP, ммоль/л | 2
4.5.9 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
4.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
4.5.11 | -азид натрия, % | 0.095
4.6 | Состав субстрата:
4.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
4.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 2,8
4.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
4.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
4.7 | Количество, шт. | 4
5 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
5.1 | Процедура проведения анализа:
5.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | -двухреагентная | Наличие
5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.3 | Стабильность рабочего раствора:
5.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
5.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2
5.4 | Состав набора:
5.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.5 | Состав ферментативного реагента:
5.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
5.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
5.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
5.5.4 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
5.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
5.5.6 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
5.5.7 | -НАДФ, ммоль/л | 2
5.5.8 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
5.5.9 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
5.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
5.5.11 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее 2000
5.5.12 | -азид натрия, % | 0.095
5.6 | Состав субстрата:
5.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
5.6.2 | -глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа, Е/мл | не менее 2,8
5.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
5.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
5.7 | Количество, шт. | 5
6 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
6.1 | Процедура проведения анализа:
6,1,1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6,1,2 | -двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
6.3 | Стабильность рабочего раствора:
6,3,1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
6,3,2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
6.4 | Состав набора:
6,4,1 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
6,4,2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.5 | Состав буфера:
6,5,1 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
6,5,2 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
6.6 | Состав субстрата:
6,6,1 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
6.7 | Количество, шт. | 1
7 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека
7.1 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
7.2 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы, нмоль/л (мг/дл) | не менее 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
7.3 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы | не менее 14
7.4 | Фасовка, тест-полосок | не менее 50
7.5 | Количество, уп. | 15
8 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance"
8.1 | Количество тестов | не менее 10000
8.2 | Количество, шт. | 1
9 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance
9.1 | Процедура проведения анализа:
9.2 | Состав набора:
9.2.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
9.2.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
9.2.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
9.3 | Состав калибровочного раствора:
9.3.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
9.3.2 | -лактат, ммоль/л | 10
9.4 | Состав контрольного раствора 1:
9.4.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4
9.4.2 | -лактат, ммоль/л | 2
9.5 | Состав контрольного раствора 2:
9.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
9.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10
9.6 | Состав контрольного раствора 3:
9.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30
9.6.2 | -лактат, ммоль/л | 25
9.7 | Количество, уп. | 2
10 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
10.1 | Процедура проведения анализа:
10.1.1 | -двухреагентная | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
10.3 | Состав набора:
10.3.1 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
10.3.2 | -сульфаниловый кислота, фл х мл | 1 х 55
10.3.3 | -натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2
10.3.4 | -физиологический раствор, фл х мл | 1 х 250
10.3.5 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
10.4 | Состав кофеинового реагента:
10.4.1 | -кофеин, ммоль/л | 52
10.4.2 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
10.4.3 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
10.5 | Состав сульфонолового реагента:
10.5.1 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
10.5.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
10.6 | Состав нитритного реагент реагента:
10.6.1 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
10.7 | Состав разводящего реагента:
10.7.1 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
10.8 | Состав калибратора:
10.8.1 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
10.9 | Количество, уп. | 3
11 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
11.1 | Процедура проведения анализа:
11.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
11.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
11.3 | Состав набора:
11.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
11.3.2 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
11.4 | Состав окрашивающего реагента:
11.4.1 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
11.4.2 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
11.4.3 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
11.4.4 | -иодид калия, ммоль/л | 30
11.5 | Состав стандарта:
11.5.1 | -белок, г/л | 80
11.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
11.6 | Количество, шт. | 2
12 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
12.1 | Процедура проведения анализа:
12.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
12.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
12.3 | Состав набора:
12.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
12.3.2 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
12.4 | Состав окрашивающего реагента:
12.4.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
12.4.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
12.5 | Состав стандарта:
12.5.1 | -альбумин, г/л | 40
12.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
12.6 | Количество, шт. | 2
13 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
13.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
13.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
13.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
13.4 | Кол-во тестов | не менее 100
13.5 | Состав набора:
13.5.1 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие
13.6 | Количество, уп. | 5
14 | Билирубин прямой, фотометрический метод с использованием диазония 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
14.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0, до конца срока годности | Наличие
14.2 | Стабильность рабочего раствора:
14.2.1 | -"на борту" анализатора при температуре 2-12 С0, дней | не менее 30
14.3 | Состав набора:
14.3.1 | -Соляная кислота, фл х мл | 3 х 100
14.3.2 | -Окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
14.4 | Состав окрашивающего реагента:
14.4.1 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.16
14.4.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
14.5 | Количество, наб. | 1
15 | Креатинин, кинетический метод по Яффе для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
15.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
15.2 | Состав набора:
15.2.1 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
15.2.2 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
15.2.3 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3
15.3 | Количество, шт. | 1
16 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
16.1 | Процедура проведения анализа:
16.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
16.1.2 | -двухреагентная | Наличие
16.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
16.3 | Стабильность рабочего раствора:
16.3.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
16.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
16.4 | Состав набора:
16.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
16.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
16.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
16.5 | Состав ферментативного реагента:
16.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
16.5.2 | -АДФ, ммоль/л | 750
16.5.3 | -уреаза, КЕд/л | не менее 40
16.5.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
16.6 | Состав субстрата:
16.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
16.6.2 | -NADH, ммоль/л | 1.2
16.7 | Состав стандарта:
16.7.1 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
16.8 | Количество, шт. | 2
17 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы
17.1 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
17.2 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
17.3 | Стабильность после разведения при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
17.4 | Стабильность после разведения при температуре -20 С0, дней | не менее 90
17.5 | Аттестованные параметры: | Наличие
17.5.1 | -ферменты, параметров | не менее 14
17.5.2 | -субстраты, параметров | не менее 15
17.5.3 | -электролиты, параметров | не менее 12
17.5.4 | -гормоны, параметров | не менее 11
17.5.5 | -специфические белки, параметров | не менее 15
17.6 | Состав набора:
17.6.1 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5
17.7 | Количество,наб. | 2
18 | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica)
18.1 | Количество, шт. | 1
19 | Кислота сульфосалициловая
19.1 | Марка, ч | Наличие
19.2 | Количество,кг | 1
20 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
20.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
20.2 | Процедура проведения анализа:
20.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
20.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
20.4 | Стабильность ферментативного реагента:
20.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
20.5 | Состав набора:
20.5.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
20.5.2 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
20.6 | Состав ферментативного реагента:
20.6.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
20.6.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
20.6.3 | -фенол, ммоль/л | 5
20.6.4 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
20.6.5 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
20.6.6 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
20.6.7 | -азид натрия, % | 0.05
20.7 | Состав стандарта:
20.7.1 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
20.8 | Количество, шт. | 2
21 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче
21.1 | Процедура проведения анализа:
21.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
21.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0, месяцев | не менее 6
21.3 | Состав набора:
21.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
21.3.2 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
21.4 | Количество, шт. | 2
22 | Набор для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбоцитарного гемостаза (кровоточивости), обусловленных тромбостенией Гланцмана, эссенциальной атромбией, нарушением "реакции освобождения" тромбоцитов
22.1 | Состав набора:
22.2 | -аденозин-5'-дифосфорная кислота динатриевая соль, фл х мг | 2 х 2
22.3 | -растворитель, флхмл | 2х2,5
22.4 | Количество, уп. | 1
23 | Трис-буфер, набор для исследования системы гемостаза
23.1 | Состав набора:
23.2 | Буфер трис-HCL концентрированный 20:1,флхмл | 1х10
23.3 | Количество, фл. | 10
24 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
24.1 | Количество определений | не менее 100
24.2 | Состав набора:
24.2.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), фл х мл | не менее 2 х 5
24.2.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
24.3 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
24.4 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | не менее 30,0 - 300,0
24.5 | Количество, уп. | 46
25 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
25.1 | Состав набора:
25.1.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
25.1.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
25.2 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
25.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
25.4 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
25.4.1 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
25.4.2 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 48
25.4.3 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
25.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
25.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2
25.6 | Линейность определения протромбинового времени, с | не менее 12,0 - 110,0
25.7 | Количество, уп. | 30
26 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность
26.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
26.2 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, месяцев | не менее 1
26.3 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº, мин | не более 3
26.4 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек | не более 5
26.5 | Количество, фл. | 26
27 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
27.1 | Количество определений | не менее 200
27.2 | Состав набора:
27.2.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
27.2.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
27.2.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
27.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
27.4 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
27.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 21
27.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
27.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 1
27.6 | Количество, уп. | 5
28 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
28.1 | Количество определений | не менее 400
28.2 | Состав набора:
28.2.1 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
28.2.2 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
28.2.3 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
28.3 | Количество, уп. | 3
29 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза
29.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
29.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
29.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
29.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
29.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
29.2 | Состав набора:
29.2.1 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
29.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
29.4 | Стабильность плазмы после разведения:
29.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
29.5 | Количество, фл. | 5
30 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
30.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
30.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
30.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
30.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
30.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
30.2 | Состав набора:
30.2.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
30.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
30.4 | Стабильность плазмы после разведения:
30.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
30.5 | Количество, фл. | 5
31 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus
31.1 | Количество определяемых параметров | не менее 10
31.2 | Определяемые параметры:
31.2.1 | -глюкоза | Наличие
31.2.2 | -билирубин | Наличие
31.2.3 | -кетоновые тела | Наличие
31.2.4 | -удельный вес | Наличие
31.2.5 | -кровь | Наличие
31.2.6 | -рН | Наличие
31.2.7 | -белок | Наличие
31.2.8 | -уробилиноген | Наличие
31.2.9 | -нитриты | Наличие
31.2.10 | -лейкоциты | Наличие
31.3 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100
31.4 | Количество, уп. | 40
32 | Палочка стеклянная
32.1 | Длина, мм | не менее 220
32.2 | Диаметр наружный, мм | не более 5,5
32.3 | Количество, шт. | 20
33 | Вакуумная система взятия кроки для исследования сыворотки | Наличие
33.1 | -стеклянная прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие
33.2 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
33.3 | -крышка с резиновой мембраной и резиновой заглушкой | Наличие
33.4 | Наполнитель - активатор свертывания | Наличие
33.5 | Размер пробирки, мм | 13 х 100
33.6 | Крышка красного цвета | Наличие
33.7 | Объем забираемой пробы, мл | 7
33.8 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 50
33.9 | Срок годности, мес. | не менее 18
33.10 | Количество, упак. | 12
34 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека
34.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
34.2 | Концентрации рабочего реагента:
34.2.1 | - метиловый красный, % | 0.71
34.2.2 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
34.2.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
34.2.4 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
34.2.5 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
34.2.6 | - пероксидаза, % | 1.3
34.2.7 | -тетраметилбензидин, % | 21
34.2.8 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
34.2.9 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
34.2.10 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
34.3 | Диапазон определяемых концентраций белка, г/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
34.4 | Диапазон определяемых значений рН | не менее 5-9
34.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы, ммоль/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 55,0 (0,0-1000,0)
34.6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел, ммоль/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 15,0 (0,0-156,0)
34.7 | Диапазон определяемых концентраций крови, эри/мкл | не менее 0,0 - 250,0
34.8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина, эри/мкл | не менее 0,0 - 250,0
34.9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не более 4
34.10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН | не более 5
34.11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы | не более 5
34.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел | не более 4
34.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови | не более 4
34.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина | не более 4
34.15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | не более 4
34.16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 50
34.17 | Количество, уп. | 5
35 | Микрокюветы к коагулометру АПГ4-02-П 0,25 мкл
35.1 | Фасовка уп.хшт. | 1х1000
35.2 | Количество, уп. | 5
36 | Контейнер для сбора биоматериала, с завинч. крышкой
36.1 | Вид упаковки:
36.1.1 | -асептическая/ индивидуальная | Наличие
36.2 | Объём, мл | не менее 120
36.3 | Количество, шт. | 1000