Наименование объектов и объемы по капитальному ремонту сетей наружного освещения

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность сетей, км | Количество устанавливаемых опор, шт. | Количество монтируемых светильников, шт. | Количество устанавливаемых пунктов питания, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Яблочкова, ул.Е.Ярославского, ул.Бородинская | 2,0 | 45 | 45 | 2 |
| 2. | Ул.Гусарова, ул.Таборская, ул.Солдатова, ул.Вижайская | 4,0 | 110 | 120 | 2 |
| 3. | Сквер Советской Армии | 2,0 | 116 | 86 | 1 |
| 4. | Пешеходный переход через лог от дома № 8 по ул.Ординской до дома № 3 по ул.Коломенской в микрорайоне Владимирский | 0,5 | 10 | 10 | 1 |
| 5. | Устройство линии наружного освещения переходной дорожки от жилого массива до школы № 38 в микрорайоне Липовая гора | 0,8 | 20 | 20 | 1 |
| 6. | Комсомольский проспект от ул.Белинского до ул.Чкалова, от ул.Чкалова до проходной ЗАО «Энергетик ПМ» | 2,5 | 65 | 65 | - |
| 7. | Микрорайон «Южный» (ул.Красноуфимская, ул.Братская, ул.Суздальская, ул.Казахская, ул.Таджикская) | 2,9 | 90 | 90 | 2 |
| 8. | Микрорайон «Авиагородок» (ул.Чердынская, ул.Сусанина, ул.Камышловская, пешеходный тротуар вдоль дома по ул.Чердынской, 13 и рынка, пешеходная дорожка в «Березовой роще») | 4,3 | 145 | 145 | 2 |