- Извещение № 94А от 02.04. 2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения здравоохранения

- «Детская городская поликлиника № 10»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10» |
| Место нахождения | 614 010 ,г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а |
| Почтовый адрес | 614 010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а |
| Адрес электронной почты (при наличии) | gdp10_ekonom@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 290-28-85 |
| Контактное лицо | Маракулина Надежда Михайловна |
| Предмет муниципального контракта | право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 6 690 731 рублей 08 копеек (Шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот тридцать один рубль 08 копеек) |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,46 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,7 |
| 3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0,02 |
| 4 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 1 |
| 5 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 76 мм | 1 шт | 1 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,175 |
| 7 | Окраска по металлу за 2 раза изолом (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| 8 | Изоляция трубопроводов "Изолоном" ППЭ3005 толщ 5мм | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,12 |
| 9 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 10 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| 11 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 20 тыс.м3/час | 1 фильтр | 2 |
| 12 | Установка клапанов обратных периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 13 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,222687 |
| 14 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,377 |
| 15 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0,12 |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,02 |
| 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 18 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 19 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
| 20 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 2,95 (594-(264+35))/100 |
| 21 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,08 |
| 22 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,09 |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,35 |
| 24 | Устройство металлических ограждений с поручнями: из твердолиственных пород | 100 м ограждений | 0,21 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,77 |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,23 |
| 29 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 30 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 |
| 31 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
| 32 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 43 |
| 33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,47 |
| 34 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2,95 |
| 35 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0,5 |
| 36 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 комплект | 6 |
| 37 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 5 |
| 38 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |

Полный перечень и объем работ указан в техническом задании, выполненном в форме локальных сметных расчетов (приложение № 5- 12 документации об аукционе)

| Место выполнения работ | г. Пермь, ул. Пихтовая, 42, МУЗ «ДГП № 10» |
| --- | --- |
| Срок предоставления документации об аукционе | С 02 апреля 2010г. до 10:00 «23» апреля 2010 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по четверг, в пятницу до 16.00) |
| Место предоставления документации об аукционе | г. Пермь, ул. Соловьева, 3, каб. 27 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | бесплатно |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «23 » апреля 2010г. |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж (зал заседаний). |
| Дата проведения аукциона | « 06 » мая 2010г. |
| Время проведения аукциона | « 11»часов « 30» мин. (время местное) |