УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «УС г.Перми»

____________А.А. Корнилов

«__»_________________2010г

Разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

№ 17К от «09» марта 2010 года

муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми»

МУ «Управление строительства города Перми» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми».

| Вопрос: | Разъяснения: |
| --- | --- |
| «Просим представить технические характеристики, заполненные запросные листы, однолинейные схемы на следующее оборудование: Частотный преобразователь, Robicon Perfect Harmony Gen IV (выход 6000 В, 260 А), реактор, разъединитель 8DJ20 производства Siemens. Тиристорный возбудитель Синхронный электродвигатель WEG мощностью 2100 кВт, 6000В, тип SDa 630 (необходимые данные: тип возбуждения, напряжение возбуждения, ток возбуждения)». | «Все необходимые технические характеристики указаны в Техническом задании на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми» (Приложении №1 к конкурсной документации)». |