ИЗВЕЩЕНИЕ  №11 от «05» апреля 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  текущий ремонт объектов благоустройства расположенных

на кладбище «Северное»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению

муниципального заказа

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на текущий ремонт объектов благоустройства расположенных на кладбище «Северное».

Состав работ выполняется в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

Текущий ремонт объектов благоустройства расположенных на кладбище «Северное»

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район, кладбище «Северное». |
| 2. |  | Основание для текущего ремонта | - Протокол рабочего совещания МУ «Пермблагоустройство» от 18.02.2010; - необходимость частичной замены элементов оборудования; - приведение сетей наружного освещения в нормативное рабочее состояние. |
| 3. |  | Объем текущего ремонта | - в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию. |
| 4. |  | Вид выполняемых работ | - текущий ремонт. |
| 5. |  | Указания о необходимости предварительных согласований при выполнении текущего ремонта | - согласование со всеми организациями и владельцами инженерных коммуникаций. |
| 6. | Особые условия при выполнении текущего ремонта |  | - выполнить шурфовку для уточнения коммуникаций в земле; - выполнить необходимые работы по восстановлению благоустройства территории в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в г.Перми». |
| 7. | Состав исполнительной документации |  | - исполнительная техническая документация; - исполнительная геодезическая съемка. |

Сроки выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 499 986,00  рублей.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме  КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на текущий ремонт объектов благоустройства расположенных на кладбище «Северное», просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно (приложения №1)                                   по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «15» апреля 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора | М.В. Чувашов |
| --- | --- |

МП