Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок № 64-05/04 от «05» апреля 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку реагентов

для клинико-диагностической лаборатории

г. Пермь                                      		                                          “__”_____________  2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №   ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки с НДС, сроки поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 12 месяцев .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2. Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. Оплата в течение 20 банковских дней на основании предоставленных счетов-фактур и товарных накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская поликлиника №12» ____________________ /П.В. Штэфан МП | ПОСТАВЩИК: _________________/______________ МП |
| --- | --- |

Приложение 1

К муниципальному контракту

№ _____ от __________ 2010 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для окраски по Граму | с сафранином, на 100 анализов. | наб. | 1 |  |  |
| 2 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ, 1000 опр. | наб. | 5 |  |  |
| 3 | Набор реагентов для определения белка в моче | состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | Компл. | 4 |  |  |
| 4 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 1 |  |  |
| 5 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, На 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 4 |  |  |
| 6 | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена, 100 анализов. | СОСТАВ НАБОРА 1. Бумага, красящая генцианвиолетом по Синеву А.И., 100 шт – 1 пакет; 2. Раствор Люголя, 100 мл –2 фл.; 3.Раствор сафранина, 100 мл – 2 фл. Срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре 15 – 30 °С. На 100 анализов. | наб. | 1 |  |  |
| 7 | Тест-полоски | Для прибора Урискан Оптима-определение показателей: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.Чувствительность на белок 10 мг/дл URISCAN 11 strip (ГЕН 11), 100 шт/уп | уп. | 3 |  |  |
| 8 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка, Монореактив, Линейность до 400 мг/дл, Время реакции 10 минут, Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | наб. | 4 |  |  |
| 9 | Общий белок | Метод биуретовый, Монореактив, Линейность до 15 г/дл, Стандарт 5,0 г/дл, 550 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | наб. | 3 |  |  |
| 10 | Контрольная человеческая сыворотка, норма | иофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверительные интервалы определены в ряде независимых лабораторий в соответствии с установленными протоколами. 1*5,0 мл. | фл. | 16 |  |  |
| 11 | Мультикалибратор, | Лиофилизированная, универсальная калибровочная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. 1*3.0 мл. | фл. | 8 |  |  |
| 12 | Альбумин ФС | Метод с бромкрезоловым зелёным, колориметрический, конечная точка Монореактив, Линейность от 1 до 6 г/дл, Стандарт 5,0 г/дл, 546 (540 – 600) нм, 100 мл (1 x 100 мл + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 13 | Набор диаг. для проведения тимоловой пробы, 500 мл. | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, на 495 определений, 500 мл. | наб. | 1 |  |  |
| 14 | Аспартатаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опред. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | наб. | 2 |  |  |
| 15 | Аланинаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опред. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | наб. | 2 |  |  |
| 16 | Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC, Биреактив, (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C), Линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 17 | Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC, Биреактив, (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C), Линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 18 | Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC, Биреактив, (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C), Линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 125 мл | наб. | 1 |  |  |
| 19 | Альфа - Амилаза | опр. м-дом Каравея, крахмал, 100 опр. | наб. | 18 |  |  |
| 20 | Набор для определения РФ | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | наб. | 3 |  |  |
| 21 | Набор для определения СРБ | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | наб. | 2 |  |  |
| 22 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина Т-4 в сыворотке и плазме крови. | 96 опр. Чувствительность - 13 nmol/l, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | наб. | 2 |  |  |
| 23 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. Чувствительность - 0,3 ng/ml, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | наб. | 6 |  |  |
| 24 | Железо (Iron FS), 500 мл | 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт), Метод с ференом, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/дл Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм | наб. | 1 |  |  |
| 25 | ОЖСС+Общее железо | Метод с ференом, без депротеинизации, колориметрический, конечная точка Биреактив, Линейность до 1000 мкг/дл, Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л), 600нм, Нg 595 нм, 70 опред. ОЖСС или 70 опред. железа. | наб. | 1 |  |  |
| 26 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. чувствительность - 0,12 мМед/л, Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США) | наб. | 4 |  |  |
| 27 | Гамма-Глутамилтрансфераза | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn Биреактив, (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1200 Е/л, 405 (400 – 420) нм, 125 мл (5 x 20 мл Р1 + 1 x 25 мл Р2) | наб. | 1 |  |  |
| 28 | Лактатдегидрогеназа | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый DGKС, Биреактив, Линейность до 2400 Е/л, 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 125 мл (5 x 20 мл Р1 + 1 x 25 мл Р2) | наб. | 1 |  |  |
| 29 | Холестерин | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, Монореактив, Время реакции 10 минут, Линейность до 750 мг/дл, Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 10 |  |  |
| 30 | Триглицериды | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, Монореактив, Время реакции 10 минут, Линейность до 1000 мг/дл, Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 31 | Холестерин ЛПВП | (осадитель) Метод осаждения осфовольфрамовой кислотой.Осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности. Расчет ЛПНП по Фридевальду, Стандарт 0.52 ммоль/л, 100 мл (1 x 100 мл + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 8 |  |  |
| 32 | Тест-система предназначена для определения НВs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. | одностадийная постановка, Чувствительность - 0,1 нг/мл по ОСО ГИСК. 1*96 опр.метод основан на взаимодействии HBs Ag с моноклональными антителами0иммобилизованными на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | наб. | 6 |  |  |
| 33 | Тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков | суммарные антитела, 1*96 опр.Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены вируса гепатита С(ВГС), соответствующие участкам белков, кодируемых структурной(cor) и не структурной (NS3.NS4.NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | наб. | 6 |  |  |
| 34 | Набор для определения протромбинового времени | Определение протромбинового времени с стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр. | наб. | 7 |  |  |
| 35 | Набор для определения АПТВ | Набор для определения АПТВ, Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию, 100-200 опр. | наб. | 1 |  |  |
| 36 | Набор для определения тромбинового времени | В комплекте - стандарт-плазма. Набор не требует подгонки активности тромбина. 50-100 опр. | наб. | 3 |  |  |
| 37 | Набор для определения концентрации фибриногена по Клауссу | В комплекте - стандарт-плазма. 100-200 опр. | наб. | 5 |  |  |
| 38 | Референтная нормальная пулированная плазма. | 1 мл/фл. | фл. | 1 |  |  |
| 39 | Гематологический контрольный материал, 8 параметров, низкий уровень концентрации | Объём флакона, не менее 3,0 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор МЕК 6410, Абакус по 8 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней | фл. | 1 |  |  |
| 40 | Гематологический контрольный материал, 8 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 3,0 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор МЕК 6410, Абакус по 8 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 4,4 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 118 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней | фл. | 1 |  |  |
| 41 | Калий | Нефелометрический, без депротеинизации, монореагент. 50 опр. | наб. | 1 |  |  |
| 42 | Натрий | Колориметрический метод. , 50 опр. | наб. | 1 |  |  |
| 43 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр., | наб. | 2 |  |  |
| 44 | Фосфор | Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка, Монореактив, Линейность до 15 мг/дл, Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л), 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 100 мл (1 x 100 мл + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 45 | Кальций | Метод с о-крезол-фталеином, колориметрический, конечная точка, Биреактив, Линейность до 20 мг/дл, Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л), 570 (550 – 590) нм, Hg 578 нм, 100 мл (4 x 20 мл Р1 + 1 x 20 мл Р2 + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 46 | Мочевина | Метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка, Линейность до 400 мг/дл, Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л), 578 (500 – 600) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 100 мл Р2 + 3 x 1 мл Р3 + 2 x 3 мл стандарт). | наб. | 2 |  |  |
| 47 | Креатинин | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, Биреактив, Линейность от 35,4 до 1062 мкмоль/л, Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 (490 – 510) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 48 | Мочевина | Метод уреазный -глутамат-дегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический, Биреактив, Линейность от 2 до 50 ммоль/л,Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л), 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 49 | Креатинин | Метод Яффе с депротеинизацией, конечная точка, Биреактив, Линейность до 884 ммоль/л, Стандарт 177,0 мкмоль/л, 600 мл (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 6 |  |  |
| 50 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка, Биреактив, Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов, Коррелирует с Национальной Референтной Системой США, Линейность до 400 мг/дл, 600 нм/700 нм, (бихроматический), 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 51 | Мочевая кислота | Метод уриказный - ТВНВА, ферментативный, конечная точка, Биреактив, Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л) 550 нм, Hg 546 нм, 500 мл, (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 3 |  |  |
| 52 | Калибратор | 1 фл* 3 мл, НDL и LDL холестерина | фл. | 1 |  |  |
| 53 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США) | наб. | 23 |  |  |
| 54 | Гамма-Глутамилтрансфераза | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn, Биреактив, Линейность до 280 Ед/л 405 (400 – 420) нм, 500 мл (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2) | наб. | 2 |  |  |
| 55 | Щелочная фосфатаза | Метод, рекомендуемый DGKC, кинетический, Биреактив, Линейность до 850 Ед/л 405 (400 – 420) нм, 500 мл (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2) | наб. | 4 |  |  |
| 56 | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Объем рабочего раствора - 1000 мл. 500 опр. в 1 коробке - 5 наборов. | уп. | 8 |  |  |
| 57 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-феторпотеина (АФП) в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США)определение в сыворотке крови, основано на использовании «сэндвич»-варианта твердофазного ИФА иммобилизованных мышиных моноклон. а/тел к АФП человека с пероксидазой хрена. | наб. | 12 |  |  |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения карциоэмбрионального антигена (КЭА) в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США) опред. в сыворотке крови, основано на использовании «сэндвич»-варианта твердофазного ИФА иммобилизованных мышиных моноклон. а/тел к КЭА человека с пероксидазой хрена. | наб. | 13 |  |  |
| 59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 19,9 в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США).Определение Са19-9 основано на «сендвич»-варианте твердофазным ИФА ,связывание иммобилизованных мыш. антител к СА19-9 человека с пероксидазой хрена. | наб. | 12 |  |  |
| 60 | Лизирующий раствор | для гематологического анализатора МЕК 6410, 1 л/уп. | уп. | 6 |  |  |
| 61 | Изотонический разбавитель | для гематологического анализатора МЕК 6410, 10л/уп. | уп. | 35 |  |  |
| 62 | Промывающий раствор | для гематологического анализатора МЕК 6410, 5 л/уп. | уп. | 3 |  |  |
| 63 | Лизирующий раствор. | для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | шт. | 2 |  |  |
| 64 | Промывающий раствор | для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп. | 2 |  |  |
| 65 | Очищающий раствор. | для гематологического анализатора МЕК 6410, 1 л/уп. | уп. | 1 |  |  |

Место поставки: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, последующие поставки осуществляются каждые 10 дней

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГП № 12» ____________________ /П.В. Штэфан МП | ПОСТАВЩИК: _________________/______________ МП |
| --- | --- |