Разъяснения  № 1 положений документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детской библиотеки № 9 по адресу: г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 4 (Извещение № 74А от 19.03.2010 г.)

МУК «Объединение муниципальных библиотек» уведомляет всех заинтересованных лиц о разъяснении положений документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детской библиотеки № 9 по адресу: г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 4.

Поступившие от участника размещения заказа вопросы:

- Имеется ли у Муниципального Заказчика разрешение на проведение капитального ремонта объекта капитального строительства с учетом отнесения работ по предмету Муниципального контракта к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства? Если такого разрешении на данный момент нет, планируется ли его получение данного разрешения и будет ли предоставлено такое разрешение к началу производства работ по муниципальному контракту?

- Прошу Вас определить, какие именно работы из перечня видов работ по техническому заданию, по мнению Муниципального Заказчика, относятся к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства?

- Имеется ли у Муниципального Заказчика разработанная в соответствии с постановлением правительства № 87 от 16 февраля 2008 . № 87 «О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ» и утвержденная проектно-сметная документация капитального ремонта объекта капитального строительства, согласно которой необходимо произвести работы по предмету Муниципального контракта и на основании которой получено разрешение на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) и которая согласно ст. 52 ч. 4 Градостроительного кодекса РФ передается лицу, осуществляющему строительство?

Разъяснения:

В ответ на Ваш запрос в соответствии с ч. 8 ст. 34, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сообщаем следующее:

- Разрешение на строительные работы у Муниципального Заказчика отсутствует. Однако, правомерность требования о предоставлении в составе заявки копии свидетельства о допуске подтверждена решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю в сфере размещения заказов от 15.03.2010 г. по жалобе ООО «Комфорт» (вх. № 2333-10 от 05.03.2010 г.), в котором указано на следующее. В соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274 работы, которые указаны в документации об аукционе относятся к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и потому могут выполняться только на основании свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией. Отсутствие разрешения на капитальный ремонт не свидетельствует о том, что для выполнения капитального ремонта не требуется копии свидетельства, выданного саморегулируемой организации о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

- Виды работ в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274:

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 4510301

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 4510304

Установка металлических дверей 4520108

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 4520108

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон  452111

Устройство потолков реечных алюминиевых 4520123

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 4540161

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 4530464,

Затягивание электрических проводов, установка щитков осветительных, автоматических выключателей, счетчиков трехфазных, разветвительных коробок  4530275, 4530637, 4530645, 4530638

Укладка лаг по кирпичным столбикам 4540201

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов 4520121

Устройство стяжек цементных 4540102

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 4540107

Устройство кровель из оцинкованной стали 4540125

- Проектная документация в соответствии с ч. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ будет передана Подрядчику на основании заключенного муниципального контракта.