Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от «06» апреля 2010 г. № 5ЭА

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

6на оказание услуг по обеспечению конечных остановочных пунктов

городского пассажирского транспорта на территории города Перми

мобильными туалетными кабинами и их обслуживанию

- Исполнитель обеспечивает наличие и обслуживание мобильных туалетных кабин (далее - МТК) на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми в соответствии с перечнем  и схемами установки.

- Перечень установки МТК:

| № п/п | Наименование конечного остановочного пункта | Район | Месторасположение (наименование улицы) | Автобусные маршруты | Трамвайные маршруты | Количество МТК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м/р Васильевка | Орджоникидзевский | ул. Железнодорожная | 22, 32 |  | 1 |
| 2 | Автопарк | Орджоникидзевский | ул. Менжинского | 21, 24, 48, 58 |  | 2 |
| 3 | м/р Заозерье | Орджоникидзевский | ул. Трясолобова | 24, 49, 73 |  | 2 |
| 4 | м/р Кислотные дачи | Орджоникидзевский | ул. Молдавская | 44 |  | 1 |
| 5 | 10-й микрорайон | Орджоникидзевский | ул. Репина | 53, 71 |  | 2 |
| 6 | Социалистическая | Орджоникидзевский | ул. А. Старикова | 77 |  | 2 |
| 7 | м/р Висим -2 | Мотовилихинский | ул. Сухоложская | 17 |  | 1 |
| 8 | м/р Висим | Мотовилихинский | ул. 1905 года |  | 4, 6, 11 | 1 |
| 9 | м/р Гарцы | Мотовилихинский | ул. Кантонской Коммуны | 38 |  | 1 |
| 10 | ВРЗ | Мотовилихинский |  |  | 1, 7, 8 | 1 |
| 11 | м/р Вышка - 1 | Мотовилихинский | ул. Огородникова | 36 |  | 1 |
| 12 | м/р Запруд | Мотовилихинский | ул. Лядовская | 16 |  | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 16 |

- Требования к мобильным туалетным кабинам (далее – МТК):

  - МТК должны быть новыми, в технически исправном и работоспособном состоянии.

  - Модель МТК – «Престиж» (или аналог).

  - Варианты цвета – синий или зеленый.

  - Комплектация МТК:

    - корпус из 4-х профилированных стен;

    - антивандальная дверь с щеколдой;

    - накопительный резервуар для фекалий;

    - держатель для туалетной бумаги;

    - держатель для одежды;

    - вытяжная труба;

    - светопроницаемая крыша;

    - маркировка (наклейка) с указанием телефонов обслуживающей организации и Заказчика (т. 250-25-50).

  - МТК должны быть изготовлены из пластика, устойчивого к агрессивным средам и перепадам температур, не впитывающего запахи, подлежащего гигиенической обработке;

  - Элементы конструкций должны быть выполнены из материалов, в гигиеническом отношении безопасных и безвредных для здоровья человека.

- Санитарно-техническое обслуживание МТК  должно включать в себя:

  - аспирацию (опорожнение) накопительного резервуара туалета;

  - заправку водой, санитарным концентратом, антифризом (при минусовой температуре;

  - проведение дезинфекционной обработки;

- Требования к состоянию МТК:

  - МТК должны постоянно находиться в чистом состоянии снаружи и внутри, на МТК не должно быть надписей, граффити, рекламы;

  - Комплектующие МТК должны находиться в технически исправном и работоспособном состоянии;

  - Накопительный бак МТК не должен быть переполнен фекалиями;

  - Каждая МТК должна быть обеспечена туалетной бумагой;

- Устройство, оборудование и содержание МТК должны отвечать требованиям СанПин 983-72 и Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 №6.

- Исполнитель должен иметь договор на слив фекальных отходов.

- Подъездные пути и подходы к МТК должны быть очищены от снега, наледей (в зимний период) и мусора.

- В случае необходимости, Исполнитель должен обеспечить ремонт туалетных кабин, либо произвести их замену.

Заказчик:						Исполнитель:

__________________________			____________________________

______________/____________			_______________ / ____________

м.п.							м.п.