Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от «06» апреля 2010 г. № 6ЭА

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обеспечению конечных остановочных пунктов

городского пассажирского транспорта на территории города Перми

мобильными туалетными кабинами и их обслуживанию

- Исполнитель обеспечивает наличие и обслуживание мобильных туалетных кабин (далее - МТК) на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми в соответствии с перечнем  и схемами установки.

- Перечень установки МТК:

| № п/п | Наименование конечного остановочного пункта | Район | Месторасположение (наименование улицы) | Автобусные маршруты | Троллейбусные маршруты | Трамвайные маршруты | Количество МТК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проспект Парковый | Дзержинский | пр. Парковый | 12, 76 |  |  | 2 |
| 2 | ОАО "Красный октябрь" | Дзержинский | ул. Трамвайная |  |  | 3 | 1 |
| 3 | Мильчакова (конечная) | Дзержинский | ул. Мильчакова | 36,37,45 |  |  | 2 |
| 4 | м/р Парковый | Дзержинский | ул. Куфонина |  | 10, 12 |  | 1 |
| 5 | Ипподром | Индустриальный | ул. Мира | 2, 19, 25, 59, 62, 72 |  |  | 3 |
| 6 | м/р Нагорный | Индустриальный | перекресток улиц Леонова и Свиязева | 3, 4, 10, 11, 13, 27, 40 |  |  | 3 |
| 7 | Театр "Ироничная компания" | Индустриальный | пр. Декабристов | 47, 77 |  |  | 2 |
| 8 | Водогрязелечебница | Индустриальный | ул. Оверятская | 54 |  |  | 1 |
| 9 | Осенцы | Индустриальный | ул. Промышленная |  |  | 2 | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 16 |

- Требования к мобильным туалетным кабинам (далее – МТК):

  - МТК должны быть новыми, в технически исправном и работоспособном состоянии.

  - Модель МТК – «Престиж» (или аналог).

  - Варианты цвета – синий или зеленый.

  - Комплектация МТК:

    - корпус из 4-х профилированных стен;

    - антивандальная дверь с щеколдой;

    - накопительный резервуар для фекалий;

    - держатель для туалетной бумаги;

    - держатель для одежды;

    - вытяжная труба;

    - светопроницаемая крыша;

    - маркировка (наклейка) с указанием телефонов обслуживающей организации и Заказчика (т. 250-25-50).

  - МТК должны быть изготовлены из пластика, устойчивого к агрессивным средам и перепадам температур, не впитывающего запахи, подлежащего гигиенической обработке;

  - Элементы конструкций должны быть выполнены из материалов, в гигиеническом отношении безопасных и безвредных для здоровья человека.

- Санитарно-техническое обслуживание МТК  должно включать в себя:

  - аспирацию (опорожнение) накопительного резервуара туалета;

  - заправку водой, санитарным концентратом, антифризом (при минусовой температуре;

  - проведение дезинфекционной обработки;

- Требования к состоянию МТК:

  - МТК должны постоянно находиться в чистом состоянии снаружи и внутри, на МТК не должно быть надписей, граффити, рекламы;

  - Комплектующие МТК должны находиться в технически исправном и работоспособном состоянии;

  - Накопительный бак МТК не должен быть переполнен фекалиями;

  - Каждая МТК должна быть обеспечена туалетной бумагой;

- Устройство, оборудование и содержание МТК должны отвечать требованиям СанПин 983-72 и Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 №6.

- Исполнитель должен иметь договор на слив фекальных отходов.

- Подъездные пути и подходы к МТК должны быть очищены от снега, наледей (в зимний период) и мусора.

- В случае необходимости, Исполнитель должен обеспечить ремонт туалетных кабин, либо произвести их замену.

Заказчик:						Исполнитель:

__________________________			____________________________

______________/____________			_______________ / ____________

м.п.							м.п.