## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед.измерения | Кол-во
1 | СА-19-9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения СА-19.9 в сыворотке (плазме) крови, 8х12 определений. Дизайн теста - "сэндвич", двухстадийный вариант, чувствительность 2,0 Ед/мл, время инкубации при температуре 37°-60 минут. Диапазон измеряемых концентраций 12-240 Ед/мл, 5 калибровочных проб 0;12;60;120;240 Ед/мл, наличие контрольной сыворотки с известным содержанием СА 19.9, объем исследуемой сыворотки-50 мкл. | Набор | 35
2 | АФП | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке (плазме) крови, 8х12 определений. Дизайн теста - "сэндвич", одностадийный вариант, чувствительность 2,0 Ед/мл, время инкубации при температуре 37°-60 минут. Линейность в диапазоне концентраций 5-300 Ед/мл 10%; 6 калибровочных проб 0;5;15;50;150;300 Ед/мл, наличие контрольной сыворотки с известным содержанием АФП, объем исследуемой сыворотки-50мкл. | Набор | 35
3 | КЭА | Набор реагентов для иммуноферментного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке (плазме) крови, 8х12 определений. Дизайн теста - "сэндвич", одностадийный вариант, чувствительность 1,0 Ед/мл, время инкубации при температуре 37°-60 минут. Линейность в диапазоне концентраций 2-64 нг/мл 10%; 6 калибровочных проб 0;2;4;8;32;64 нг/мл, наличие контрольной сыворотки с известным содержанием КЭА, объем исследуемой сыворотки-50 мкл. | Набор | 35
4 | СА 125 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антигена СА 125 в сыворотке (плазме) крови, 8х12 определений. Дизайн теста - "сэндвич", одностадийный вариант, чувствительность 5,0 Ед/мл, время инкубации при температуре 37°-60 минут. Линейность в диапазоне концентраций 25-400 Ед/мл 10%; 6 калибровочных проб 0;25;50;100;200;400; Ед/мл, наличие контрольной сыворотки с известным содержанием СА 125, объем исследуемой сыворотки-50 мкл. | Набор | 7
5 | ПСА общий | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации простатаспецифического антигена в сыворотке (плазме) крови, 8х12 определений. Дизайн теста - "сэндвич", одностадийный вариант, чувствительность 0,3 нг/мл, время инкубации при температуре 37°-60 минут. Линейность в диапазоне концентраций 1,5-30нг/мл 10%; 5 калибровочных проб 0;1;5;5;10;30 нг/мл, наличие контрольной сыворотки с известным содержанием ПСА общий, объем исследуемой сыворотки-50 мкл. | Набор | 14
6 | Альфа-холестерин | Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации (фосфовольфрамат/Mg). Линейность-отклонение не более 5% в диапазоне концентраций 0,2-5,0 ммоль/л, длина волны-500 нм, чувствительность- не более 0,15 ммоль/л. Фасовка 2х50 мл. | Набор | 16
7 | Азур-эозин по Романовскому | Для окраски препаратов крови, с приложением фосфатного буфера ph 6.4-6.8; фасовка 1 литр. | Бутылка | 11
8 | Тест-полоски для анализа мочи | 11 параметров. Тест-полоски для быстрого определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитритов, лейкоцитов,удельной плотности на мочевом анализаторе DocuReader, 150 шт-туба | Набор | 25
9 | Борная кислота | ЧДА, порошок (Для баратного буфера, измерение ЦИК) | Грамм | 50
10 | Мочевая кислота | Метод уреазный-ТВНВА, ферментативный, конечная точка, биреактив, линейность до 20 мг/дл, стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), длина волны 500 нм, 546. Фасовка-500 мл (5х80 мл Р1+1х100 мл Р2+2х3мл стандарт) | Набор | 4
11 | Соляная кислота | Химически чистая, d° 20 г/мл-1,19 основное вещество, % 35-38. | Килограмм | 1
12 | Т-активин | Раствор для подкожного введения (одна ампула содержит 1 мл - 1 мг). 10 ампул/упаковка | Упаковка | 1
13 | Фосфор | Метод с молибдатом аммония УФ, конечная точка, монореактив, линейность до 15 мг/дл, стандарт-5 мг/дл (1,61 ммоль/л), длина волны-340, 334, 365 нм, фасовка-100 мл (1х100)+стандарт-1фл х 3 мл. | Набор | 2
14 | Холестерин | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, монореактив, время инкубации 5 минут, линейность до 750 мг/дл, стандарт-200 мг/дл (5,2 ммоль/л), длина волны-500, 546 нм, фасовка-600 мл (6х100 мл)+стандарт-2 фл х3 мл. | Набор | 10
15 | Мочевая кислота | Ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 2-8°С до конца срока годности. Стабильность ферментативного реагента при температуре 15-25°С не менее 14 дней. Состав набора: ферментативный реагент 4фл х 100мл; стандарт мочевой кислоты 1фл х 3мл. | Набор | 28
16 | Очищающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус. Флакон 0,25 мл. | Упаковка | 2
17 | Изотонический разбавитель | Для гематологического анализатора Абакус. Объем - 10 литров. | Упаковка | 20
18 | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Абакус. Объем - 1 литр. | Упаковка | 10
19 | Промывающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус. Объем - 1 литр. | Упаковка | 6