Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 апреля 2010 года №32

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Кровать функциональная детская |  |
| --- | --- |
| Количество 10 (Десять) штук |  |
| Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| Внешние размеры: длина, мм ширина, мм высота, мм Применяемые материалы: спинки манеж (боковые ограждения) ложе кровати покрытие Комплектация: ложе - угол наклона механизм регулировки ложа манеж (боковые ограждения), шт. спинка, шт. поворотные колеса, шт. в т.ч. с индивидуальным тормозом, шт. матрац Цвет кровати Номинальная нагрузка Сертификат соответствия Регистрационное удостоверение Срок гарантии, месяцев | от 1295 – 1300 от 725 – 730 от 1150 – 1220 стальная труба D не менее 20 мм стальная труба D не менее 20 мм сварная сетка с D стального прута не менее 4 мм, размер ячеек не более 50х50 мм полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим средствам от 0° до 25° "гребенка" 2 2 4 (D не менее 100 мм, с окантовкой из серой резины) 2 из пенополиуретана с чехлом из клеенки ПВХ белый не менее 50 кг наличие наличие не менее 12 (Двенадцать) |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 20(Двадцать) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного медицинского оборудования. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 3 (Три) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова