## Приложение №3 ТР лот 2
Приложение №3
к техническому заданию по Лоту №2
Виды работ по ремонту бесхозяйных объектов электроснабжения (объекты, указанные в п.п. 1-1471 части; в п.п. 1-393 части 2; в п.п. 1-13 части 3 Приложения №1 к Техническому заданию по Лоту № 2) *
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4
земляные работы
1 | ТЕР01-02-089-02 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
2 | ТЕР01-02-089-06 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
3 | ТЕР01-02-089-10 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
4 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
5 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 грунта
8 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
9 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
10 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 грунта
12 | ТЕР01-01-087-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (л.с.): 2 группа грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
13 | ТЕР01-01-087-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
14 | ТЕР01-01-087-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л.с.): 2 группа грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
15 | ТЕР01-01-087-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
16 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 спланированной площади
17 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 спланированной площади
асфальт
18 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 конструкций
19 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 уплотненного грунта
20 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 основания
21 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 основания
22 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 т
23 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 покрытия
24 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 покрытия
кабельные линии
25 | ТЕРм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
26 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
27 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
28 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
29 | ТЕРм08-02-144-04 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
30 | ТЕРм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
31 | ТЕРм08-02-144-06 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
32 | ТЕРм08-02-144-07 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
33 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
34 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
35 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
36 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
37 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
38 | ТЕРм08-02-141-01 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
39 | ТЕРм08-02-141-02 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
40 | ТЕРм08-02-141-03 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
41 | ТЕРм08-02-141-04 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
42 | ТЕРм08-02-141-05 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
43 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
44 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
45 | ТЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
46 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
47 | ТЕРм08-02-146-06 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
48 | ТЕРм08-02-146-02 | Демонтаж: Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
49 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
50 | ТЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
51 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
52 | ТЕРм08-02-146-06 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
53 | ТЕРм08-02-149-01 | Демонтаж: Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
54 | ТЕРм08-02-149-02 | Демонтаж: Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
55 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
56 | ТЕРм08-02-149-02 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
57 | ТЕРм08-02-165-03 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
58 | ТЕРм08-02-165-01 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
59 | ТЕРм08-02-165-04 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
60 | ТЕРм08-02-165-02 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
61 | ТЕРм08-02-165-05 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
62 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
63 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
64 | ТЕРм08-02-165-08 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
65 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
66 | ТЕР22-01-001-01 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
67 | ТЕР22-01-001-02 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
68 | ТЕР22-01-001-03 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
69 | ТЕР22-01-001-04 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
70 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
71 | ТЕРм08-02-158-15 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
72 | ТЕРм08-02-158-16 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
73 | ТЕРм08-02-158-17 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
74 | ТЕРм08-02-158-18 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
75 | ТЕРм08-02-158-19 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
76 | ТЕРм08-02-158-20 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
77 | ТЕРм08-02-158-21 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
78 | ТЕРм08-02-158-22 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
воздушные линии
79 | ТЕРм08-01-082-01 | Демонтаж: Зажим наборный без кожуха (плашечный зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
80 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (плашечный зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
81 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
82 | ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
83 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
84 | ТЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км неизолированного провода при 20 опорах
85 | ТЕР33-04-008-02 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км неизолированного провода при 20 опорах
86 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
87 | ТЕР33-04-008-04 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
88 | ТЕР33-04-008-05 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
89 | ТЕР33-04-008-06 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
90 | ТЕР33-04-009-01 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
91 | ТЕР33-04-009-09 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
92 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
93 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
94 | ТЕР33-04-009-03 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
95 | ТЕР33-04-009-11 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
96 | ТЕР33-04-009-04 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
97 | ТЕР33-04-009-12 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
98 | ТЕР33-04-009-05 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
99 | ТЕР33-04-009-13 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
100 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
101 | ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
102 | ТЕР33-04-009-07 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
103 | ТЕР33-04-009-15 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
104 | ТЕР33-04-009-08 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
105 | ТЕР33-04-009-16 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
106 | ТЕР33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
107 | ТЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
108 | ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
109 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
110 | ТЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
111 | ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
112 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
113 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
114 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
115 | ТЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
116 | ТЕР33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: А- образных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
117 | ТЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
118 | ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
119 | ТЕР33-04-001-03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
120 | ТЕР33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
121 | ТЕР33-04-001-05 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
122 | ТЕР33-04-001-06 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
123 | ТЕР33-04-001-07 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
124 | ТЕР33-04-001-08 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
125 | ТЕР33-04-001-09 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
126 | ТЕР33-04-001-10 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
127 | ТЕР33-04-001-11 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
128 | ТЕР33-04-001-12 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
129 | ТЕР33-04-001-13 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
130 | ТЕР33-04-001-14 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
131 | ТЕР33-04-001-15 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
132 | ТЕР33-04-001-16 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
133 | ТЕР33-04-001-17 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
134 | ТЕР33-04-001-18 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
135 | ТЕР33-04-001-19 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
136 | ТЕР33-04-001-20 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
137 | ТЕР33-04-001-21 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
138 | ТЕР33-04-002-01 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
139 | ТЕР33-04-002-02 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
140 | ТЕР33-04-002-03 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
141 | ТЕР33-04-002-04 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
142 | ТЕР33-04-002-05 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
143 | ТЕР33-04-002-06 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
144 | ТЕР33-04-002-07 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
145 | ТЕР33-04-002-08 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
146 | ТЕР33-04-002-09 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
147 | ТЕР33-04-002-10 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
148 | ТЕР33-04-002-11 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
149 | ТЕР33-04-002-12 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
150 | ТЕР33-04-002-13 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
151 | ТЕР33-04-002-14 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
152 | ТЕР33-04-002-15 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
153 | ТЕР33-04-002-16 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
154 | ТЕР33-04-002-17 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
155 | ТЕР33-04-002-18 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
156 | ТЕР33-04-002-19 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
157 | ТЕР33-04-002-20 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
158 | ТЕР33-04-002-21 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
159 | ТЕР33-04-002-22 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
160 | ТЕР33-04-002-23 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
161 | ТЕР33-04-002-24 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
162 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
163 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
164 | ТЕР33-04-016-03 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: А- образных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
165 | ТЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
166 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
167 | ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
168 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 10 м шин заземления
169 | ТЕРм08-01-052-02 | Демонтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
170 | ТЕРм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
171 | ТЕРм08-01-052-04 | Демонтаж: Изолятор опорный напряжение до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
172 | ТЕРм08-01-052-04 | Изолятор опорный напряжение до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
173 | ТЕРм08-02-305-04 | Демонтаж: Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
174 | ТЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
шкафы и т.п.
175 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шкаф
176 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
177 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
178 | ТЕРм08-01-026-04 | Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
пусконаладка
179 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | линия
180 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: св. 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | фазировка
181 | ТЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | кабель
182 | ТЕРм08-03-521-18 | 1.1. Демонтаж и монтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 1600 | шт.
183 | ТЕРм08-03-574-06 | 1.2. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 120 | 100 жил
184 | ТЕРм08-01-001-03 | 1.3. Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощность, кВ.А: 630 | шт.
185 | ТЕРм08-01-081-01 | 1.4. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт.
186 | ТЕР09-04-014-02 | 1.5. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема
187 | ТЕР12-01-006-02 | 1.6. Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 100 м деформационных швов
188 | ТЕР12-01-007-10 | 1.7. Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя | 100 м2 кровли
189 | ТЕР12-01-009-02 | 1.8. Устройство желобов подвесных | 100 м желобов
190 | ТЕР12-01-010-01 | 1.9. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия
191 | ТЕР12-01-015-01 | 1.10. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности
192 | ТЕР12-01-017-01 | 1.11. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек
193 | ТЕР12-01-017-02 | 1.12. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек
194 | ТЕР12-01-016-02 | 1.13. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли
195 | ТЕР12-01-002-09 | 1.14. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли
196 | ТЕР09-04-002-01 | 1.15. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия
*Указанный перечень работ содержит в себе максимальное количество наименований работ и после заключения муниципального контракта перечень работ по ремонту формируется следующим образом: работы по ремонту объектов выполняются Подрядчиком в соответствии с планом – графиком их проведения, согласованному Сторонами, который формируется Подрядчиком на каждый календарный месяц и направляется до 20 числа календарного месяца, предшествующего месяцу выполнения работ, Заказчику для утверждения.