Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «09» апреля 2010 года  № 11-10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Датчик линейный  к ультразвуковой системе VIVID S6, серийный номер 1038VS6, год производства 2009

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение МЗ России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 5. | Датчик должен быть совместим со сканером «VIVID S 6» с серийным номером 1038VS6 (год производства 2009) | Наличие |
| 6. | Год производства | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Разъем датчика, тип | RS |
| 2. | Минимальная частота не более, МГц | 4,0 |
|  | Максимальная частота не менее, МГц | 13,0 |
| 3. | Количество элементов, не менее | 192 |