Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №28 от 12.04.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин | 138 + 138 опр. Определение концентрации общего и прямого билирубина методом Йендрассика-Грофа. Соста набора: Кофеин - 52 ммоль/л; Натрия бензоат - 104 ммоль/л; Натрия ацетат - 184 ммоль/л; Сульфаниловая кислота - 29 ммоль/л; HCl - 170 ммоль/л; Натрия нитрит - 72 ммоль/л; Натрия хлорид - 154 ммоль/л; Билирубин - 171 мкмоль/л. Линейность в диапазоне концентраций 8-410 мкмоль/л. Чувствительность - не более 5 мкмоль/л | н-р | 3 |  |  |
| 2 | Холестерин | 2 х 250 мл. Определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом. Состав набора: Фосфатный буфер - 100 ммоль/л; Фенол - 20 ммоль/л; Холестеролэстераза - 400 U/л; Холестеролоксидаза - 250 U/л; POD - 500 U/л; Хромогены; Активаторы; Стабилизаторы; Холестерин - 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). Линейность в диапазоне концентраций 0,5-25,8 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,3 ммоль/л/ Рабочий реагент 500 мл (2х250 мл) | н-р | 1 |  |  |
| 3 | а-Амилаза | 140 опред. Определение активности амилазы энзиматическим колориметрическим методом "по конечной точке". Состав набора: HEPES - 100 ммоль/л; NaCl - 50 ммоль/л; MgCl2 - 10 ммоль/л; α-глюкозидаза - 2500 U/л; EPS - 5 ммоль/л; STOP-реагент. Линейность в диапазоне до 500 U/л. Коэффициент вариации - не более 5 % | н-р | 1 |  |  |
| 4 | Железо | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа сыворотке и плазме крови. В состав набора входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Линейность: до 90 мкмоль/л. Длина волны: 623 (620-630) нм. Состав набора: стандарт железа. 2х100 мл, 400 анализов | н-р | 2 |  |  |
| 5 | Натрий | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. 4х10 мл. Состав набора: РЕАГЕНТ №1 -БУФЕР. Трис 300 ммоль/л; Криптанд 8,4 ммоль/л; Активаторы, хелаторы. РЕАГЕНТ №2 - СТАРТОВЫЙ РЕАГЕНТ. ONPG 1,5 ммоль/л. РЕАГЕНТ №3 - ЛИОФИЛИЗАТ. β-галактозидаза 0,8 KU/л. РЕАГЕНТ №4 - КАЛИБРАТОР. Натрий хлористый 150 ммоль/л. РЕАГЕНТ №5 - STOP-РЕАГЕНТ. Гуанидин гидрохлорид 2,25 моль/л. Линейность - отклонение не более 7% в диапазоне концентраций 110-160 ммоль/л. Чувствительность - не более 100 ммоль/л. Время проведения анализа: "по конечной точке" - 17 мин., методом двухточечной псевдокинетики - 3,5 мин. | н-р | 1 |  |  |
| 6 | Щелочная фосфотаза | Метод, рекомендуемый DGKC, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 850 Е/л, 405 (400-420) нм, 125 мл (5х20 мл Р1+1х25 мл Р2) | н-р | 1 |  |  |
| 7 | Фотоглюкоза | Глюкозооксидазный метод на 205 определений, набор глюкозы 10мМ-5мл. Таблетированная буферно-субстратная смесь №5; таблетированная ферментная смесь № 3; стандарт глюкозы № 1; таблетированная антикоагуляционная смесь № 5 | н-р | 2 |  |  |
| 8 | Триглицериды | 2 х 100 мл. Определение концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Исследуемый материал: сыворотка и плазма крови. СОСТАВ НАБОРА: РЕАГЕНТ № 1 - БУФЕР, pH 7,5. TRIS буфер 50 ммоль/л; 4-хлорфенол 4 ммоль/л; Mg2+ 1 ммоль/л; Детергенты, активаторы, стабилизаторы. РЕАГЕНТ № 2 - ЛИОФИЛИЗАТ. АТФ 2 ммоль/л; Пероксидаза 5000 U/л; Липаза 150 U/л; Глицерокиназа 1200 U/л; Глицерофосфатоксидаза 4000 U/л; 4-аминоантипирин 0,4 ммоль/л; Детергенты, активаторы, стабилизаторы. РЕГАНТ № 3 - КАЛИБРАТОР. Триглицериды 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл). Линейность - отклонение не более 5 % в диапазоне концентраций 0,5 - 8,0 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,25 ммоль/л. | н-р | 1 |  |  |
| 9 | Соляная кислота | х.ч. Фас. 1,2 кг | фас. | 1 |  |  |
| 10 | СРБ (латекс-тест) | 250 опр. - 20 мкл на 1 анализ при качественном определении; 100 анализов - титр СРБ | н-р | 1 |  |  |
| 11 | Мембрана для электрофореза | 57х140, 50 шт./уп. | уп. | 2 |  |  |
| 12 | Набор для определения белковых фракций, электрофорез на мембранах из ацетатцеллюлозы | Состав набора: Буферный раствор, 4-кратный концентрат 2х125 мл. Краситель (Пунцовый С) 125 мл. Контрольная сыворотка, лиофилизированная 1 фл. Растворитель 2 мл | н-р | 1 |  |  |
| 13 | Контрольный материал для контроля качества на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями параметров в области патологии | 1 фл х 5 мл. Аттестованные параметры: ферменты, субстраты, электролиты | фл. | 2 |  |  |
| 14 | Тест для оценки протромбинового времени свертывания | 100 опр. СОСТАВ НАБОРА. 1. Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. МИЧ составляет 1.1 или 1.2. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл - 1 фл. Реагент проверен на содержание вирусов ВИЧ, Гепатиты. | н-р | 5 |  |  |
| 15 | "Neoplastin Plus" | 300 тестов | н-р | 1 |  |  |
| 16 | Триглицериды | Ферментативный колориметрический тест для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. Линейность: до 11,4 ммоль/л. Длина волны: 500 (500-546) нм. Монореагент, стандарт триглицеридов, 800 анализов, 4 х 100 мл | н-р | 1 |  |  |
| 17 | Холестерин | Ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ), упаковка - 4х100 мл, количество анализов - 800, монореагент, стандарт. Линейность: до 19,3 ммоль/л. Длина волны: 500 (500-546) нм | н-р | 1 |  |  |
| 18 | ОРТО-фенантролиновый тест | Состав: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус - 1 фл. 3. Контроль-плюс - 1 фл. | н-р | 2 |  |  |
| 19 | Буфер | HCl (концентрированный 2-:1 раствор, 1 М), 10 мл - во флаконе | фл. | 2 |  |  |
| 20 | Моноклональная тест-сыворотка | (клон 6F9) Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов. | фл. | 20 |  |  |
| 21 | Моноклональная тест-сыворотка | (клон 5E10) Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов. | фл. | 20 |  |  |
| 22 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных культур гетерогибридомы | 10 мл. (клон Rum ms 56) Ig M. Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов | фл. | 20 |  |  |
| 23 | Лампа | 6V 20 W | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Стекло покровное | 24 х 24 | шт. | 1000 |  |  |
| 25 | Стекло к камере Горяева | на 4 сетки 21 х 31 | шт. | 100 |  |  |
| 26 | Стекло предметное | толстое, 25 х 75 х 2 | шт. | 1000 |  |  |
| 27 | Пробка резиновая | к СОЭметру | шт. | 100 |  |  |
| 28 | Планшет серологический | на 72 лунки | шт. | 7 |  |  |
| 29 | Спринцовка | резиновая с мягким наконечником, № 3А | шт. | 5 |  |  |
| 30 | Тест-полоски Уриполиан-2 | n 50. Билирубин, уробилиноген | уп. | 2 |  |  |
| 31 | Набор для окраски | бриллиантовый, 1фл. х 50мл, крезиловый синий, 1000 опред. | н-р | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)