Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№10 от «12» апреля 2010 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию фонтана в Дзержинском районе г.Перми.

Технические требования к выполнению работ:

Содержание фонтана в сквере им.Дзержинского подразумевает выполнение следующих видов работ:

1. Подготовка чаши фонтана и оборудования, пусконаладка оборудования, подготовка технического помещения к эксплуатации в летний период, заполнение чаши фонтана водой   (300 м3).

2. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования (с 01.05.2010г по 18.06.2010г.):

2.1. Режим работы – круглосуточно.

2.2. Количество охранников – 1 человек.

2.3. Охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши (обеспечение отсутствия животных и посторонних людей).

2.4. Техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей.

2.5. Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении     и в чаше фонтана.

3. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов, освещения (с 01.05.2010г по 18.06.2010г.):

3.1. Контроль над изоляцией, замена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д.      - 1 раз в неделю.

3.2. Контроль работы электродвигателей, контроль над электроснабжением
насосов - 1 раз в сутки.

3.3. Контроль работы системы освещения (при необходимости замена электроламп освещения в фонтане и техническом помещении) - 1 раз в сутки.

4. Обеспечение бесперебойного водоснабжения фонтана в период с 01.05.2010г. по 18.06.2010г.

5. Эксплуатация трубопроводов, задвижек, форсунок (с 01.05.2010г по 18.06.2010г.):

5.1. Контроль работы трубопроводов. Устранение протечек, очистка трубопроводов

от мусора - 1 раз в 15 дней.

5.2. Контроль работы задвижек, протяжка задвижек, смазка и очистка – 1 раз в месяц.

5.3. Контроль работы форсунок, регулировка, очистка – 1 раз в 7 дней.

6. При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

7. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

8. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

9. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

10. Оплата работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов электропотребления, актов водопотребления, предоставления Заказчику показаний счётчиков воды и электропотребления, подтверждающих предъявляемые к оплате расходы по электроэнергии и воде.

Примечание:

Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале работ по содержанию объекта.

Все работы связанные с обслуживание или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное состояния, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Режим эксплуатации фонтана в сквере им.Дзержинского:

1.  Запуск фонтана должен быть произведён на полную мощность не позднее 10:00 01.05.2010г.

2. Фонтан работает ежедневно в Понедельник, Вторник, Среду, Четверг,       Воскресенье с 10:00 до 24:00. Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00.

3. Фонтан работает в Пятницу, Субботу и в праздничные дни с 09:00 до 01:00. Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 01:00.

4. По согласованию с Заказчиком режим работы может быть изменён.

5. Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.