Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7 | шт. | 100 |
| 2 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7,5 | шт. | 100 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 4 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» или эквивалент | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8,5 | шт. | 100 |
| 5 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 6 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 6 | шт. | 100 |
| 7 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта Размер 17 G | шт. | 300 |
| 8 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта Размер 18 G | шт. | 300 |
| 9 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина 110 см; Размер 18 | шт. | 150 |
| 10 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина 110 см; Размер 20 | шт. | 150 |
| 11 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина 110 см; Размер 30 | шт. | 150 |
| 12 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 10 |
|  |  | Материал- силикон; |  |  |
|  |  | Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  | Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  | Наружный диаметр- 8мм; |  |  |
|  |  | Наружный диаметр- 3мм; |  |  |
|  |  | Длина 300 см. |  |  |
| 13 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 10 |
|  |  | Материал- силикон; |  |  |
|  |  | Количество отверстий- 25; |  |  |
|  |  | Наличие наконечника в виде оливы; |  |  |
|  |  | Наружный диаметр- 14мм; |  |  |
|  |  | Наружный диаметр- 10мм; |  |  |
|  |  | Длина 300 см. |  |  |
| 14 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный комбинированный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 10 |
|  |  | Материал желудочного канала- силикон, кишечного канала- рентгеноконтрастный полиуретан; |  |  |
|  |  | Диаметр желудочного канала- 7мм; |  |  |
|  |  | Диаметр кишечного канала- 3мм; |  |  |
|  |  | Длина 160 см. |  |  |
| 15 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный комбинированный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 10 |
|  |  | Материал желудочного канала- силикон, кишечного канала- рентгеноконтрастный полиуретан; |  |  |
|  |  | Диаметр желудочного канала- 21мм; |  |  |
|  |  | Диаметр кишечного канала- 9мм; |  |  |
|  |  | Длина 160 см. |  |  |
| 16 | Катетер Нелатона или эквивалент | Стерильный, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 12 |  |  |
| 17 | Катетер Нелатона или эквивалент | Стерильный, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 18 | Катетер Нелатона или эквивалент | Стерильный, однократного применения; | шт. | 600 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 19 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon | Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  | Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 20 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon | Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  | Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 21 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon | Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  | Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 22 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon | Стерильный, однократного применения; | шт. | 150 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; |  |  |
|  |  | Длина катетера 45±2 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 16 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 220 000,00р. |  |