| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесприборный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Тропонина I в цельной крови, сыворотки или плазме у человека1 | набор | 50 |
| 2 | Набор иммунохроматографический для диагностики кардиоспецифического цитоплазматического низкомолекулярного белка2 | упаковка | 100 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 20 от «13» апреля 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

1    Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

2    Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

2. Требуемые характеристики товара.

| Характеристики товара |  | Характеристики требуемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Отн. чувствительность,% | Отн. чувствительность 98,5% |
| 5 | Отн. Специфичность, % | Отн. Специфичность, не менее 98,4 % |
| 6 | Исследуемый образец | Исследуемый образец – цельная кровь (капиллярная, венозная), сыворотка, плазма |
| 7 | Минимальная определяемая концентрация, нг/мл. | Минимальная определяемая концентрация, 0,5 нг/мл. |
| 8 | Необходимое количество исследуемого образца, мкл | Необходимое количество исследуемого образца – не более 75 мкл. Цельной крови или не более 50 мкл. сыворотки/плазмы |
| 9 | Время определения, мин | Время определения, не более 10 мин |
| 10 | Температура хранения наборов, ОС | Температура хранения наборов, от +2ОС до +30 ОС |
| 11 | Срок годности, мес. | Срок годности, не менее 20 мес. |
| 12 | Состав набора | - Тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке в количестве не менее 20 шт. - буфер для разбавления образца в количестве не менее 20 шт - одноразовая пипетка для исследуемого образца в количестве не менее 20 шт. - инструкция по применению на русском языке, в количестве не менее 1 шт. |

3. Требуемые характеристики товара.

| Характеристики товара |  | Характеристики требуемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Аналитическая чувствительность,нг/мл | Аналитическая чувствительность, не менее 12 нг/мл |
| 6 | Чувствительность, % | Чувствительность, не менее 94% |
| 7 | Специфичность, % | Специфичность, не менее 93% |
| 8 | Точность метода, % | Точность метода, не менее 93% |
| 9 | Время реакции, мин. | Время реакции, не более 30 мин. |
| 10 | Температура хранения, ОС | Температура хранения от 4ОС до 25 ОС |
| 11 | Способность выдержать заморозку-разморозку | Выдерживает однократную заморозку-разморозку |
| 12 | Количество анализов | Количество анализов не менее 10 |