Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» апреля 2010года  №20

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа |  |
| Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует (Устав, Положение, доверенность и пр.) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Тесты диагностические |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Тесты диагностические |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Изучив Извещение № 20 от «13» апреля 2010 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Бесприборный иммунохроматографический экспресс-тест  для качественного определения Тропонина I в цельной крови, сыворотки или плазме у человека.

| Характеристики товара |  | Характеристики требуемого товара | Характеристики предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |  |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4 | Отн. чувствительность,% | Отн. чувствительность 98,5% |  |
| 5 | Отн. Специфичность, % | Отн. Специфичность, не менее 98,4 % |  |
| 6 | Исследуемый образец | Исследуемый образец – цельная кровь (капиллярная, венозная), сыворотка, плазма |  |
| 7 | Минимальная определяемая концентрация, нг/мл. | Минимальная определяемая концентрация, 0,5 нг/мл. |  |
| 8 | Необходимое количество исследуемого образца, мкл | Необходимое количество исследуемого образца – не более 75 мкл. Цельной крови или не более 50 мкл. сыворотки/плазмы |  |
| 9 | Время определения, мин | Время определения, не более 10 мин |  |
| 10 | Температура хранения наборов, ОС | Температура хранения наборов, от +2ОС до +30 ОС |  |
| 11 | Срок годности, мес. | Срок годности, не менее 20 мес. |  |
| 12 | Состав набора | - Тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке в количестве не менее 20 шт. - буфер для разбавления образца в количестве не менее 20 шт - одноразовая пипетка для исследуемого образца в количестве не менее 20 шт. - инструкция по применению на русском языке, в количестве не менее 1 шт. |  |

2. Набор иммунохроматографический для диагностики кардиоспецифического цитоплазматического низкомолекулярного белка.

| Характеристики товара |  | Характеристики требуемого товара | Характеристики предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |  |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Аналитическая чувствительность,нг/мл | Аналитическая чувствительность, не менее 12 нг/мл |  |
| 6 | Чувствительность, % | Чувствительность, не менее 94% |  |
| 7 | Специфичность, % | Специфичность, не менее 93% |  |
| 8 | Точность метода, % | Точность метода, не менее 93% |  |
| 9 | Время реакции, мин. | Время реакции, не более 30 мин. |  |
| 10 | Температура хранения, ОС | Температура хранения от 4ОС до 25 ОС |  |
| 11 | Способность выдержать заморозку-разморозку | Выдерживает однократную заморозку-разморозку |  |
| 12 | Количество анализов | Количество анализов не менее 10 |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати