Утверждаю:

Заместитель директора

МУ «Пермблагоустройство»

______________ В.В.Баранов

Разъяснения положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту линий и сетей наружного освещения в рамках ведомственных целевых программ «Светлый город» и «Обустройство подходов к объектам социальной сферы»

№  99А/1 от 14 апреля 2010 года

муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту линий и сетей наружного освещения в рамках ведомственных целевых программ «Светлый город» и «Обустройство подходов к объектам социальной сферы».

Вопрос: «Лот № 1: не указаны технические характеристики позиции «Шкаф н.о. с блоком контроля»; не указаны технические характеристики позиции «Площадка для установки шкафа н.о.»».

Ответ: «Технические характеристики пунктов питания должны удовлетворять требованиям п. 8 постановления администрации города Перми от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми».

Площадка для установки пункта питания наружного освещения должна быть выполнена на бетонном основании, обеспечивающем надежное крепление и безаварийную эксплуатацию».

Вопрос: «Лот № 2, лот № 3: Предполагается ли поставка устанавливаемых опор, монтируемых светильников и ламп, устанавливаемых  пунктов питания, кабельной продукции?

Не указаны технические характеристики устанавливаемых опор, монтируемых светильников и ламп, устанавливаемых пунктов питания.

Не указаны марки и длины прокладываемых кабелей».

Ответ: «Технические характеристики устанавливаемых опор, монтируемых светильников, ламп, пунктов питания должны удовлетворять требованиям п. 8 постановления администрации города Перми от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми», ПУЭ, СНиП.

Обеспечение комплектующими материалами осуществляет подрядная организация  признанная победившей  по результатам аукциона;

Питающие кабели наружного освещения (СИП, кабель на тросе) применять из алюминия, длина питающих кабелей определяется исходя из протяженности трассы, в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ)».

Вопрос: «Не указан объем работ по мероприятию № 1.3.140 «МОУ СОШ № 110, ул.Самаркандская, 102». Не указан объем работ по мероприятию № 1.3.148 «НОУ Гимназия им. М.И.Пинаевой, ул. Казахская, 56».

Ответ: «Объемы работ по пунктам 1.3.140, 1.3.148 не предусмотрены».

Извещение № 99А о проведении открытого аукциона на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту линий и сетей наружного освещения в рамках ведомственных целевых программ «Светлый город» и «Обустройство подходов к объектам социальной сферы» было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 02 апреля 2010 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г.Перми от 02 апреля 2010 года № 22.