Разъяснения  по открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства Свердловского района города Перми.

Извещение № 101 А от 09.04.2010 г.

МБУ «Благоустройство Свердловского района» дает разъяснения  по открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по текущему ремонту объектов благоустройства Свердловского района города Перми.

Положения документации об аукционе, требующие разъяснения:   Приложение № 1, № 2 к муниципальному контракту (на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора в щебеночном исполнении в м/р Голый мыс, Юбилейный, Южный, Новобродовский, Липовая гора на территории Свердловского района города Перми (ЛОТ № 1 открытого аукциона «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства на территории Свердловского района города Перми»)

Вопрос № 1: Согласно технического задания п.1.3 «Толщина покрытия из щебня не менее 0,1 м фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800 в плотном теле», п.2 «Объем выполняемых работ – 21853 кв.м.» Таким образом, потребный объем щебня составит 21853 (площадь)*0,1(толщина уплотненного слоя)*1,26(коэффициент запаса на уплотнение)=2753,478м3. Согласно расценки с обоснованием ТЕРр68-09-01 «Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала» расход щебня на 1000 м2 составляет=11,5 м3(Щебень каменный)+55м3(Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм), общий потребный объем щебня по данной расценке составит 21,853*(11,5+55)=1453,2245 м3. В итоге разница между объемом щебня, заложенным в техническом задании, и объемом щебня, заложенном в сметном расчете (приложение к муниципальному контракту), составляет 1300,2535м3(объем щебня, заложенный в техническом задании, почти в 2 раза превышает объем щебня, заложенный локальным сметным расчетом). В связи с этим, просим разъяснить порядок расчета сметной стоимости ремонта дорог частного сектора Свердловского района г.Перми. Просим уточнить расход щебня на 1000 м2.

Ответ № 1: Расценка ТЕРр68-09-01 «Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала» включает следующий состав работ:

- очистка оснований;

- кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим

разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов;

Исходя из состава работ и потребного количества ресурсов, добавление нового материала (щебня) в среднем составляет до 50 %. При толщине покрытия 0,1 м (100 мм), расход щебня составляет 66,5 м3 на 1000 м2).

Извещение о проведении открытого аукциона  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства  Свердловского  района города  Перми  было размещено на официальном сайте администрации г.Перми 09.04.2010 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г.Перми от 09.04.2010 года № 24

Директор МБУ  «Благоустройство

Свердловского района»                                                             ______________ В.В.Криницын