Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 5 от 15.04.2010г.

Требование

к выполнению работ по очистке и ремонту чугунных решеток ограждения на бульваре по Комсомольскому проспекту

от ул. Пушкина до ул. Полины Осипенко.

- Стоимость выполняемых работ: 481 528 рублей 74 копейки.

- Срок выполнения работ: 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

- Место выполнения работ: бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул.Полины Осипенко.

- Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка поверхности ограждения щетками | 1 м2 | 1690 |  |
| 2 | Промывка поверхности ограждения | 1 м2 | 1690 |  |
| 3 | Замена чугунных решеток | 1 м2 | 14,76 | Аналогичные существующим |
| 4 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0,19 |  |

- Требования к выполняемым работам:

- Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил.

- Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

- Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком;

- Требования к качеству работ:

- Не допускается отклонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и горизонтали более чем на 20 мм, а также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или на ее прочности.

- Диагональные и крестовые связи должны быть плотно пригнаны и надежно закреплены.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.

Заказчик_______________			            	Подрядчик_____________