Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 6 от 15.04.2010г.

Требование

к выполнению работ по смене стоек и покраске чугунного ограждения на бульваре по Комсомольскому проспекту от

ул. Пушкина до ул. Полины Осипенко.

- Стоимость выполняемых работ: 383 483 рубля 52 копейки.

- Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта  по 8 мая  2010 года.

- Место выполнения работ: бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Пушкина до ул.Полины Осипенко.

- Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных частей металлического ограждения: стойки | шт. | 12 | Аналогичные существующим |
| 2 | Окрашивание за два раза чугунного ограждения | м2 | 1690 | Не допускаются сгустки, пятна, подтеки на окрашиваемой поверхности |

4. Требования к выполняемым работам:

- Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил

- Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

- Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком;

5.  Требования к качеству выполняемых работ:

- Не допускается отклонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и горизонтали более чем на 10 мм, а также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или на ее прочности.

- Бетон для крепления стоек должен иметь марку не ниже 200 и морозостойкость не менее 50 циклов.

- Покраска ограждения должна быть произведена атмосферостойкой краской.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.