Утверждаю:

Директор

МУ  «Пермблагоустройство»

И.А.Денисов  ______________

Извещение № 113А от 16 апреля 2010 года

о  проведении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по текущему ремонту гидротехнического сооружения

Мотовилихинского пруда

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по текущему ремонту гидротехнического сооружения Мотовилихинского пруда.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

3) Предметом муниципального контракта являются работы по текущему ремонту, указанные в техническом задании.

4)  Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 589 453,00 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

Расчет стоимости работ указан в приложении № 1 к документации об аукционе.

Техническое задание

- Целью работы является проведение работ  направленных на  повышение эксплуатационных и технико – экономических показателей объекта.

- Основные требования:

  - ремонт необходимо производить без прекращения выполнения ГТС основных эксплуатационных функций.

  - Бетонные и железобетонные работы необходимо выполнять в соответствии с СНиП 2.06.08-87

  - Укладка бетона соответствующих марок по водопроницаемости и морозостойкости со стороны напорных граней и наружных поверхностей  ГОСТ 1006 (0-4)-95, ГОСТ 12730.5-84.

  - Применение поверхностно-активных добавок к бетону.

  - Бетон для ГТС должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-85

  - Для армирования железобетонных конструкций следует применять арматурную сталь, отвечающую ГОСТ 5781-82, ГОСТ 10884-81, ГОСТ 26067.0-83.

  - Выполнение сварных соединений арматуры следует выполнять требованиям

СНиП 2.03.01-84

- Состав выполняемых работ:

  - облицовка камнем водоотводного канала набережной Мотовилихинского пруда.

3.1.1. наращивание железобетонных подпорных стен.

3.1.2 устройство основания под штукатурку из металлической сетки.

3.1.3 облицовка плитами из известняка подпорных стенок водоотводного канала

3.1.4 облицовка крышки парапета плитами из известняка

3.1.5 усиление монолитными железобетонными обоймами стен.

    - огрунтовка фасадов.

    - окраска перхлорвиниловыми красками  стенок каналов.

  - Ремонт кровли шлюзового помещения

3.2.1 демонтаж кровельного покрытия

3.2.2 монтаж стальных прогонов

3.2.3 монтаж кровельного покрытия.

3.3  Ремонт подпорной стенки возле шлюзового помещения

3.3.1 усиление стен монолитными железобетонными обоймами

3.3.2 устройство основания из металлической сетки

3.3.3 облицовка плитами из известняка.

5) Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, гидротехническое сооружение Мотовилихинского пруда.

Сроки выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения контракта.

Гарантийные сроки на выполненные работы: 60 месяцев.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, контактный телефон 212-06-24, Е-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 07 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени)                          19 апреля 2010 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 07 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 11:30 часов (местного времени) 20 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.