## Лист1
Приложение №2 к извещению
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2 | Указать
| 17 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 18 | Состав окрашивающего реагента:
| 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 | Указать
| 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 | Указать
| 24 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 25 | Количество, шт. | 3 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 2 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, шт. | 2 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 3 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-El-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х2,5 | Указать
| 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Срок годности набора не менее, месяцев | 24 | Указать
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0 | Указать
| 13 | Количество, уп. | 2 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 12 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
| 14 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 3 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с растворами для анализаторов Na/K/Ca/pH 800 ml (Medica, США) | Наличие
| 5 | Количество,шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, тестов | 100 | Указать
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека не более, % | 1 | Указать
| 11 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 12 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 14 | Количество, шт. | 3 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза | Наличие
| 4 | Количество определений не менее | 400
| 5 | Состав набора:
| 6 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10 | Указать
| 7 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | 110х30х12 Диаграм. бумага д/лаборат. оборуд-я, внутр намотка | Наличие
| 4 | Количество, шт. | 10 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Мембраны для электрофореза белков, 25х180мм | Наличие
| 4 | Кол-во шт. в уп | 50 | Указать
| 5 | Количество, уп. | 10 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом | Наличие
| 5 | Исследуемый материал:
| 6 | - сыворотка | Наличие
| 7 | - плазма | Наличие
| 8 | - моча | Наличие
| 9 | Процедура проведения анализа:
| 10 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 11 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 18-25 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 12 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при емпературе хранения 18-25 Со не менее месяцев | 6 | Указать
| 13 | Состав набора:
| 14 | - железо азотнокислое, мл | 180 | Указать
| 15 | - роданид ртути, мл | 20 | Указать
| 16 | - калибратор, мл | 2 | Указать
| 17 | Состав калибратора:
| 18 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент фл х мл | 9х 15 | Указать
| 12 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -PIPES буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50 | Указать
| 15 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 16 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 17 | -ионы магния, ммоль/л | 4.5 | Указать
| 18 | -АТФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 19 | -липаза не менее, Е/мл | 1.3 | Указать
| 20 | -пероксидаза не менее, Е/мл | 0.5 | Указать
| 21 | -глицеролкиназа не менее, Е/мл | 0.4 | Указать
| 22 | -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее, Е/мл | 1.5 | Указать
| 23 | Состав стандарта: |  | Указать
| 24 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28 | Указать
| 25 | Количество, шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50 | Указать
| 18 | -АДФ, ммоль/л | 750 | Указать
| 19 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40 | Указать
| 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4 | Указать
| 21 | Состав субстрата:
| 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 | Указать
| 23 | -NADH, ммоль/л | 1.2 | Указать
| 24 | Состав стандарта:
| 25 | -мочевина, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 26 | Количество, шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 | Указать
| 11 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 12 | Количество, шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25 | Указать
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50 | Указать
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени в плазме крови | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 7 | Состав набора:
| 8 | -тромбопластин МИЧ 1.0-1.2 (лиофилизированный), фл х мл | 6 х 2 | Указать
| 9 | Состав тромбопластина:
| 10 | -экстракт мозговой ткани кролика, % | 2.6 | Указать
| 11 | -кальция хлорид, % | 0.13 | Указать
| 12 | -соли | Наличие
| 13 | -стабилизаторы | Наличие
| 14 | Количество, шт. | 5 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент голубого цвета не менее, тестов | 100 | Указать
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека не более, % | 1 | Указать
| 11 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 14 | Количество, наб. | 5 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Буфер для электрофореза белков "Эко Сервис" В-41351 или эквивалент | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - буферный раствор, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 6 | Количество, л. | 5 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Латексный экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой, в сыворотке крови человека | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - латексный реагент не менее , тестов | 20 | Указать
| 9 | - положительный контроль, фл мл | 1 х 0,5 | Указать
| 10 | - отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 11 | - слайд с 6 тестовыми ячейками | Наличие
| 12 | Состав латесного реагента:
| 13 | -суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка | Наличие
| 14 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 15 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
|  | Цена ед. руб. |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
|  | Печать |  | Подпись____________