Приложение 1

к техническому заданию

Наименование, состав и вид работ

| № п/п | РЕМОНТ ДНА ЧАШИ работы, материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытия | мЗ | 6 |
|  | Трамбовка подстилающего слоя | м2 | 6 |
|  | Устройство промежуточного слоя | мЗ | 1 |
|  | Гидроизоляция обмазочная | м2 | 6 |
|  | Армирование сеткой | м2 | 6 |
|  | Бетонирование покрытия | мЗ | 1 |

Приложение 2

к техническому заданию

Наименование, состав, объем работ, материалов и оборудования

| № п/п | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ Работы по демонтажу, ремонту, монтажу. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционные насосы Kripsol Ondina OK 71 | шт. | 16 |
|  | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ Работы по установке |  |  |
| 1. | Форсунка д. 65 мм | шт. | 70 |
| 2. | Форсунка д. 100 мм | шт. | 4 |
| 3. | Прожектор 100 W, 12 V | шт. | 100 |
| 4. | Трансформатор 12V | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ Работы по установке, материалы. |  |  |
| 1. | Лампы HALOSPOT 111 | шт. | 100 |
|  | МОНТАЖ НПВХ работы по монтажу, материалы. |  |  |
| 1. | Фланец НПВХ д.90мм | шт. | 10 |
| 2. | Фланец НПВХ д. 110мм | шт. | 4 |
| 3. | Фланцевый адаптер НПВХ д.90мм | шт. | 10 |
| 4. | Фланцевый адаптер НПВХ д.110мм | шт. | 4 |
| 5. | Труба НПВХд.110мм | м.п. | 60 |
| 6. | Труба НПВХ д.90мм | м.п. | 40 |
| 7. | Труба НПВХ д.50мм | м.п. | 30 |
| 8. | Труба НПВХ д.63мм | м.п. | 20 |
| 9. | Отвод НПВХд.110мм 90гр. | шт. | 5 |
| 10. | Отвод НПВХ д,90мм 90гр. | шт. | 7 |
| 11. | Тройник НПВХ 110мм-110мм | шт. | 4 |
| 12. | Тройник НПВХ 110 мм-63 мм | шт | 16 |
| 13. | Шаровый кран ПВХ 110 мм | шт | 8 |
| 14. | Шаровый кран ПВХ 90 мм | шт | 14 |
| 15. | Муфтовый адаптер ПВХ 63 мм | шт | 16 |
| 16. | Муфтовый адаптер ПВХ 90 мм | шт | 6 |