Приложение 2

Газификатор холодный криогенный модель VLC 300-MP или эквивалент

| № п/п | Обязательные параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Указать |  |  |  |
| 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
| 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |  |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |  |  |
| 6. | Инструкция на русском языке Наличие |  |  | Наличие |  |
| 7. | Газификатор холодный криогенный модель VLC 300-MP | Наличие |  |  |  |
| 8. | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 9. | Диаметр, мм | 655 |  |  |  |
| 10. | Высота, мм | 1459 |  |  |  |
| 11. | Вес порожнего сосуда, кг | 177 |  |  |  |
| 12. | Установочная нагрузка, кг/см2 | 18,3 |  |  |  |
| 13. | Объем хранимого продукта в пересчете на газ, м3 222 |  |  | 222 |  |
| 14. | Производительность по газу, м3/час | 1,7 |  |  |  |
| 15. | Дополнительные условия: |  |  |  |  |
| 16. | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие |  |  |  |
| 17. | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |  |
| 18. | Год выпуска не ранее 2009 г. | Указать |  |  |  |
| 19. | Дата установки | Указать |  |  |  |
| 20. | Срок поставки не более, дней | 5 |  |  |  |
| 21. | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |  |  |  |