Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку датчика для дооборудования  ультразвуковой системы «VIVID S 6» серийный номер 1038 VS 6,  год производства 2009»

22 апреля 2010г.                                          г.Пермь                                       №1(11-10)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Шеина Ю. В. 		- председатель комиссии

- 2. Бушуева Е.Н.

- 3. Агафонова Е.Ю.

- 4. Каневчева М. А.

- 5. Чижова Ю.Н.

- 6. Цема В. И.

- 7. Файзуллина Е. А.                                   –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: gkb_zakup@mail.ru

2. Предмет закупки: поставка датчика для дооборудования  ультразвуковой системы «VIVID S 6» серийный номер 1038 VS 6, год производства 2009

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей 00  копеек.

4. Источник финансирования закупки – средства ОМС.

5. Условия оплаты: расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения муниципального  контракта.

Количество штук: 1 шт

Место  поставки:  614107,г.Пермь, ул.Грачёва,12

Требования к техническим характеристикам и параметрам датчика:

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение МЗ России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 5. | Датчик должен быть совместим со сканером «VIVID S 6» с серийным номером 1038VS6 (год производства 2009) | Наличие |
| 6. | Год производства | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Разъем датчика, тип | RS |
| 2. | Минимальная частота не более, МГц | 4,0 |
|  | Максимальная частота не менее, МГц | 13,0 |
| 3. | Количество элементов, не менее | 192 |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 4 (четыре) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 11-10 «Поставка датчика для дооборудования  ультразвуковой системы «VIVID S 6» серийный номер 1038 VS 6, год производства 2009».

Перечень котировочных заявок

поступивших на запрос котировочной цены № 11-10 от 09.04.2010 «поставка датчика для дооборудования  ультразвуковой системы «VIVID S 6» серийный номер 1038 VS 6,                     год производства 2009»

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Трикстер» 620137 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, 3, оф. 4 | 14.04.2010 | 15-06 | 263 000 |
|  | ООО «Торус» 192012 г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, лит.Б, оф 204 | 19.04.2010 | 16-30 | 260 000 |
|  | ООО «Ликом» 129327 г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2 стр. 1 | 20.04.2010 | 09-38 | 258 980 |
|  | ООО «Полимед» 1500002 г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 46 | 20.04.2010 | 09-40 | 314 990 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Допустить к оценке котировочных заявок:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Трикстер» |
| 2. | ООО «Торус» |
| 3. | ООО «Ликом» |
| 4. | ООО «Полимед» |

8. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Ликом» (129327 г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2 стр. 1), подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки.

- Признать, что предложение о цене контракта  ООО «ООО «Торус» 192012 г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, лит.Б, оф 204 содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Шеина Ю. В.				__________________

Бушуева Е.Н. 			__________________

Агафонова Е.Ю.			__________________

Чижова Ю.Н.				__________________

Файзуллина Е. А.			__________________

Цема В. И. 				__________________

Каневчева М. А. 			__________________