Приложение № 2

Дефектная ведомость

на замену окон в помещениях МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76" г. Перми

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений оконных проёмов | м2 | 85 |
| 2 | Изготовление оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью поёма более 2м2, трёхстворчатых с фрамугами | м2 | 85 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью поёма более 2м2, трёхстворчатых | м2 | 85 |
| 4 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль длиной 6 м, шириной 200 мм (Россия) | п.м | 42 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ | п.м | 42 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 10 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону с применением гипсокартона | м2 | 10 |
| 8 | Окраска откосов с подготовкой поверхности ВД краской | м2 | 10 |
| 9 | Окраска штукатурки стен ВД краской | м2 | 10 |
| 10 | Установка перегородок из гипсокартона между классами с окраской поверхности ВД краской | м2 | 4 |